Łódź,  04.04.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych  – nr sprawy 9/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Pytanie 1

Czy Zamawiający w trosce o umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej szyny do terapii ciągłym ruchem biernym kończyny dolnej należącej do specyficznej grupy aparatów ortopedycznych CPM, odróżniającej się znacząco od pozostałych przedmiotów zamówienia pod względem zastosowania terapeutycznego, poziomu technologicznego, oprogramowania, warunków certyfikujących, rejestracyjnych i opieki serwisowej instalacji, szkolenia personelu, przeglądów i konserwacji wymaganych zgodnie z ustawą o Wyrobach medycznych oraz wartości materialnej wyodrębni pakiet 1 ( szyna do terapii ciągłym ruchem biernym kończyny dolnej – 1 szt.) z zadania III (wyposażenie kinezyterapii) w formie oddzielnego zadania? Pozwoli to zamawiającemu na porównanie aparatów o najwyższej jakości, trwałości, najnowocześniejszej koncepcji i tendencji w rehabilitacji narządu ruchu oraz wieloletniego (24-letniego) doświadczenia w przedmiotowym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyodrębni z Zadania nr III Pakiet 1-  Szyna do terapii ciągłym ruchem biernym kończyny dolnej – 1 szt.. Poprawione Załączniki nr 2 i 2a w załączeniu.

Pytanie 2

ZADANIE I

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści  wannę do hydromasażu i masażu perełkowego o poniższych parametrach:

|  | Wielofunkcyjna wanna do hydroterapii |
| --- | --- |
|  | Wanna wykonana jest z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym. Całość jest wsparta na aluminiowej konstrukcji. |
|  | Wanna wyposażona w: - system dysz do masażu podwodnego automatycznego, - dysze powietrzne do kąpieli perełkowej, - system chromoterapii, - automatyczny system dezynfekcji z elektronicznym, wskaźnikiem poziomu płynu, - bezwylewkowy system napełniania, - dotykowy, elektroniczny panel sterowania, - prysznic ręczny, - poręcze boczne, - regulowane w trzech pozycjach oparcie pod stopy, - stopień ułatwiający wejście do wanny. |
|  | Dotykowy, obrotowy elektroniczny panel sterowania (minimum 7-calowy): - automatyczne napełnianie, ustawienie czasu zabiegu - dowolne konfigurowanie czasu pracy poszczególnej sekcji, - włączenie urządzenia, - automatyczne wyłączenie urządzenia po skończonym zabiegu, - możliwość zapisywania gotowych programów terapeutycznych (minimum 100) - zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho - automatyczny spust wody sterowany elektronicznie. |
|  | System dysz do masażu podwodnego automatycznego: - minimum 34 dysze kierunkowe podzielone na minimum 5 sekcji, - możliwość wyłączenia poszczególnej sekcji dysz, - możliwość ustawienia kolejności pracy sekcji i czasu dla każdej z sekcji osobno. |
|  | Chromoterapia: - min. 24 wielokomorowych diod rozmieszczonych na całej powierzchni wanny, - elektroniczny panel do chromoterapii (emisja min. 7 barw podstawowych oraz barw pochodnych). |
|  | System kąpieli perełkowej (minimum 14 x 5 dysz). |
|  | Pompa wielokomorowa 400V, 50 Hz, 2,2kW |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zmianą kolejności i zanikiem fazy |
|  | Dwa poziomy napełniania – zapewniające ekonomiczne zużycie wody: I poziom: 110 l II poziom: 220l |
|  | Wymiary: Długość: 2200 mm Szerokość: 950 mm Wysokość: 980 mm |
|  | Możliwość wyboru koloru wanny z palety minimum 9 kolorów |

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści  wannę do masażu wirowego kończyn górnych o poniższych parametrach:

|  | Wanna do masażu wirowego kończyn górnych |
| --- | --- |
|  | Wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem szklanym |
|  | Wyposażenie: - 10 dysz do masażu podwodnego, - bezwylewkowy system napełniania, - system biernej kąpieli perełkowej, - prysznic ręczny - termomieszalnik, - krzesło do wirówek BETA . |
|  | Dotykowy elektroniczny panel sterowania umożliwiający: - włączenie/wyłączanie urządzenia, - automatyczny system napełniania z elektronicznym termometrem, - zabezpieczenie przed pracą na sucho, - ustawienie czasu zabiegu, - automatyczne wyłączenie urządzenia po skończeniu czasu zabiegu, |
|  | Możliwość podjazdu wózkiem inwalidzkim |
|  | Pojemność użytkowa 36 l |
|  | Wymiary: Długość 950 mm Szerokość 1100 mm Wysokość 1070 mm |

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści  wannę do masażu wirowego kończyn dolnych o poniższych parametrach

|  | Wanna do kąpieli kończyn dolnych i kręgosłupa |
| --- | --- |
|  | Korpus i obudowa wanny wykonane są z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Konstrukcja samonośna bez stojaka metalowego. |
|  | Pompa 230V, 50HZ, 1,1kW |
|  | Odpływ półautomatyczny |
|  | Zasysanie sitkiem filtrującym |
|  | Min. 12 dysz o regulowanym kierunku z napowietrzeniem podzielonych na min. 3 niezależne sekcje |
|  | Możliwość kombinowanej pracy sekcji (min. 7 kombinacji) |
|  | Automatyczny system napełniania ciepła/zimna woda |
|  | Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny |
|  | Regulowana wysokość nóg |
|  | Panel dotykowy obrotowy umożliwiający: - włączenie/wyłączenie urządzenia, - napełnianie wody do żądanego poziomu, - zabezpieczenie przed pracą na sucho, - ustawienie czasu zabiegu, - automatyczne wyłączenie urządzenia po skończeniu czasu zabiegu, - elektrozawory regulujące poziom napełniania. |
|  | Dwa poziomy napełniania: 80 litrów 210 litrów |
|  | Wymiary Długość: 1440 mm Szerokość: 720 mm Wysokość: 980mm |
|  | Możliwość wyboru koloru wanny z palety minimum 9 kolorów. |

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści  katedrę biczy szkockich z natryskiem płaszczowym o poniższych parametrach:

| 1 | Katedra biczy szkockich |
| --- | --- |
| 2 | Wykonana z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym. |
| 3 | Konstrukcja wolnostojąca, wsparta na czterech nogach o regulowanej wysokości. |
| 4 | Minimum 3 węże zabiegowe (ciśnieniowy, prysznicowy, spadowy); |
| 5 | Minimum jeden termomieszalnik, który precyzyjnie pozwala ustawić ciepłą wodę. |
| 6 | Dźwignia szybkiej zmiany temperatury; |
| 7 | Pompa wyrównująca ciśnienie wody: 230V,50HZ,075kW |
| 8 | Maksymalne wymiary - długość: 680mm - szerokość: 410mm - wysokość: 810mm - waga: 45 kg |
| 9 | Możliwość podłączenia natrysku płaszczowego z prysznicem |

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści rower wodny o poniższych parametrach:

Rower do treningu w basenie umożliwia przeprowadzenie zarówno zajęć rehabilitacyjnych, jak i klas hydrospinningu. Ćwiczenia na rowerach w wodzie aktywizują bardzo grup mięśniowych. Ten rowerek wodny generuje opór od 225 do 300W. Regulację tego oporu uzyskuje się poprzez zmianę specjalnych puszek oporowych w jedną z 5 różnych pozycji. Dzięki temu rowerek do ćwiczeń w basenie używany może być przez osoby początkujące, przez pacjentów czy zaawansowanych kolarzy, którzy szukają czegoś nowego w ich planie treningowym.

##### Dane techniczne:

- waga [kg]: 25 kg

- głębokość basenu [cm]: 110-150

- wymagana przestrzeń [m3]: 3

- odległość między rowerkami [m]: 1,2

- materiał: stal nierdzewna AISI316

- regulacje: kierownicy (przód, tył, góra, dół), siodełko (przód, tył, góra, dół), opór (5 pozycji)

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy rower wodny o w/w parametrach.

ZADANIE III

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści szynę do terapii ciągłym ruchem biernym kończyny dolnej o poniższych parametrach:

|  | Urządzenie do ćwiczeń biernych kończyny dolnej (CPM stawu kolanowego, biodrowego) |
| --- | --- |
|  | Mobilizacja stawu biodrowego i kolanowego |
|  | Możliwość współpracy z Kartą Pamięci |
|  | Automatyczne zwiększenie wyprostu |
|  | Automatyczne zwiększenie zgięcia |
|  | Przerwa w trakcie wyprostu |
|  | Regulacja prędkości |
|  | Regulacja prędkości w trakcie zgięcia-wyprostu |
|  | Regulacja siły oporu |
|  | Regulacja czasu trwania ćwiczeń |
|  | Przerwa po osiągnięciu limitu zgięcia |
|  | Funkcja rozgrzewki „Warm up” z menu pilota |
|  | Powtórzenia ruchu na limicie zgięcia |
|  | Powtórzenia ruchu na limicie wyprostu |
|  | Regulacja podpory stopy |
|  | Limit automatycznego wzrostu zgięcia |
|  | Limit automatycznego wzrostu wyprostu |
|  | Zakres ruchu w stawie biodrowym: 7( ( 115( |
|  | Zakres ruchu w stawie kolanowym minimum: -10( ( 120( |
|  | siła min: 0- 40 kg (+/-5%) |
|  | Prędkość ruchu minimum: 0.8(/sekundę ( 3,5(/sekundę |
|  | Urządzenie elektryczne zasilane napięciem 230 V 60 Hz |
|  | Stabilne urządzenie o wadze max: 10 kg |

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy szynę o w/w parametrach

Informujemy, iż termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 10.04.2017r. do godz. 10:00. Otwarcie w tym samym dniu o godz. 10:30.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Prosimy o uwzględnienie powyższych zmian w składanych ofertach.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA