Łódź,  10.04.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę łóżek szpitalnych z wyposażeniem  – nr sprawy  10/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Łóżko szpitalne z wyposażeniem – 50 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 990 mm?

Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1020 mm?

Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm?

Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2160 mm?

Nie

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach 1950 x 850 mm?

Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym siatką metalową z pręta 5 mm, pokrytą lakierem proszkowym z oczkami o wymiarach 80 x 80 mm?

Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta, leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwymi w dezynfekcji, odpornymi na rozwój mikroorganizmów, bezpiecznymi dla pacjenta?

Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym płytami z tworzywa ABS, z otworami wentylacyjnymi?

Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 395 do 790 mm?

Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 365 do 815 mm?

Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 350 do 740 mm?

Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pilot przewodowy z elektrycznymi regulacjami: wysokości, oparcia pleców, segmentu uda, autokonturu, funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga bez możliwości blokowania funkcji Trendelenburga przez personel medyczny?

Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami?

Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty metalowe lakierowane proszkowo, z wypełnieniem z płyty z tworzywa HPL?

Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty ze stali nierdzewnej, z wypełnieniem z płyty z tworzywa HPL?

Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm?

Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w poręcze boczne metalowe, lakierowane proszkowo, składane wzdłuż ramy leża, wykonane z profili okrągłych, o średnicy 25 mm?

Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w poręcze boczne wykonane ze stali nierdzewnej, składane wzdłuż ramy leża, wykonane z profili okrągłych, o średnicy 25 mm?

Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, podwójne, dzielone, lekko opuszczane i podnoszone przy użyciu jednej ręki, z systemem bezpiecznego zwolnionego opuszczania, poruszające się wraz z segmentami leża, chroniące pacjenta w każdej pozycji?

Nie, zgodnie z SIWZ.

Szafka przyłóżkowa metalowa – 50 szt.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 910 mm?

Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 520 mm?

Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości 450 mm?

Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę otwierana dwustronnie, z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka?

Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z szufladą wysuwaną na prowadnicach suwnych? Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z wnętrzem zamykanej komory podzielonym na 3 części z miejscem na min. 2 butelki 1,5 l?

Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami (głównym i bocznym) wykonanymi z płyty z tworzywa ABS w kolorze białym z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów?

Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym o wymiarach 660 x 430 mm? Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie od 800 do 1100 mm?

Nie, zgodnie z SIWZ.