Łódź,  02.06.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych i operacji klasycznych   – nr sprawy 18/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Pytanie dot. Pakietu Nr 25

Czy w Pakiecie Nr 25 Zamawiający dopuści valvulotomy o max. średnicy obręczy 9,5mm (pozostałe parametry bez zmian) ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie dot. Pakietu Nr 26

Czy w Pakiecie Nr 26 Zamawiający dopuści cewniki o średnicy 5,5F zamiast 5F (pozostałe średnice oraz parametry zgodnie z wymogami Zamawiającego) ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie dot. Pakietu Nr 44

Czy w Pakiecie Nr 44 Zamawiający dopuści protezy o średnicy 6 i 8 mm (pozostałe parametry bez zmian) ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA