Łódź,  20.10.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawy sterylizatorów parowych  – nr sprawy 27/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

- Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z pełnym płaszczem grzewczym komory co gwarantuje równomierny rozkład temperatury w komorze bez zimnych stref?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści panel sterowania o przekątnej 7”?

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający dopuści standardowy wydruk przebiegu procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu o szerokości 58 mm zawierający parametry programu data, godzina, przebieg procesu, czas sterylizacji, początek cyklu, zakończenie cyklu, nr seryjny urządzenia, parametry cyklu?

Odpowiedź: Nie

- Czy zamawiający dopuszcza napęd drzwi komory pneumatyczny zapewniający możliwość otwarcia i zamknięcia nawet w przypadku zasilania?

Odpowiedź: Nie

- Czy zamawiający dopuści docisk uszczelki sprężonym powietrzem?

Odpowiedź: Nie

- Czy zamawiający dopuści 200 cykli w sterowniku  sterylizatora?

Odpowiedź: Nie

- Dotyczy umowy §2pkt.1  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie o 12 tygodni termin dostawy od dnia podpisania umowy, gdyż urządzenia produkowane są na indywidualne zamówienie?

Odpowiedź: Nie