Łódź,  21.03.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę soczewek okulistycznych wraz z akcesoriami  – nr sprawy 8/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Pytanie 1, dot. Pakietu 1, poz. a):

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tym pakiecie oferty na soczewkę posiadającą dwa hapteny typu Closed Loop, w których znajduje się po jednym otworze umożliwiającym w razie potrzeby podszycie soczewki, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 2, dot. Pakietu 1, poz. a):

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie: czy w celu dopuszczenia możliwości złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert w tym postępowaniu, Zamawiający wydzieli z Pakietu 1 pozycję a) i utworzy odrębny pakiet?

Pytanie 3, dot. § 3 ust. 7 projektu umowy:

Czy ze względu na fakt, iż Wykonawca nie dysponuje system umożliwiającym zapisywanie faktur 
w wersji elektronicznej w Systemie Medycznym Eskulap w formacie „DATA-FARM” ani też równoważnym, Zamawiający zgodzi się na dostarczenie faktur w formacie .pdf lub excel i w wersji papierowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zmodyfikuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 4, dot. § 9 ust. 1 pkt. a) projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. projektu umowy, tak by zmianie ulegała cena jednostkowa brutto, przy zachowaniu ceny jednostkowej netto. Proponowana zmiana nie stanowi dla Wykonawcy zysku, a jedynie jest wyrazem odprowadzenia należnego podatku. Przy obecnym stanie prawnym nie jesteśmy w stanie przewidzieć ryzyka związanego ze zmianą stawki VAT, a tym samym skalkulować odpowiednio ceny. W związku z powyższym wnosimy jak we wstępie.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.