Łódź,  27.06.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę sprzętu kardiologicznego jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki  – nr sprawy 19/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

PAKIET 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 opasek do ucisku tętnicy promieniowej w rozmiarach: 24,5cm, 27 cm i 29cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak

PAKIET 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 10 mikrocewnika do drobnych tętnic wieńcowych o następujących parametrach:

-Wersja OTW prosta z elastyczną końcówką:  
-Długości użytkowe 130 i 150 cm
-Średnica zewnętrzna - distal 1.8F (0.61mm), proximal 2.5F (0.84mm)
-Średnica wewnętrzna - distal 0.017" (0.43mm), proximal 0.021" (0.53mm)
-Pokrycie hydrofilne 40 cm?

Odpowiedź: Nie