Łódź,  09.06.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych i operacji klasycznych   – nr sprawy 18/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

Pakiet 45

Proteza naczyniowa prosta z PTFE,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie w tym pakiecie protez naczyniowych PCU (policarbouretan) o trój-warstwowej budowie, z możliwością rozciągnięcia wzdłuż osi długiej, dostępna średnica 6mm i długość 40cm, proteza samozasklepiająca się po nakłuciu?

Podstawowe cechy oferowanej protezy

- przeznaczona dla pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek wymagających hemodializy oraz posiada certyfikat do użycia jako proteza naczyniowa.

- produkt tego wykonany nanometodą elektrospiningu.

- ściana protezy budową przypomina ścianę naczynia krwionośnego.

- wielowarstwowa budowa

- samouszczelnienie po nakłuciu w czasie krótszym niż 5 min.

- -przy braku przeciwskazań istnieje możliwość dializowania już w czasie 24-48 godzin po wszczepieniu.

- wysoka odporność na skręcanie i załamywanie.

- wyraźnie wyczuwalne tętnienie ściany protezy po wszczepieniu.

- łatwe wszywanie ze względu na wysoką wytrzymałość mechaniczną ściany protezy

- średnica wewnętrzna 6 mm

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.