Łódź,  23.10.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawy sterylizatorów parowych  – nr sprawy 27/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

- Dotyczy pkt. 13 opisu parametrów technicznych. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie równoważnego napędu drzwi komory sterylizacyjnej przesuwanych pionowo zamykanych i otwieranych po procesie przy pomocy siłowników hydraulicznych sterowanych pneumatycznymi zaworami.

Uzasadnienie: Proponowane przez nas rozwiązanie jest w pełni równoważne. Spełnia identyczne funkcje  w zakresie bezpieczeństwa i obsługi autoklawu. Posiada system zapobiegający przed zatrzaśnięciem zatrzymuje się po napotkaniu przeszkody a ponadto w przypadku braku zasilania elektrycznego istnieje możliwość sterowania przy pomocy zaworu pneumatycznego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pkt. 35 prosimy o potwierdzenie że zamawiający wymagania dotyczące archiwizacji raportów stawia wobec programu na komputer PC a nie autoklawu.

Uzasadnienie: Posiadanie dwóch różnych systemów archiwizacji tego samego procesu nie           zwiększa możliwości urządzenia.

Odpowiedź: Dotyczy komputera PC.