Łódź,  14.11.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla Zakładu Patomorfologii  – nr sprawy 38/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

Pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza automatyczny mikrotom rotacyjny z parametrami cięcia:

0,5 µm do 2 µm co 0,5 µm

2 - 20 µm  co 1 µm

20-50 µm co 2 µm

50 – 100 µm co 5 µm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuszcza mikrotom z pionowym zakresem ruchu głowicy do 60 mm co odpowiada standardowym wymiarom bloczka parafinowego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuszcza elektromechaniczne podprowadzenie preparatu z płynną regulacją szybkości w zakresie  3 – 450 mm/s co znacząco skraca czas pracy operatora?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA