Łódź,  10.04.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę łóżek szpitalnych z wyposażeniem  – nr sprawy  10/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

Pakiet 1 Łóżko szpitalne z wyposażeniem

- Czy Zamawiający w pkt. 7 dopuści szerokość całkowitą 1020 mm z wymaganym wymiarem leża 900x2000, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści długość całkowitą łóżka 2150 mm?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pkt. 12 dopuści oczka siatek o wymiarach 80x80 mm, co nie wpływa na walory użytkowe i techniczne łóżka?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pkt. 14 dopuści regulację elektryczną wysokości 395-790 mm co minimalnie różni się od oczekiwanego?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pkt. 17 dopuści elektryczną regulację funkcji Trendelenburga do 16° i anty-Trendelenburga do 15°  sterowaną za pomocą pilota przewodowego co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Tak, dopuszczamy

- Czy Zamawiający w pkt. 21 dopuści szczyty ze stali nierdzewnej, łatwo odejmowane bez użycia narzędzi?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pkt. 21 dopuści szczyty ze stali malowanej proszkowo, łatwo odejmowane bez użycia narzędzi?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pkt. 21 dopuści szczyty wykonane z tworzywa ABS, łatwo odejmowane bez użycia narzędzi?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pkt. 22 dopuści poręcze boczne malowane farbą proszkową składane wzdłuż ramy leża?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pkt. 22 dopuści poręcze boczne ze stali nierdzewnej składane wzdłuż ramy leża?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pkt. 23 dopuści wypełnienie szczytów HPL o grubości 6 mm?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pkt. 23 dopuści szczyty z tworzywa ABS wykonanych w technologii Rotomuldingu bez miejsc łączenia z kolorowymi wklejkami dekoracyjnymi w szerokiej gamie kolorów?

Nie, zgodnie z SIWZ

Pakiet 3 - Szafka przyłóżkowa metalowa

- Czy Zamawiający w pkt. 6,7,8 dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach 56 x 41 x 84 cm co minimalnie różni się od oczekiwanego?

Tak, dopuszczamy

- Czy Zamawiający w pkt. 6,7,8 dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach 52 x 45 x 91 cm co minimalnie różni się od oczekiwanego?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pkt. 10 dopuści szafkę przyłóżkową dwustronną co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pkt. 16 dopuści szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym z trwałego tworzywa ABS w kolorze białym?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pkt. 17 dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym wykonanym z trwałego tworzywa ABS w kolorze białym z regulacją wysokości za pomocą śruby dociskowej z regulacją wysokości 78 - 118 cm z blatem składanym do boku szafki, blat boczny posiadający ograniczniki na dłuższych krawędziach?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pkt. 17 dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym wykonanym z trwałego tworzywa ABS w kolorze białym z regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej z regulacją wysokości 80 - 110 cm z blatem składanym do boku szafki, blat boczny posiadający ograniczniki na dłuższych krawędziach?

Nie, zgodnie z SIWZ