Łódź,  22.11.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek bariatrycznych  – nr sprawy 43/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 3 od Wykonawców.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko opatrzone deklaracją zgodności zamiast certyfikatu CE?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko opatrzone deklaracją zgodności wskazującą, że łóżko odpowiada przepisom dyrektywy 2014/31/WE dla wag nieautomatycznych, zamiast dyrektywy 2009/23 EG?

Odpowiedź:   Tak, dopuszczamy.