Łódź,  20.06.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych i operacji klasycznych   – nr sprawy 18/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 6 od Wykonawców.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 48

- Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 48 w miejsce pierwotnych parametrów, protez naczyniowych bez impregnacji solami srebra oraz antybiotykiem, ale z możliwością jonowego łączenia powleczenia protezy z antybiotykiem

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w protezy.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 49

- Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 49 w miejsce pierwotnych parametrów łat naczyniowych dzianych poliestrowych, powlekanych żelatyną, z dodatkowym powleczeniem każdego włókna monomerem PTFE w rozmiarach: 8x75mm, 10x75mm, 15x75mm.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 3

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 pakietu nr 3 (załącznik nr 2 do siwz) cewników diagnostycznych dobrze widocznych w promieniach rtg, ale bez widocznej końcówki. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 pakietu nr 3 (załącznik nr 2 do siwz) cewników kalibrowanych pigtail o dostępnych długościach w zakresie 90 - 110cm.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 3 pakietu nr 3 (załącznik nr 2 do siwz) prowadników diagnostycznych nitinolowych z pokryciem hydrofilnym o średnicy 0.018-0.038” z miękką końcówką prostą lub zagiętą, o dwóch stopniach sztywności i z doczepianym torquerem. Dodatkowo dostępne prowadniki specjalistyczne stalowe z powleczeniem PTFE, z możliwością kształtowania końcówki oraz z podwójnie zagiętym końcem.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 5 pakietu nr 3 (załącznik nr 2 do siwz) koszulek prowadzących do tt udowych powierzchownych bez powłoki hydrofilnej. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 6 pakietu nr 3 (załącznik nr 2 do siwz) koszulek prowadzących hydrofilnych pracujących na prowadniku 0.018-0.038” Pozostałe parametry zgodnie z siwz

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 7 pakietu nr 3 (załącznik nr 2 do siwz) nożnego zestawu wprowadzającego z koszulką w rozmiarze 4-5F, dł. 7cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 17

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 i 2 pakietu nr 17 (załącznik nr 2 do siwz) stentów samorozprężalnych nitinolowych nie uwalniających leku. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 20

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 20 (załącznik nr 2 do swiz) cewników do fibrynolizy miejscowej  bez cewników o dostępnej długości krótszej niż 65cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 39

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 pakietu 39 (załącznik nr 2 do swiz) stentów krytych do zaopatrywania tt obwodowych kobaltowo-chromowych o dostępnych długościach w zakresie 18-58mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 3 pakietu 39 (załącznik nr 2 do swiz) stentów krytych do zaopatrywania tt obwodowych kobaltowo-chromowych z systemem wprowadzającym tylko 120cm.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.