Łódź,  21.06.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych i operacji klasycznych   – nr sprawy 18/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 11 od Wykonawców.

Pakiet 51

Czy zamawiający dopuści polisacharydowy hemostatyk o następujących właściwościach:

- wyrób medyczny zbudowany z cząsteczek wchłanialnego modyfikowanego polimeru (AMP®). Cząsteczki AMP® są biokompatybilne, niegorączkotwórcze i pochodzą z oczyszczonej skrobi pochodzenia roślinnego. Wyrób nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego lub ludzkiego. ---

Działanie:

Cząsteczki AMP®  mają strukturę molekularną pozwalającą na szybkie wchłanianie wody z krwi. Ten proces dehydratacji powoduje szybką koncentrację płytek, erytrocytów oraz białek krzepnięcia (trombiny, fibrynogenu, etc.), co przyspiesza fizjologiczną kaskadę krzepnięcia. Przy kontakcie z krwią cząsteczki AMP® ułatwiają tworzenie galaretowatej, adhezyjnej macierzy, co stwarza mechaniczną barierę przeciwko dalszemu krwawieniu. ---

Wskazania: przeznaczony jest do stosowania jako środek hemostatyczny do użytku miejscowego przy zaopatrywaniu mocno krwawiących ran, w tym ciętych oraz szarpanych, oparzeń oraz innych uszkodzeń będących wynikiem urazu. ---

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w preparat w przypadku zachowania przeznaczenia do hemostazy zespoleń  i tętnic  - zgodnie z SIWZ.