Łódź,  20.06.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych i operacji klasycznych   – nr sprawy 18/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 4 od Wykonawców.

- Dot. Pakietu nr 2 , poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie prowadników hydrofilnych pokrytych poliuretanem bez możliwości występowania spiralnego wolframowo-pozłacanego zakończenia? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Dot. Pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie koszulek prowadzących do zabiegów techniką cross-over 90 cm z 2 kształtami krzywizn koszulki? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Dot. Pakietu nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie koszulek prowadzących do zabiegów techniką cross-over 40-65 ± 5cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Dot. Pakietu nr 2 , poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie cewnika wspierającego do udrażniania tętnicy udowej powierzchownej o średnicy zewnętrznej 4 Fr? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.