Łódź,  16.11.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę cyfrowego angiografu wraz ze stołem angiograficznym  – nr sprawy 40/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 4 od Wykonawców.

- Dotyczy – punkt 64 Załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania transporter z regulacją wysokości w zakresie 628-794mm? Zakres regulacji jest większy od wymaganego przez Zamawiającego, a do górnej granicy zakresu brakuje jedynie 6mm – co nie wpływa na funkcjonalność urządzenia.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.