Łódź,  11.04.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę łóżek szpitalnych z wyposażeniem  – nr sprawy  10/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 5 od Wykonawców.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wyposażeniem którego długość całkowita wynosi 2150 mm? Parametr ten niewiele różni się od oczekiwanego.

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wyposażeniem którego długość całkowita wynosi 2100 mm? Parametr ten niewiele różni się od oczekiwanego.

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wyposażeniem którego szerokość całkowita wynosi 990 mm? Parametr ten jest lepszy od oczekiwanego.

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wyposażeniem którego dopuszczalne obciążenie robocze wynosi 250kg? Jest to parametr lepszy od oczekiwanego.

Tak, dopuszczamy

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wyposażeniem którego leże ma wymiary 2000 x 870 mm? Parametr ten nie wpływa na właściwości użytkowe.

Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wyposażeniem którego leże wypełnione jest odejmowanymi panelami z polipropylenu? Jest to parametr lepszy od oczekiwanego.

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wyposażeniem którego wysokość regulowana jest w zakresie od 380 do 810 mm? Parametr ten niewiele różni się od oczekiwanego.

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wyposażeniem którego wysokość regulowana jest w zakresie od 400 do 800 mm? Parametr ten niewiele różni się od oczekiwanego.

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wyposażeniem w którym funkcje Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowane są w zakresie od 0 do 16 stopni? Parametr ten jest lepszy od oczekiwanego.

Tak, dopuszczamy

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wyposażeniem w którym funkcja Trendelenburga regulowana jest w zakresie od 0 do 12 stopni a anty-Trendelenburga  w zakresie od 0 do 15, funkcje uzyskiwane są przy pomocy sprężyny gazowej?

Tak, dopuszczamy

- Czy Zamawiający wymaga, co wydaje się oczywiste aby łóżko szpitalne z wyposażeniem wyposażone były w 4 tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz 2 do mocowania wysięgnika?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wyposażeniem wyposażone w dwie tuleje do wieszaka kroplówki oraz dwie do wysięgnika?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wyposażeniem, które posiada centralną blokadę kół wraz z blokadą kierunkową? Parametr ten jest lepszy od oczekiwanego.

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wyposażeniem którego rama szczytów malowane jest proszkowo?

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe metalowe o wysokości całkowitej 880mm? Parametr ten niewiele różni się od oczekiwanego.

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe metalowe o szerokości 555 mm? Parametr ten niewiele różni się od oczekiwanego.

Tak, dopuszczamy

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe metalowe o głębokości 450 mm? Parametr ten niewiele różni się od oczekiwanego.

Tak, dopuszczamy

18.   Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe metalowe których korpus wykonany jest ze stali a profile z aluminium, lakierowane proszkowo? Parametr ten jest lepszy od oczekiwanego.

Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe wyposażone w dwie szuflady, na prowadnicach rolkowych?

Nie, zgodnie z SIWZ

20.   Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe bez półki wewnątrz dolnej szuflady? Szuflada dolna wyposażona jest w głęboki tworzywowy wkład pozwalający na segregację rzeczy pacjenta. Parametr ten jest lepszy od oczekiwanego. Nie, zgodnie z SIWZ

21.   Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe których blat boczny ma wymiary 370 x 550 mm? Parametr ten jest niewiele różniący się od oczekiwanego.

Tak, dopuszczamy

22.   Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe których blat boczny regulowany jest w zakresie od 760 do 1110 mm? Jest to parametr lepszy od oczekiwanego.

Nie, zgodnie z SIWZ

23.   Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe których blaty i fronty szuflad wykonane są z tworzywa typu HPL? Jest to rozwiązanie korzystniejsze i bardziej estetyczne od oczekiwanego. Kolory są identyczne jak wypełnienia szczytów w łóżkach.

Nie, zgodnie z SIWZ

24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wyposażeniem z krążkami odbojowymi o średnicy 74 mm?

Nie, zgodnie z SIWZ

25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wyposażeniem z krążkami odbojowymi o średnicy 100 mm?

Nie, zgodnie z SIWZ

26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wyposażeniem z protektorami wykonanymi z profili stalowych okrągłych fi 25, wypełnionych profilami owalnymi 40 x 20 mm (takimi jak barierka boczna)? Tak, dopuszczamy

27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wyposażeniem z protektorami lakierowano – chromowanymi?

Nie, zgodnie z SIWZ

28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe z blatem bocznym bez możliwości pochylenia na boki?

Nie, zgodnie z SIWZ

29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wyposażeniem, z leżem wypełnionym siatką metalową o oczkach 100 x 40 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Nie, zgodnie z SIWZ