Łódź,  11.04.2017r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę łóżek szpitalnych z wyposażeniem  – nr sprawy  10/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 6 od Wykonawców.

1.Czy zamawiający dopuści certyfikaty wydane przez Instytut Włókiennictwa oraz Instytut Inżynierii Materiałów włókienniczych na niepalność pianki i pokrowca?
Podane przez zamawiającego normy NF EN 597-1,NF EN 597-2 są już nie używane.

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

2.Co zamawiający ma na myśli ? Podstawa materaca antypoślizgowa? Czy materac ma być dwustronny ,czy tylko jedna strona ma być nieprzemakalna, oddychająca a druga antypoślizgowa?

Podstawa, która zabezpiecza materac przed ślizganiem się po stelażu łóżka.


3.Czy zamawiający przez materac z zaokrąglonymi rogami rozumie taki którego róg nie ma kata 90 stopni?

Zaokrąglenia ułatwiające instalację uchwytów na kroplówki i wysięgniki.

4. Materac do II stopnia odleżyn według skali EPUAP to materac aktywny czyli np. zmiennociśnieniowy natomiast materac piankowy jest materacem pasywnym. Proszę zmienić bądź usunąć wymóg II stopnia odleżyn.

Zgodnie z zapisami w SIWZ.