## 1
PAKIET 1
Rękawice diagnostyczne niejałowe
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość op. | Cena za 1 opakowanie netto | VAT % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/kraj numer katalogowy
1 | Rękawice diagnostyczne z lateksu o obniżonej zawartości protein <50μg/g, bezpudrowe, hipoalericzne, niesterylne. AQL o poziomie nie większym niż 1,5. Wewnętrzna powierzchnia pokryta polimerem, zewnętrzna teksturowana. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, grubość na palcu 0,10mm(+-0,02), na dłoni 0,08mm (+- 0,02) , na mankiecie 0.05mm (+-0,02). Pasujące na lewą i prawą rękę. Rozmiary: XS, S, M, L, XL. | op / 100-200 szt. | 4000
2 | Rękawice diagnostyczne z winylu, bezpudrowe, niesterylne. AQL o poziomie nie większym niż 1,5. Bezwonne, bez zgrubień, odporne na uszkodzenia mechaniczne. Pasujące na prawą i lewą rękę. Minimalna grubość na palcu 0,045mm(+- 0,02), na dłoni 0,065mm (+-0.02). Rozmiary: S, M, L, XL. | op / 100 szt. | 600
3 | Rękawice diagnostyczne z nitrylu, bezpudrowe ,niesterylne. AQL 1,0 - 1,5.Gładkie lub mikroteksturowane, dodatkowa mikrotekstura na końcach palców, na opakowaniu informacja: odporne na przenikalność wirusów , Odporne na uszkodzenia mechaniczne, elastyczne. Pasujące na prawą i lewą rękę. Odporne na przenikanie substancji: alkohol etylowy70% powyzej 30 min, alkohol izopropylowy 70% powyżej 30 min.Potwierdzone badaniami. Rozmiary: XS, S, M, L, XL. | op / 100 -200 szt. | 15000
4 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe o obniżonej grubości., kształt uniwersalny pasujące na prawą i lewą dłoń, Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny.Odporne na uszkodzenia mechaniczne, elastyczne. Pasujące na prawą i lewą rękę. Odporne na przenikanie substancji: alkohol etylowy 100% powyzej 60 min, alkohol izopropylowy 70% powyżej 30 min.Potwierdzone badaniami. AQL mniejsze lub równe 1,5 - oznaczenie na opakowaniu. Możliwość kontaktu z żywnością. Rękawice muszą być pozbawione tiuramów. Rękawice nie mogą pękać podczas zakładania. Opakowania pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania rękawic od spodu opakowania bez ryzyka kontamninacji opakowania i pozostałych rękawic. Opakowania po 150- 250 sztuk (XS-L) oraz 150- 250 sztuk (XL). Mocowania pojedyncze lub potrójne, jednolite, plastikowe, łatwe do dezynfekcji, z możliwością mocowania za pomocą taśmy dwustronnej i na stałe za pomocą śrub. Uchwyty dostarczone w ramach umowy bezpłatnie. Dostepne w rozmiarach: XS, S, M, L, XL. | op / 150-250 szt | 500
5 | Rękawice ochronne, nitrylowe o długotrwałej odporności na przemysłowe środki chemiczne, gładkie, bezpudrowe. mankiet zawinięty/rolowany. Nie zawierające białek naturalnej gumy, nie powodujące wystąpienia alergii typu I. Rękawice Touch N Tuff mają spełniać normy EN 1149-1 i 1149-3 oraz wymogi zawarte w normie EN 1149-5. Czas przenikania wg normy EN374-3:2003-średni stopień ochrony. Rękawice kilkukrotnie trwalsze na przebicia, łatwe zakładanie i dobrą chwytność w suchym i mokrym środowisku, minimalna długość 240mm, minimalna grubość 0,12mm(+-0,02). Rękawiczki ochrony osobistej kat III. AQL o poziomie nie większym niż-1.5. Pasujące na prawą i lewą rękę. Rozmiary XS, S, M. | op/100 szt | 35
6 | Rękawice diagnostyczne z nitrylu, bezpudrowe, niesterylne. AQL 1,5. Minimalna długość rękawicy: 295mm, grubość na palcu 0,12-0,17mm, na dłoni 0,07-0,14mm Powierzchnia rękawic teksturowana. Odporne na przenikanie substancji: alkohol etylowy70% powyzej 30 min, alkohol izopropylowy 70% powyżej 30 min.Potwierdzone badaniami.Pasujące na prawą i lewą rękę. Rozmiary: S, M, L, XL. | op / 100 szt. | 300
7 | Rękawice higieniczne foliowe (polietylenowe) niesterylne, teksturowane. Rozmiary: M, L. | op / 100 szt. | 50
Razem
Poziom protein w rękawicach lateksowych potwierdzony badaniami producenta (z kraju pochodzenia dołączyć do oferty) - zgodny z opisami.
Odporność na przenikanie alkoholu etylowego i izopropylowego poz 3-6 potwierdzona badaniami (dołączyć do oferty) - zgodnie z opisami.

## 2
PAKIET 2
Rękawice jałowe
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena za 1 j.m. netto | VAT % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/kraj numer katalogowy
1 | Rękawice chirurgiczne z lateksu, pudrowane skrobią kukurydzianą, jałowe (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane, szczelnie pakowane parami. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,22mm (+/- 0,02mm), minimalna dł.: 280mm. AQL ≤1,0. Poziom protein <80μg/g. Mankiet prosty lub zrolowany, rękawice o anatomicznym kształcie (zróżnicowane na prawą i lewą rękę). Rozmiary:; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0. | para | 10000
2 | Rękawice chirurgiczne z lateksu, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą bezlateksową, jałowe (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane, szczelnie pakowane parami. minimalna dł.: 295 mm. AQL ≤1,0. Poziom protein <30μg/g. Mankiet prosty lub zrolowany, rękawice o anatomicznym kształcie (zróżnicowane na prawą i lewą rękę).Odporne na przenikalność wirusów. Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0. | para | 20000
3 | Rękawice chirurgiczne syntetyczne, bezpudrowe, wykonane z neoprenu, pokryte polimerem, mikroteksturowane, jałowe (sterylizowane radiacyjnie). AQL ≤1,0. Mankiet prosty lub rolowany, zapobiegający zsuwaniu się rękawicy. Rękawice o anatomicznym kształcie (zróżnicowane na prawą i lewą rękę), o kolorze eliminującym zjawisko odblasku i refleksu.Opakowanie zewnetrzne hermetyczne foliowe. Rozmiary: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; | para | 1900
4 | Rękawice chirurgiczne,syntetyczne, półsyntetyczne lub lateksowe bezpudrowe,obustronnie pokryte polimerem, przeznaczone do procedur wymagających zwiększonej precyzji (przeznaczone do mikrochirurgii), jałowe (sterylizowane radiacyjnie), o grubości na palcach nie przekraczającej 0,17 mm +/-0,02mm. AQL ≤1,0. Mankiet prosty lub rolowany , Kolor nie powodujący zjawiska odblasku i refleksu. Długość minimalna 290mm. Poziom protein <50μg/g. Opakowanie foliowe. Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7.5, 8.0 | para | 1100
Razem
PAKIET 3 Rękawiczki jałowe
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena za 1 j.m. netto | VAT % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/kraj numer katalogowy
1 | Rękawice chirurgiczne do zabiegów ortopedycznych i innych o podwyższonym ryzyku, wykonane z lateksu, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą pokrytą polimerem, jałowe (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane, szczelnie pakowane w komplecie po 2 odpowiednio dopasowane pary, wewnętrzne rękawice o intensywnym kolorze, zewnętrzne o innej barwie nie powodującej zjawiska odblasku i refleksu. Minimalna dł. zewnętrznej rękawicy: 295mm. AQL ≤1,0. Poziom protein <50μg/g. Mankiet prosty lub rolowany, zapobiegajacy zsuwaniu się rękawicy .Rękawice o anatomicznym kształcie (zróżnicowane na prawą i lewą rękę). Zgodność z normami EN 455-1,2,3 i 4 Rozmiary: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0. | kpl. | 1500
Razem
Poziom protein w rękawicach lateksowych potwierdzony badaniami producenta (z kraju pochodzenia) - zgodny z opisami.
podpis osoby upoważnionej
Pakiet 4
Lp. | Nazwa przedmiotu | Rozmiar | Jed. miary | ilość | Cena netto | Vat% | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/kraj numer katalogowy
1. | Sterylny cienki, przeźroczysty opatrunek półprzepuszczalny z folii poliuretanowej do mocowania wkłuć centralnych, posiadający ramkę ułatwiającą aplikację oraz metkę do oznaczania wkłucia, niewrażliwy na działanie środków dezynfekcyjnych op. a 50 szt. | 10 x 12 cm | op. | 50
2. | Sterylna folia chirurgiczna wykonana z polietylenu, antystatyczna, hypoalergiczna, niepalna op a 10 szt | 50 x 45 cm (+/-5 cm) | op. | 80
3. | Sterylna folia chirurgiczna wykonana z polietylenu, antystatyczna, hypoalergiczna, niepalna op a 10 szt | 28 x 25cm ( +/- 5cm) | op. | 25
4. | Sterylna folia chirurgiczna wykonana z polietylenu, antystatyczna, hypoalergiczna, niepalna op a 10 szt. | 19 x 25 cm (+/- 5cm) | op. | 20
5 | Opatrunek przeźroczysty z błony poliuretanowej, bezlateksowy, z możliwością aplikacji w rękawiczkach,do mocowania opatrunków, cewników , drenów itp | 5 cm x 10 m | op. | 15
6 | Opatrunek przeźroczysty z błony poliuretanowej, bezlateksowy, z możliwością aplikacji w rękawiczkach,do mocowania opatrunków, cewników , drenów itp | 10 cm x 10 m | op. | 20
7 | Opatrunek jałowy antyalergiczny włókninowy do mocowania kaniul obwodowych, zaokrąglone brzegi zapobiegające przypadkowemu odklejeniu się opatrunku z jałową podkładką adsorpcyjną.Op.a 50szt. | 7,6 x 5,1 | op. | 1500
8 | Sterylny cienki,przeżroczysty opatrunek półprzepuszczalny z folii poliuretanowej do mocowania wkłuć centralnych,kaniul obwodowych.Posiadający ramkę ułatwiającą aplikację oraz metkę do oznaczenia wkłucia,niewrażliwy na działanie środków dezynfekcyjnych. | 6 cm x 7 cm | op. | 25
RAZEM
Pakiet 5
Lp. | Nazwa przedmiotu | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat% | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/kraj numer katalogowy
1 | Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie ,perforowany,półelastyczny ,o wysokiej przylepności, wodoodporny, z perforacją co 5 cm, hypoalergiczny, z klejem akrylowym ,na rolce | 15,2 cm x 9,14 m | szt. | 400
2 | Przylepiec hypoalergiczny na na bialej tkaninie, (na podłożu bawełnianym), pokryty klejem akrylowym, z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie | szer. 2,5 cm x 9,14 m | szt. | 1000
3 | Przylepiec hypoalergiczny na tkaninie, z opatrunkiem , pokryty klejem akrylowym | szer. 6 cm dł. 1m | szt. | 200
4 | Przylepiec hypoalergiczny włókninowy | szer. 1,25 cm x 9,14 m | szt. | 2500
5 | Przylepiec hypoalergiczny włókninowy | szer. 2,5 cm x 9,14 m | szt. | 2500
6 | Przylepiec hypoalergiczny włókninowy | szer. 5 cm x 9,14 m | szt. | 1500
7 | Jałowe paski do zamykania ran , zastępujące nici chirurgiczne , hypoalergiczne, wzmocnione a50szt. | 6 mm x 75 mm | op. | 20
RAZEM