# Pakiet 4

| Lp. | ## Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | ## Nazwa preparatu | Cena jedn. netto w zł | ## Vat % | ## Wartość ogółem netto w zł | ## Wartość ogółem brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gotowy do użycia preparat o działaniu sporobójczym do dezynfekcji endoskopów. Na bazie 2 % aldehydu glutarowego. Bez konieczności dodawania aktywatora. Z możliwością wielokrotnego stosowania –zachowujący aktywność bójczą do 30 dni. Spektrum działania : B,F,Tbc, V/ HIV,HBV,HCV, Adeno, Polio/ -do 10 min.ze Sporami-do 1 godz. Wyrób medyczny kl. II b | a 5l | 85 |  |  |  |  |  |
| 2. | Walidowane testy paskowe do badania aktywności substancji aktywnej preparatu z poz. 1 | a 100 szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pięcioenzymatyczny preparat do maszynowego i manualnego mycia narzędzi,endoskopów i innych wyrobów medycznych. Potwierdzona skuteczność w rozpuszczaniu biofilmu. Niskie stężenie robocze od 0,1% do 0,5 %. Posiadający właściwości bakterio-i grzybostatyczne. Wyrób medyczny kl. I | a 5l | 12 |  |  |  |  |  |
| 4. | Trójenzymatyczny preparat w pianie do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Gotowy do użycia. Zapobiegający zasychaniu zanieczyszczeń. Zawierający w składzie : kompleks enzymów /proteaza, limaza, amylaza/ , propionian, związki powierzchniowo-czynne. Spektrum działania : -B, F – w czasie do 5 min. -B,Tbc,F,V/HIV,HBV,HCV/ -w czasie do 120 min. Wyrób medyczny kl. II b | a 750 ml z końcówką spieniającą | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |