# Pakiet 6

| Lp. | ## Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | ## Nazwa preparatu | Cena jedn. netto w zł | ## Vat % | ## Wartość ogółem netto w zł | ## Wartość ogółem brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezaldehydowy preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi ,na bazie amin, czwartorzędowych związków i piperazyny. O szerokim spektrum działania: B,F,Tbc V/łącznie z Polio i Adeno/ w maks. stężeniu 3 % i w czasie działania do 15 min. Z możliwością zróżnicowania czasu i stężenia przy zachowaniu spektrum działania do 1 godz. Możliwość użytkowania roztworu roboczego wielokrotnie w czasie do 7 dni od przygotowania w warunkach obciążenia. Preparat może być używany do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich i sztywnych oraz z możliwością stosowania w myjkach ultradzwiękowych. Wyrób medyczny kl. II b | a 5l | 110 |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni zmywalnych i przedmiotów które można zanurzyć w roztworze. Zawierający w składzie :nadwęglan sodu, kwas cytrynowy, substancje zapachowe. Składnik aktywny-kwas nadoctowy powstający w trakcie przygotowywania roztworu roboczego. Możliwość stosowania do dezynfekcji miejsc wymagających najwyższej czystości mikrobiologicznej. Spektrum działania :B,F,prątkobójczy, V/Adeno,Polio/ oraz Spory/Cl.perfringens/ w czasie do 10 min. i stężeniu do 2 %. Preparat przetestowany zgodnie z normą EN: 16615. Wyrób medyczny kl. II a | a 1,5 kg | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat w postaci aktywnej piany do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego i powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Gotowy do użycia. Zawierający w składzie min. trzy substancje czynne z różnych grup chemicznych. Przetestowany zgodnie z normą EN:16615. Spektrum działania : B,drożdżakobójczy, prątkobójczy, V/HBV,HIV,HCV,Adeno, Rota, Papova/ w czasie do 5 min. Wyrób medyczny kl. II a | a 750 ml z końcówką spieniającą | 900 |  |  |  |  |  |
| 4. | Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego. Gotowy do użycia. Zawierający w składzie jako substancje aktywne wyłącznie alkohole oraz amfoteryczne związki powierzchniowo czynne o działaniu mikrobójczym. Bez zawartości aldehydów, fenoli, QAV,pochodnych biguanidyny. Przetestowany zgodnie z normą EN:16615. Zakres działania : B,F,Tbc,V/HBV,HCV,HIV, Rota, Adeno/ -do 1 min. z możliwością rozszerzenia działania o Norowirusa. Wymagane spryskiwacze dołączone do każdego opakowania wliczone w cenę preparatu. Wyrób medyczny kl. II a | a 1l ze spryskiwaczme | 1200 |  |  |  |  |  |
| 5. | Preparat w postaci tabletek chlorowych. Do dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni zanieczyszczonych substancją organiczną. Spektrum działania : B, Tbc, V,F do 15 min.-6000 ppm aktywnego chloru. Produkt biobójczy | a 300 tabl. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |