# Pakiet 5

| Lp. | ## Nazwa asortymentu | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | ## Nazwa preparatu | Cena jedn. netto w zł | ## Vat % | ## Wartość ogółem netto w zł | ## Wartość ogółem brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sporobójcze, bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych i innych powierzchni nie wykazujących odporności na działanie preparatów alkoholowych/ sondy USG, pleksi itp./ Przebadane zgodnie z wytycznymi normy EN 16615:2015 . Zawierające w składzie czwartorzędowe związki amoniowe oraz związki powierzchniowo-czynne. O wymiarach min.140x180 mm. Spektrum działania :B/MRSA,VRE,Salmonella,S.aureus.P.aeruginosa/,F/ C.albicans i A.niger/, Tbc / M.terrae lub M.terrae i M.avium/ ,V/HCV,HBV,HIV, Noro/ oraz Spory: C.difficile i Bacilus/ Opakowanie:pojemnik+ wkłady/ Wyrób medyczny kl. II a | op. a 100 szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi obrotowych. Zawierający w składzie czwartorzędowe związki amonowe i aminy. Z możliwością stosowania do narzędzi aluminiowych. Spektrum działania :B/ w tym MRSA/ F/C .albicans / Tbc/M.avium, M.terrae/ V/HBV,HCV,HDV,HIV,Adeno,Polio/ w czasie do 15 min. Może być stosowany poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub myjce ultradzwiekowej. Wyrób medyczny kl. II b | a 1l | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Krem nawilżający do rąk. Zawierający prowitaminę B5, witaminę E i ekstrat z aloesu. Zalecany do stosowania po częstym myciu rąk oraz po higienicznej dezynfekcji rąk. Kosmetyk | a 500 ml | 300 |  |  |  |  |  |
| 4. | Koncentrat do dezynfekcji i mycia urządzeń ssących, separatorów amalgamatu i misek unitu stomatologicznego. Nie pieniący się . Zawierający w składzie czwartorzędowe związki amonowe. Bez aldehydów. Spektrum działania : B/ w tym MRSA/, F/ C.albicans/ V/ HBV, HCV HIV,Ebola, wirus opryszczki/ w czasie do 15 min. i stężeniu do 2 %. Z możliwością rozszerzenia działania o prątki gruźlicy /M. Tuberculosis/. Wyrób medyczny kl. II a | a 1l | 25 |  |  |  |  |  |
| 5. | Bezalkoholowa pianka do szybkiej dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Przebadana zgodnie z wytycznymi Normy EN 16615. Zawierająca w składzie czwartorzędowe związki amonowe i aminy. Bez zawartości aldehydów i fosforanów. Spektrum działania : B / w tym MRSA/ F/ C.albicans/ V/ HBV,HCV,HIV, Vaccinia, wirus grypy, Herpes simplex/ w czasie do 1 min. z możliwością rozszerzenia działania o prątki grużlicy / M. Terrae/ w czasie max. do 5 min. w warunkach niskiego obciążenia organicznego. Wyrób medyczny kl. II a | a 1l ze spryskiwaczem | 20 |  |  |  |  |  |
| 6. | Alkoholowy gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego, nieinwazyjnych wyrobów medycznych takich jak : łóżka , fotele zabiegowe, aparatura medyczna. Zawierający w składzie wyłącznie dwa alkohole :etanol i propan-2-lo. Bez zawartości aldehydu, fenoli, QAV. Spektrum działania : B/ w tym MRSA/ F/ C.albicans/ , pratki gruzlicy /M/terrae/ V/HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Rota, Noro/ w czasie do 30 sek. O zapachu neutralnym. Wyrób medyczny kl. II a | a 1l ze spryskiwaczem | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |