## Arkusz1
Załacznik nr 2
Plan przeglądów 2018
Numer Paketu | UŻYTKOWNIK | nr zewnętrzny | nr seryjny | NAZWA APARATU | Kategoria sprzętu | Częstotliwość przeglądów (co .... m-cy) | PRODUCENT | data następnego przeglądu | cena brutto przeglądu | rok produkcji
1 | Prac. Diagn. Ukł. Krążenia - 5300148 | MD013600 | TONO13770 | 24 godzinny rejestrator ciśn. tętniczego TONOPORT | B | 12 | General Electric | 2018-10-01 |  | 13
| Prac. Diagn. Ukł. Krążenia - 5300148 | MD017200 | TONO14722 | 24 godzinny rejestrator ciśn. tętniczego TONOPORT | B | 12 | General Electric | 2018-10-10 |  | 14
2 | Zakł. Diagn. Laborat. 5300130 | ML000100 | IVD1207363 | analizator do badań pilnych - Mini - Vidas | A | 12 | Biomerieux SA | 2018-08-18 |  | 10
3 | Zakł. Diagn. Laborat. 5300130 | ML000500 | 25014 | analizator param. kryt. GEM Premier 3000 | A | 12 | Instrumentation Laboratory Co - Bedford USA | 2018-03-10 |  | 10
4 | OIOM 5010112 | MO008900 | 0MUG5299 | aparat do hemofiltracji typ: Multiltrate CiCA | A | 12 | Fresenius Medical Care - Polska SA | 2018-08-19 |  | 10
5 | Okulistyka 5010109 | MD005000 | HRT3-06578 | aparat do diagn. okulist. HRT3 | B | 12 | Heidelberg Engineering | 2018-09-18 |  | 10
6 | Por. ginekolog. 5020106 | MZ379101 |  | aparat do kriochirurgii AK-2 | B | 12 |  | 2018-08-28 |  | 94
| Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MP531900 |  | aparat do krioterapii Kriopol R-60 | B | 12 | Kriomedpol Stare Babice | 2018-08-21 |  | 8
| Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MP526501 | 171 | aparat do krioterapii Kriopol typ B - R-26 | B | 12 | Kriomedpol | 2018-08-21 |  | 98
| Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MP526401 | 211/12/99 | aparat do krioterapii Kriopol typ B - R-26 | B | 12 | Kriomedpol | 2018-08-21 |  | 93
| Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MP468100 | 93092001 | aparat do masażu uciskowego BOA | B | 12 |  | 2018-07-01 |  | 97
7 | Izba Przyjęć 5300140 | MT230101 | 99121103 | aparat do rozmrażania osocza Sahara III | B | 12 |  | 2018-02-04 |  | 6
8 | Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MP003400 | f5207 | aparat do terapii prądami interferencyjnymi - Firing Stimulator | B | 12 | EMILDUE | 2018-11-28 |  | 10
| Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MP003300 | f5205 | aparat do terapii prądami interferencyjnymi - Firing Symulator | B | 12 | Cosmogamma | 2018-11-28 |  | 10
| Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MZ035500 | 24SKJ0 | aparat do terapii światłem spolaryz. - Q. Light 200NT IR | B | 12 |  | 2018-11-28 |  | 10
| Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MP526700 | 7299 | aparat do terapii ultradźwiękowej Sonopuls-590 | B | 12 |  | 2018-07-01 |  | 95
| Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MP003200 | 710xub2414 | aparat do terapii ultradźwiękowej typ: ME-740 - Sonicator 740 | B | 12 | METTLER Electronics Corp. | 2018-11-28 |  | 10
9 | OIOM 5010112 | MZ029200 | ARZL-0150 | aparat do znieczul. og. Fabius Tiro | A | 6 | Drager Medical | 2018-04-06 2018-10-06 |  | 8
| OIOM 5010112 | MZ029100 | ARZL-0151 | aparat do znieczul. og. Fabius Tiro | A | 6 | Drager Medical | 2018-04-06 2018-10-06 |  | 8
| OIOM 5010112 | MZ033900 | ASBD-0055 | aparat do znieczul. og. Fabius Tiro z monitorem Infinity Delta - Drager Medical | A | 6 | Drager Medical | 2018-03-05 2018-09-05 |  | 10
| OIOM 5010112 | MZ033700 | ASBD-0053 | aparat do znieczul. og. Fabius Tiro z monitorem Infinity Delta - Drager Medical | A | 6 | Drager Medical | 2018-03-05 2018-09-05 |  | 10
| OIOM 5010112 | MZ033800 | ASBD-0054 | aparat do znieczul. og. Fabius Tiro z monitorem Infinity Delta - Drager Medical | A | 6 | Drager Medical | 2018-03-05 2018-09-05 |  | 10
| OIOM 5010112 | MZ033600 | ASBD-0052 | aparat do znieczul. og. Fabius Tiro z monitorem Infinity Delta - Drager Medical | A | 6 | Drager Medical | 2018-03-05 2018-09-05 |  | 10
| OIOM 5010112 | MZ010901 | ARYK-0144 | aparat do znieczul. og. Fabius Tiro z monitorem pacjenta Gamma XL | A | 6 | Drager Medical | 2018-04-06 2018-10-06 |  | 7
| OIOM 5010112 | MZ008201 | ARYK-0145 | aparat do znieczul. og. Fabius Tiro z monitorem pacjenta Gamma XL | A | 6 | Drager Medical | 2018-04-06 2018-10-06 |  | 7
10 | Prac. Endoskopii 5300144 | MD005500 |  | aparat endoskopowy z oprzyrządowaniem CF-Q180AL według poniższego zestawienia: | A | 12 | Olympus | 2018-10-20 |  | 10
| Prac. Endoskopii 5300144 | MT095100 | 8128 | automatyczna myjnia termicz. ETD-2 | B | 12 | Olympus Optical | 2018-06-28 |  | 3
| Prac. Endoskopii 5300144 | MP095500 | 7312237 | video procesor CV-145 w zestawie z MZ095300 | B | 12 | Olympus Optical Polska | 2018-10-20 |  | 3
|  | MZ095300 | 7301846 | źródło światła zimnego CLE-145 w zestawie z MP095500 | B | 12 | Olympus Optical | 2018-10-20 |  | 3
| Prac. Endoskopii 5300144 | MZ095700 | 2200453 | videoduodenoskop TJF-145 | B | 12 | Olympus Optical | 2018-10-20 |  | 3
11 | Centr. Stomat. 5040101 | MD015500 |  | aparat RTG PROGENY - PREVA DC 76 z wysoką czestotliwością | B | 12 | PROGENY | niezwłocznie po podpisaniu umowy |  | 14
12 | Blok operac. 5300138 | MZ039800 | 20576 | aparat RTGz ramieniem C Ziehm Vision RFD | A | 12 | Ziehm GMBH Niemcy | 2018-03-14 |  | 14
13 | Ortopedia 5010104 | MP004100 | 22016 | artromot-k1comfort | B | 12 | Ormed Djo Niemcy | 2018-10-06 |  | 13
14 | Ortopedia 5010104 | MP004000 | 22101 | artromot-k1comfort | B | 12 | Ormed Djo Niemcy | 2018-10-06 |  | 13
15 | Ortopedia 5010104 | MP004200 |  | artromot-k1comfort + focus plus | B | 12 | Ormed Djo Niemcy | 2018-10-06 |  | 13
16 | Laryngologia 5010107 | MD004500 | 334530 | audiometr Madsen ITERA II | A | 12 | Madsen | 2018-08-06 |  | 10
17 | Laryngologia 5010107 | MT020400 | 10287054 | automat do mycia i dezynfekcji myjnia dezynfektor TOPLINE 20 | A | 12 | Meiko GmbH | 2018-08-26 |  | 15
| Ginekologia 5010108 | MT020000 | 10258543 | automat do mycia i dezynfekcji myjnia dezynfektor TOPLINE 20 | A | 12 | Meiko GmbH | 2018-08-09 |  | 14
| Izba Przyjęć 5300140 | SO092400 | 10114823 | automat do mycia i dezynfekcji KD-20.2 AP | A | 12 | Meiko GmbH | 2017-08-18 |  | 9
| Chirurgia Og. i Nacz. - 5010113 | MT013700 | 1012039385 | automat do mycia i dezynfekcji KD-20.2 AP | A | 12 | Meiko GmbH | 2017-08-18 |  | 9
| Ortopedia 5010104 | SO016000 | 10113107 | automat do mycia i dezynfekcji KD-20.2 AP | A | 12 | Meiko GmbH | 2017-08-18 |  | 8
| Chirurgia Og. i Nacz. - 5010113 | MT013600 | 10118404 | automat do mycia i dezynfekcji KD-20.2 AP | A | 12 | Meiko GmbH | 2017-08-18 |  | 9
| Onkologia i Rekonstr. 5010116 | SO015800 | 10113105 | automat do mycia i dezynfekcji KD-20.2 AP | A | 12 | Meiko GmbH | 2017-08-18 |  | 8
| Wewnętrzny 5010101 | SO504600 | 0035099 | automat do mycia i dezynfekcji KD-20.2 AP | A | 12 | Meiko GmbH | 2017-08-18 |  | 3
18 | Zakł. Radiologii 5300131 | IB037800 | 310587 | automatyczny skaner płyt obr. wraz z kasetą (Skaner Carestream Elite CR-1) | A | 6 |  | 2017-06-14 2017-12-14 |  | 12
| Zakł. Radiologii 5300131 | IB037900 | 310588 | automatyczny skaner płyt obr. wraz z kasetą (Skaner Carestream Elite CR-2) | A | 6 |  | 2017-06-14 2017-12-14 |  | 12
| Zakł. Radiologii 5300131 | IB038400 | 1987 | płaski detektor bezprzewodowy wraz z baterią i ładowarką (Carestream DRX-1-1) | A | 6 |  | 2017-06-14 2017-12-14 |  | 12
| Zakł. Radiologii 5300131 | IB039000 | 58554986 | drukarka medyczna DV5850 Dicom 3.0 z oprzyrządowaniem | A | 12 |  | 2018-11-06 |  | 12
| Zakł. Radiologii 5300131 | IB038500 | 1999 | płaski detektor bezprzewodowy wraz z baterią i ładowarką (Carestream DRX-1-2) | A | 6 |  | 2017-06-14 2017-12-14 |  | 12
19 | Por. okulistyczna 5020108 | MD398601 | 6552347 | autorefraktometr GR-2100 f-my Grand Seiko | B | 12 | Grand Seiko | 2018-05-30 |  | 5
20 | Okulistyka 5010109 | MD003700 | K7GLC8C | autorefraktometr UNICOS URK 700 | B | 12 | Korea płd. | 2018-07-08 |  | 8
21 | Gab. EKG i Holter 5300133 | MD252002 | FV-2202 | bieżnia do prób wysiłkowych TMX-425 f-my Welch-Allyn z zestawu MD252001 | B | 12 | Welch - Allyn | 2018-06-20 |  | 5
| Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MP002600 | vjm 7820900010 | bieżnia rehabilitacyjna typ: MTM-7820 | B | 12 | PROTEUS | 2018-11-28 |  | 10
22 | Okulistyka 5010109 | MD002601 | 721109 | biometr okulist. AL 100 Tomey + sonda biometr. + stolik elektr. SMCX | B | 12 | Tomey | 2018-10-08 |  | 7
23 | OIOM 5010112 | MD003601 | W700463 | bronchofiberoskop LF-TP z bateryjnym źródłem światła MAJ-524 | B | 12 |  | 2018-12-06 |  | 7
24 | Chirurgia Og. i Nacz. - 5010113 | MO005900 |  | centrala monitorująca CSN 9700 K | A | 12 | Nihon Kohden Corp. | 2018-06-08 |  | 8
| OIOM 5010112 | MO006100 | 01293 | centrala monitorująca CSN 9700 K | A | 12 | Nihon Kohden Corp. | 2018-06-08 |  | 8
| Onkologia i Rekonstr. 5010116 | MD008600 | 01220 | centrala nadzoru EKG Nihon Kohden - CNS-9701K | A | 12 | Nihon Kohden Corp. | 2018-09-24 |  | 10
| Izba Przyjęć 5300140 | MD008500 | 0812 | centrala nadzoru EKG Nihon Kohden - CSN-9701K | A | 12 | Nihon Kohden Corp. | 2018-09-24 |  | 10
25 | Izba Przyjęć 5300140 | SO130200 | 12060029 | chłodziarka do krwi MBR-107D 79L | A | 12 |  | 2018-07-25 |  | 12
26 | Blok operac. 5300138 | MT017000 | 069-C65G-11 | cieplarka C-65G | B | 12 | Wytwórnia Aparatury Medycznej "WAMED" | 2018-05-11 |  | 11
| Zakł. Radiologii 5300131 | MT084100 |  | cieplarka Conbest "mini 18 dm3" | B | 12 |  | 2018-05-05
| Zakł. Diagn. Laborat. 5300130 | MT017300 | CN5EE12264 | cieplarka lab. CLN 53 ECO | B | 12 | POL-EKO-APARATURA sp. j. A.Polok-Kowalska, S. Kowalski | 2018-05-05 |  | 12
| Zakł. Diagn. Laborat. 5300130 | ML000800 | CN5SF 160211 | cieplarka CLN 53 STD | B | 12 | POL-EKO-APARATURA sp. j. A.Polok-Kowalska, S. Kowalski | 2018-05-05
| Zakł. Patomorfologii 5300136 | MT008900 |  | cieplarka laboratoryjna CL-65 | B | 12 | Sp - nia Elcon Łódź | 2018-05-05 |  | 7
| Zakł. Ptomorfologii 5300136 | MT018900 |  | cieplarka C-100G wersja B | B | 12 |  | 2018-08-18
27 | Chirurgia Og. i Nacz. - 5010113 | MD015200 |  | console FG Rav urządzenie bazowe do trombektomii mechanicznej | A | 12 |  | 2018-10-07
| Hemodynamika 5010119 | MR002300 | 81802 | defibrylator dwufazowy z funkcją monitoringu - typ: TEC-5531K | A | 12 | Nihon Kohden Corp. | 2018-09-21 |  | 10
| Onkologia i Rekonstr. 5010116 | MR002200 | 81804 | defibrylator dwufazowy z funkcją monitoringu - typ: TEC-5531K | A | 12 | Nihon Kohden Corp. | 2018-09-21 |  | 10
| OIOM 5010112 | MR002500 | 81396 | defibrylator dwufazowy z funkcją monitoringu - typ: TEC-7731K | A | 12 | Nihon Kohden Corp. | 2018-09-21 |  | 10
28 | OIOM 5010112 | MR319101 | 31074372 | defibrylator dwufazowy z monitorem - Lifepak - 12 | A | 12 | Lifepak | 2018-03-17 |  | 3
| Chirurgia Og. i Nacz. - 5010113 | MR319201 | 31074371 | defibrylator dwufazowy z monitorem - Lifepak - 12 | A | 12 | Lifepak | 2018-03-17 |  | 3
| Gab. EKG i Holter 5300133 | MR250501 | 1542611 | defibrylator LifePak 10-P | A | 12 | Lifepak | 2018-03-17 |  | 97
| Kard. Interw. z Sam. Prac. Hem. 5010119 | MR000300 | 35959718 | defibrylator LifePak 12 - Servicea7-Lab | A | 12 | Lifepak | 2018-03-17 |  | 7
| Wewnętrzny 5010101 | MR504101 | T04I63328 | defibrylator ZOLL M series dwufazowy 200 J Max + łyżki zewn.+ kabel zasil. | A | 12 | Zoll | 2018-03-17 |  | 4
| Izba Przyjęć 5300140 | MR504201 | T04i63325 | defibrylator ZOLL M series dwufazowy 200 J Max + łyżki zewn.+ kabel zasil. | A | 12 | Zoll | 2018-03-17 |  | 4
| Kard. Interw. z Sam. Prac. Hem. 5010119 | MR250601 | T04i63329 | defibrylator ZOLL M series dwufazowy 200 J Max + łyżki zewn.+ kabel zasil. | A | 12 | Zoll | 2018-03-17 |  | 4
29 | Blok operac. 5300138 | MZ035900 | 1782 | dermatom elektryczny Aesculap GB 230 | B | 12 |  | 2018-10-06 |  | 87
30 | Blok operac. 5300138 | MD009200 | 101565656 | detektor promieniow. do stosow. śródoperac. i pomiaru promieniow. radioakt. NEOPROBE | A | 12 | Neoprobe Corporation - USA | 2018-02-11 |  | 10
31 | Ginekologia 5010108 | MD009400 | 2010-B3168 | detektor tetna płodu UDT-300D | B | 12 | Brael - Aparaty Medyczne | 2018-05-05 |  | 10
| Ginekologia 5010108 | MD009300 | 2010-B3049 | detektor tetna płodu UDT-300D | B | 12 | Brael - Aparaty Medyczne | 2018-05-05 |  | 10
| Por. ginekolog. 5020106 | MD004200 | D090230 | ultradźwiękowy detektor tetna płodu A100D | B | 12 | Shanghai International Trading Corp. | 2018-08-01 |  | 9
32 | Blok operac. 5300138 | MZ011401 | F7E10159 B | diatermia - aparat do elektrochir. Force EZ-8C Valleylab - sala B | A | 12 | Valleylab | 2018-05-05 |  | 7
| Blok operac. 5300138 | MZ011301 | F7D10097 B | diatermia - aparat do elektrochir. Force EZ-8C Valleylab - sala C | A | 12 | Valleylab | 2018-05-05 |  | 7
| Onkologia i Rekonstr. 5010116 | MZ011601 | VL2807005 | diatermia - aparat do elektrochir. SurgiStat II Valleylab | A | 12 | Valleylab | 2018-05-05 |  | 7
| Urologia 5010106 | MZ011501 | VL2807011 | diatermia - aparat do elektrochir. SurgiStat II Valleylab | A | 12 | Valleylab | 2018-05-05 |  | 7
33 | Blok operac. 5300138 | MZ029500 | 11299026/11299411 | diatermia - zestaw chirurg. ERBE VIO 300D argon-plazma - laser APC2 + 2 butle z argonem | A | 12 | Erbe | 2018-08-31 |  | 8
| Ginekologia 5010108 | MZ104401 | F-1680 | diatermia elektrochir. Erbotom ICC 300 z wyposaż. | A | 12 | Erbe | 2018-08-31 |  | 3
| Prac. Endoskopii 5300144 | MZ095501 | D-2448 B-5487 | diatermia Erbotom ICC-200 ECS z wypos. do koagul. w osłonie argonu | A | 12 | Erbe | 2018-08-31 |  | 2
34 | Por. chir. ogólnej 5020101 | MZ008301 | 12 569 | diatermia ES-120 Emed | A | 12 | EMED - T. Jakubik, R. Mazurek | 2018-11-18 |  | 7
| Blok operac. 5300138 | MZ002600 | 30409 | diatermia ES-300 Emed - zapas | A | 12 | EMED - T. Jakubik, R. Mazurek | 2018-11-27 |  | 5
| Blok operac. 5300138 | MZ007900 | 35912 | diatermia ES-350 Emed - sala D | A | 12 | EMED - T. Jakubik, R. Mazurek | 2018-11-27 |  | 7
| Blok operac. 5300138 | MZ001601 | 36394 | diatermia ES-350 Emed z mod. argonowym - HES3500 - sala A | A | 12 | EMED - T. Jakubik, R. Mazurek | 2018-11-27 |  | 4
| Blok operac. 5300138 | MZ001501 | 35526 | diatermia ES-350 Emed z wózkiem i wypos. argonowym - sala E | A | 12 | EMED - T. Jakubik, R. Mazurek | 2018-11-27 |  | 5
35 | Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MP527000 | 5T06131 | diatermia krótkofalowa SW-500 Cosmogamma | B | 12 | Emildue | 2018-10-20 |  | 87
| Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MP527100 | 5T06114 | diatermia krótkofalowa SW-500 Cosmogamma | B | 12 | Emildue | 2018-10-20 |  | 87
| Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MP527200 | 5T06260 | diatermia krótkofalowa SW-500 Cosmogamma | B | 12 | Emildue | 2018-10-20 |  | 89
| Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MP527300 | 16579 | diatermia mikrofalowa Micro-2 | B | 12 | Zimmer Elektromedizin GmbH | 2018-10-20 |  | 89
36 | Blok operac. 5300138 | MZ000301 | 0221109 | diatermia Mitek Vapr 3 generator - aparat do elektrochir. - sala D | A | 12 | MITEK | 2018-06-01 |  | 2
37 | Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MP002800 | 298 | dwukanałowy aparat do elektroterapii Multitronic MT-3 | B | 12 | Elektronika i Elektromedycyna | 2018-11-27 |  | 10
| Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MP002700 | 297 | dwukanałowy aparat do elektroterapii Multitronic MT-3 | B | 12 | Elektronika i Elektromedycyna | 2018-11-27 |  | 10
38 | OIOM 5010112 | MD012000 | 1566 | elektrokardiograf aparat EKG M-TRACE | B | 12 | M-TRACE | 2018-04-09 |  | 13
| Prac. Diagn. Ukł. Krążenia - 5300148 | MD014700 | 311033-M13904840001 | elektrokardiograf aparat EKG M-TRACE | B | 12 | EDAN | 2018-04-09 |  | 13
| Por. med. pracy 5020121 | MD014000 |  | elektrokardiograf aparat EKG M-TRACE | B | 12 | MEDEM Zygmunt Kowalski | 2018-04-09 |  | 12
| Izba Przyjęć 5300140 | MD006300 | 0605 | elektrokardiograf - przenośny aparat EKG M-Trace z wózkiem | B | 12 | M4Medical - sp. z o. o. | 2018-08-15 |  | 10
| Wewnętrzny 5010101 | MD005700 | 0599 | elektrokardiograf - przenośny aparat EKG M-Trace z wózkiem | B | 12 | M4Medical - sp. z o. o. | 2018-08-15 |  | 10
| Wewnętrzny 5010101 | MD006500 | 0600 | elektrokardiograf - przenośny aparat EKG M-Trace z wózkiem | B | 12 | M4Medical - sp. z o. o. | 2018-08-15 |  | 10
| Kard. Interw. z Sam. Prac. Hem. 5010119 | MD006200 | 0604 | elektrokardiograf - przenośny aparat EKG M-Trace z wózkiem | B | 12 | M4Medical - sp. z o. o. | 2018-08-15 |  | 10
| Chirurgia Og. i Nacz. - 5010113 | MD005900 | 0601 | elektrokardiograf - przenośny aparat EKG M-Trace z wózkiem | B | 12 | M4Medical - sp. z o. o. | 2018-08-15 |  | 10
| Onkologia i Rekonstr. 5010116 | MD006400 | 0606 | elektrokardiograf - przenośny aparat EKG M-Trace z wózkiem | B | 12 | M4Medical - sp. z o. o. | 2018-08-15 |  | 10
| OIOM 5010112 | MD006100 | 0603 | elektrokardiograf - przenośny aparat EKG M-Trace z wózkiem | B | 12 | M4Medical - sp. z o. o. | 2018-08-15 |  | 10
| Ortopedia 5010104 | MD006000 | 0602 | elektrokardiograf - przenośny aparat EKG M-Trace z wózkiem | B | 12 | M4Medical - sp. z o. o. | 2018-08-15 |  | 10
| Por. med. pracy 5020121 | MD387101 | 16/06 | elektrokardiograf AsCard Mr. Green | B | 12 | Aspel | 2018-08-15 |  | 6
| Izba Przyjęć 5300140 | MD230101 | 75/06 | elektrokardiograf AsCard Mr. Green + wózek EKG B5/56 | B | 12 | Aspel | 2018-04-22 |  | 6
| Gab. zabiegowy 5300139 | MD004400 | 241/09 | elektrokardiograf AsCard Mr. Green 2 + kabel pacjenta | B | 12 | Aspel | 2018-04-22 |  | 10
| Izba Przyjęć 5300140 | MD004300 | 163/09 | elektrokardiograf AsCard Mr. Green 2 + wózek EKG A4 | B | 12 | Aspel | 2018-04-22 |  | 10
| Wewnętrzny 5010101 | MD505001 | 90/06 | elektrokardiograf AsCard Mr. Silver + wózek EKG A4 | B | 12 | Aspel | 2018-04-22 |  | 6
| Urologia 5010106 | MD318101 | T5F090068 | elektrokardiograf CT 5000 + wózek | B | 12 |  | 2018-06-24 |  | 5
| Kard. Interw. z Sam. Prac. Hem. 5010119 | MD250601 | T5F090058 | elektrokardiograf CT 5000 + wózek | B | 12 |  | 2018-06-24 |  | 5
| Por. kardiolog. 5020114 | MD589901 | US00502442 | elektrokardiograf Page Writer 100 + wózek | B | 12 |  | 2018-07-06 |  | 2
| Zakł. Radiologii 5300131 | MD015100 |  | elektrokardiograf EKG AsCard Grey 7 | B | 12 | Aspel | 2018-07-01 |  | 14
| Prac. Diagn. Ukł. Krążenia - 5300148 | MD011000 | 107648-M12B07840001 | elektrokardiograf SE-12 | B | 12 | EDAN Instruments Inc. | 2018-04-21 |  | 12
39 | Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MP527600 | 03285 | endomed 982 | B | 12 | Enraf Nonius | 2018-10-06 |  | 93
40 | Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MP002900 | wg4688z01181 | ergometr z magnetycznym systemem regulacji oporu | B | 12 | PROTEUS | 2018-11-28 |  | 10
| Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MP003000 | wg4688z01231 | ergometr z magnetycznym systemem regulacji oporu | B | 12 | PROTEUS | 2018-11-28 |  | 10
41 | Blok operac. 5300138 | MZ330401 | 39001855 | fakoemulsyfikator CataRhex Swisstech | A | 12 | Certli - Switzerland | 2018-05-13 |  | 5
42 | Blok operac. 5300138 | MP000300 | 2955AL | fotel dla operatora (okulisty) OC-1 | B | 12 | MDT J. Zych, A. Budyn - sp. j. | 2018-08-16 |  | 7
| Onkologia i Rekonstr. 5010116 | MZ036700 | 0639 | fotel do chemioterapii | B | 12 | BORCAD Sp. z o.o. Czechy | 2018-05-05 |  | 11
| Onkologia i Rekonstr. 5010116 | MZ036600 | 0635 | fotel do chemioterapii | B | 12 | BORCAD Sp. z o.o. Czechy | 2018-05-05 |  | 11
| Onkologia i Rekonstr. 5010116 | MZ036800 | 0636 | fotel do chemioterapii | B | 12 | BORCAD Sp. z o.o. Czechy | 2018-05-05 |  | 11
| Onkologia i Rekonstr. 5010116 | MZ036900 | 0637 | fotel do chemioterapii | B | 12 | BORCAD Sp. z o.o. Czechy | 2018-05-05 |  | 11
| Onkologia i Rekonstr. 5010116 | MZ037000 | 0634 | fotel do chemioterapii | B | 12 | BORCAD Sp. z o.o. Czechy | 2018-05-05 |  | 11
| Onkologia i Rekonstr. 5010116 | MZ037100 | 0640 | fotel do chemioterapii | B | 12 | BORCAD Sp. z o.o. Czechy | 2018-05-05 |  | 11
| Onkologia i Rekonstr. 5010116 | MZ037200 | 0638 | fotel do chemioterapii | B | 12 | BORCAD Sp. z o.o. Czechy | 2018-05-05 |  | 11
| Urologia 5010106 | MZ007501 | 0307/00277 | fotel ginekologiczno - urologiczny FG - 07.0 | B | 12 | Famed - Żywiec | 2018-05-15 |  | 7
| Laryngologia 5010107 | MZ036400 | 0411/00199 | fotel okulistyczno - laryngologiczny FL-02.0 | B | 12 | Famed - Żywiec | 2018-06-03 |  | 11
| Urologia 5010106 | MZ038600 | 0008-2013 | fotel urologiczny MARS | B | 12 |  | 2018-06-01
43 | Chirurgia Og. i Nacz. - 5010113 | MZ039300 | A4-0114-G0634 | Genadyne A4 - podciśnieniowy system leczenia ran | A | 12 | GENADYNE | 2018-10-04 |  | 14
| Chirurgia Og. i Nacz. - 5010113 | MZ036500 | R4-1008-IN140 | Genadyne A4 - podciśnieniowy system leczenia ran | A | 12 | GENADYNE | 2018-12-09 |  | 11
| Ortopedia 5010104 | MZ041200 | X08142 | Genadyne A4 - podciśnieniowy system leczenia ran | A | 12 | GENADYNE | 2018-01-30 |  | 16
| Ortopedia 5010104 | MZ041100 | X08460 | Genadyne A4 - podciśnieniowy system leczenia ran | A | 12 | GENADYNE | 2018-01-30 |  | 16
44 | Laryngologia 5010107 | MZ035300 | 780II0100102046 | generator BM 780 II - system RaVoR do bipolarnej redukcji tkanek z kpl. akcesoriów | A | 12 | Sutter Medizintechnik GmbH | 2018-10-06 |  | 10
45 | Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MZ018100 | 1042/08 | interdynamic ID-8C | B | 12 | Elektronika i Elektromedycyna - Otwock | 2018-07-06 |  | 8
46 | OIOM 5010112 | MO006101 | 00185 | kardiomonitor Life Scope J 9700 K | A | 12 | DIAGNOS | 2018-06-08 |  | 8
| OIOM 5010112 | MO006102 | 00184 | kardiomonitor Life Scope J 9700 K | A | 12 | DIAGNOS | 2018-06-08 |  | 8
| OIOM 5010112 | MO006106 | 00187 | kardiomonitor Life Scope J 9700 K | A | 12 | DIAGNOS | 2018-06-08 |  | 8
| OIOM 5010112 | MO006107 | 00188 | kardiomonitor Life Scope J 9700 K | A | 12 | DIAGNOS | 2018-06-08 |  | 8
| OIOM 5010112 | MO006103 | 00190 | kardiomonitor Life Scope J 9700 K | A | 12 | DIAGNOS | 2018-06-08 |  | 8
| OIOM 5010112 | MO006104 | 00189 | kardiomonitor Life Scope J 9700 K | A | 12 | DIAGNOS | 2018-06-08 |  | 8
| OIOM 5010112 | MO006105 | 00186 | kardiomonitor Life Scope J 9700 K | A | 12 | DIAGNOS | 2018-06-08 |  | 8
| Chirurgia Og. i Nacz. - 5010113 | MO005905 | 00242 | kardiomonitor Life Scope TR BSM-6501 K | A | 12 | DIAGNOS | 2018-06-08 |  | 8
| Chirurgia Og. i Nacz. - 5010113 | MO005901 | 00245 | kardiomonitor Life Scope TR BSM-6501 K | A | 12 | DIAGNOS | 2018-06-08 |  | 8
| Chirurgia Og. i Nacz. - 5010113 | MO005906 | 00243 | kardiomonitor Life Scope TR BSM-6501 K | A | 12 | DIAGNOS | 2018-06-08 |  | 8
| Chirurgia Og. i Nacz. - 5010113 | MO005902 | 00241 | kardiomonitor Life Scope TR BSM-6501 K | A | 12 | DIAGNOS | 2018-06-08 |  | 8
| Chirurgia Og. i Nacz. - 5010113 | MO005904 | 00247 | kardiomonitor Life Scope TR BSM-6501 K | A | 12 | DIAGNOS | 2018-06-08 |  | 8
| Chirurgia Og. i Nacz. - 5010113 | MO005903 | 00246 | kardiomonitor Life Scope TR BSM-6501 K | A | 12 | DIAGNOS | 2018-06-08 |  | 8
| Kard. Interw. z Sam. Prac. Hem. 5010119 | MO006002 | 00294 | kardiomonitor Life Scope TR BSM-6701 K | A | 12 | DIAGNOS | 2018-06-08 |  | 8
| Kard. Interw. z Sam. Prac. Hem. 5010119 | MO006003 | 00293 | kardiomonitor Life Scope TR BSM-6701 K | A | 12 | DIAGNOS | 2018-06-08 |  | 8
| OIOM 5010112 | MO006004 | 00292 | kardiomonitor Life Scope TR BSM-6701 K | A | 12 | DIAGNOS | 2018-06-08 |  | 8
| Kard. Interw. z Sam. Prac. Hem. 5010119 | MO006005 | 00290 | kardiomonitor Life Scope TR BSM-6701 K | A | 12 | DIAGNOS | 2018-06-08 |  | 8
| OIOM 5010112 | MO006006 | 00291 | kardiomonitor Life Scope TR BSM-6701 K | A | 12 | DIAGNOS | 2018-06-08 |  | 8
| OIOM 5010112 | MO006001 | 00296 | kardiomonitor Life Scope TR BSM-6701 K | A | 12 | DIAGNOS | 2018-06-08 |  | 8
| Onkologia i Rekonstr. 5010116 | MD007600 | 00940 | kardiomonitor Nihon Kohden - BSM-6501K | A | 12 | Nihon Kohden Corp. | 2018-09-24 |  | 10
| Izba Przyjęć 5300140 | MD008100 | 01042 | kardiomonitor Nihon Kohden - BSM-6501K | A | 12 | Nihon Kohden Corp. | 2018-09-24 |  | 10
| Onkologia i Rekonstr. 5010116 | MD007800 | 00938 | kardiomonitor Nihon Kohden - BSM-6501K | A | 12 | Nihon Kohden Corp. | 2018-09-24 |  | 10
| Onkologia i Rekonstr. 5010116 | MD007700 | 01040 | kardiomonitor Nihon Kohden - BSM-6501K | A | 12 | Nihon Kohden Corp. | 2018-09-24 |  | 10
| Onkologia i Rekonstr. 5010116 | MD007400 | 00941 | kardiomonitor Nihon Kohden - BSM-6501K | A | 12 | Nihon Kohden Corp. | 2018-09-24 |  | 10
| Izba Przyjęć 5300140 | MD008000 | 01039 | kardiomonitor Nihon Kohden - BSM-6501K | A | 12 | Nihon Kohden Corp. | 2018-09-24 |  | 10
| Izba Przyjęć 5300140 | MD008200 | 01037 | kardiomonitor Nihon Kohden - BSM-6501K | A | 12 | Nihon Kohden Corp. | 2018-09-24 |  | 10
| Izba Przyjęć 5300140 | MD008300 | 01036 | kardiomonitor Nihon Kohden - BSM-6501K | A | 12 | Nihon Kohden Corp. | 2018-09-24 |  | 10
| Izba Przyjęć 5300140 | MD008400 | 01035 | kardiomonitor Nihon Kohden - BSM-6501K | A | 12 | Nihon Kohden Corp. | 2018-09-24 |  | 10
| Wewnętrzny 5010101 | MD007500 | 01034 | kardiomonitor Nihon Kohden - BSM-6501K | A | 12 | Nihon Kohden Corp. | 2018-09-24 |  | 10
| Onkologia i Rekonstr. 5010116 | MD007900 | 00939 | kardiomonitor Nihon Kohden - BSM-6501K | A | 12 | Nihon Kohden Corp. | 2018-09-24 |  | 10
47 | Wewnętrzny 5010101 | MD002700 | AQ-7A105225 | kardiomonitor przenośny MEC-1000 | B | 12 |  | 2018-08-11 |  | 7
| Wewnętrzny 5010101 | MD002800 | AQ-7A105232 | kardiomonitor przenośny MEC-1000 | B | 12 |  | 2018-08-11 |  | 7
| Ginekologia 5010108 | MD319301 | 04124F5P - 001 | kardiomonitor UT 4000F Pro z opcją CO2 + IBP + monitor obserw. LCD 17" | B | 12 |  | 2018-08-24 |  | 5
| Hemodynamika 5010119 | MD319101 | 05104F5P - 058 | kardiomonitor UT 4000F Pro z opcją CO2 + IBP + monitor obserw. LCD 17" | B | 12 |  | 2018-08-24 |  | 5
| OIOM 5010112 | MD319001 | 05104F5P - 059 | kardiomonitor UT 4000F Pro z opcją CO2 + IBP + monitor obserw. LCD 17" | B | 12 |  | 2018-08-24 |  | 5
| Chirurgia Og. i Nacz. - 5010113 | MD002200 | CC-76100398 | kardiomonitor MEC-1200 | B | 12 |  | 2018-11-04 |  | 7
| Urologia 5010106 | MO320001 | 0759 | kardiomonitor FX 2000 M z wyposażeniem | B | 12 |  | 2018-08-11 |  | 3
| Okulistyka 5010109 | MD250901 | AB48-1465 | kardiomonitor modułowy Mindray PM-6000 | B | 12 | Mindray | 2018-11-04 |  | 4
| Ginekologia 5010108 | MD002901 | CA-7A100359 | kardiomonitor modułowy PM-6000 | B | 12 |  | 2018-08-11 |  | 7
| Ortopedia 5010104 | MD003401 | CA-7A100370 | kardiomonitor modułowy PM-6000 | B | 12 |  | 2018-08-11 |  | 7
| Ortopedia 5010104 | MD003301 | CA-7A100364 | kardiomonitor modułowy PM-6000 | B | 12 |  | 2018-08-11 |  | 7
| Ginekologia 5010108 | MD003001 | CA-7A100358 | kardiomonitor modułowy PM-6000 | B | 12 |  | 2018-08-11 |  | 7
| Ortopedia 5010104 | MD003101 | CA-7A100371 | kardiomonitor modułowy PM-6000 | B | 12 |  | 2018-08-11 |  | 7
48 | Kard. Interw. z Sam. Prac. Hem. 5010119 | MO251200 | 930014 | kardiostymulator LSK-520 | B | 12 |  | 2018-09-15 |  | 95
| Wewnętrzny 5010101 | MR002000 | 1058 | kardiostymulator zewnętrzny MIP-801 | B | 12 | Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM | 2018-10-04 |  | 10
| OIOM 5010112 | MR006000 | 61101885 | kardiostymulator - stymulator zewnetrzny jednokanałowy Reocor S | B | 12 |  | 2018-01-24
| Hemodynamika 5010119 | MR006100 | 61101886 | kardiostymulator - stymulator zewnetrzny jednokanałowy Reocor S | B | 12 |  | 2018-11-17
| Kard. Interw. z Sam. Prac. Hem. 5010119 | MR004200 | 1057 | kardiostymulator zewnętrzny MIP-801 | B | 12 | Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM | 2018-10-04 |  | 10
49 | Centr.Ster. 5300132 | MP005500 |  | kit attest super rapid I 490 inkubator do testów biologicznych | A | 12 | 3M Poland | 2018-11-12 |  | 14
50 | Zakł. Diagn. Laborat. 5300130 | ML261600 | 03136 | koagulometr CC-3003 f-my Bioksel | B | 12 |  | 2018-08-04 |  | 92
51 | Zakł. Patomorfologii 5300136 | MD010300 | CC0593C1206 | kriostat półautomatyczny dwukompresorowy CRYOTOME FSE | B | 12 | Thermo Electron Corporation (Thermo Shandon Limited) | 2018-08-21 |  | 12
52 | Ginekologia 5010108 | MZ106101 |  | lampa bezcien. BH-910 z zasilaczem Z-1000-1 (PH121) | B | 12 | Famed Łódź s. a. | 2018-05-06 |  | 82
| Izba Przyjęć 5300140 | MZ031700 | 082504406V.01 | lampa bezcien. sufit. Estella 75 plus podwójna | B | 12 |  | 2018-05-07 |  | 9
| Izba Przyjęć 5300140 | MZ031800 | 375951298 | lampa bezcien. sufit. UFO SLE 300 c pojedyńcza | B | 12 |  | 2018-05-07 |  | 9
| Por. ortopedyczna 5020102 | MZ000600 | 30222 | lampa diagnostyczno - zabieg. L21-25R mobil | B | 12 | Ordisi S.A. | 2018-05-20 |  | 10
| Chirurgia Og. i Nacz. - 5010113 | MZ083200 | 37055 | lampa L21-25HR jezdna halogen | B | 12 |  | 2018-05-06
| Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MZ018000 | SV12/06/08 | lampa Lumina | B | 12 | Astar ABR | 2018-05-20 |  | 8
| Por. naczyniowa 5020134 | MZ028900 | 2008/0157 | lampa operac. statyw Medilux - BH 375 | B | 12 |  | 2018-01-20 |  | 8
| Ortopedia 5010104 | MZ039000 |  | lampa zabiegowa Coolview CLED23 | B | 12 |  | 2018-10-28
| Por. okulistyczna 5020108 | MD330301 | 180285 (125/16) | lampa szczelinowa 30SL-M Opton | B | 12 | Opton | 2018-08-22 |  | 89
| Okulistyka 5010109 | MD330401 | 405L-P (195666) | lampa szczelinowa 40SL-P Opton | B | 12 | Opton | 2018-08-22 |  | 91
| Por. okulistyczna 5020108 | MD398801 | 203329 | lampa szczelinowa Carl-Zeiss RSL-110 | B | 12 | Carl - Zeiss | 2018-08-22 |  | 85
| Por. okulistyczna 5020108 | MD003600 | A1484350C000 | lampa szczelinowa G 300 - wyposaż. unitu okulistycznego | B | 12 | Global Vision Chiny | 2018-08-22 |  | 8
| Por. med. pracy 5020121 | MD387501 | 9300964 | lampa szczelinowa TUZ-1150-84 ze stolikiem | B | 12 | USRR | 2018-08-22 |  | 84
| Por.ginekolog.5020106 | MZ040900 |  | lampa do diagnostyki medycznej | B | 12 |  | 2018-10-28
| OIOM 5010112 | SO322401 |  | lampa zabieg. 2-ognisk. Ajutor | B | 12 |  | 2018-05-06
53 | Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MZ029400 |  | laser terapeutyczny - skaner Terapus 2 scan "power" | B | 12 | ACCURO - SUMER sp. z o. o. | 2018-07-06 |  | 8
| Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MZ039400 | 0585-B-01722 | laser biostymulacyjny BTL-4825L Smart | B | 12 |  | 2018-10-01
54 | OIOM 5010112 | SO149100 | 1084G-1-1420 | maceratorP | B | 12 | HAMACP | 2018-01-20 |  | 12
| OIOM 5010112 | SO149000 | 1084G-1-1426 | maceratorP | B | 12 | HAMACP | 2018-01-21 |  | 12
| Wewnętrzny 5010101 | SO149200 | 1084G-1-1419 | maceratorP | B | 12 | HAMACP | 2018-01-22 |  | 12
55 | Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MZ028000 | MLT-14/12/07 | magner LT | B | 12 | Astar ABR | 2018-07-06 |  | 8
| Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MP529301 | 1781 | magnetronic MF-10 | B | 12 |  | 2018-07-06 |  | 98
| Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MZ018200 | 154/2008 | magnetronic MF-20 2 stanowisk. | B | 12 |  | 2018-07-06 |  | 8
56 | Zakł. Radiologii 5300131 | MD003801 | 12097 | mammograf Mammomat 3000 Nova z przyst. stereotaksyjną i wypos. dodatk. | A | 12 | Siemens | 2018-12-05 |  | 7
57 | Onkologia i Rekonstr. 5010116 | MZ031900 | 2304089 | mammotom SCM 23 | A | 12 | Ethicon Endo Surgery | 2018-01-10 |  | 9
58 | Zakł. Patomorfologii 5300136 | ML350301 | 000001 | mikroskop badawczy Olympus BX-41 do badań w jasnym polu | B | 12 | Olympus | 2018-06-02 |  | 2
| Zakł. Diagn. Laborat. 5300130 | ML000201 | 7H04123 | mikroskop CX21FS1-3 | B | 12 | Olympus | 2018-06-02 |  | 7
| Zakł. Diagn. Laborat. 5300130 | ML000301 | 7H04081 | mikroskop CX21FS1-3 | B | 12 | Olympus | 2018-06-02 |  | 7
| Zakł. Diagn. Laborat. 5300130 | ML000101 | 7E08836 | mikroskop CX31RBSF-5 | B | 12 | Olympus | 2018-06-02 |  | 7
| Okulistyka 5010109 | MD009600 | 0311305 | mikroskop lustrzany (spekularny) TOPCON SP-3000P | B | 12 | Toshiba Medical Corporation - Japan | 2018-06-08 |  | 10
| Blok operac. 5300138 | MZ333401 |  | mikroskop operacyjny OPMI Visu 160/S7 | B | 12 |  | 2018-01-20
| Zakł. Diagn. Laborat. 5300130 | ML262001 | 27594 | mikroskop Biolar SK-14 PZO | B | 12 |  | 2018-12-21 |  | 82
| Zakł. Patomorfologii 5300136 | ML350601 | 009694 | mikroskop Opton Zeiss Standard 20 | B | 12 | Carl - Zeiss | 2018-08-18 |  | 92
59 | OIOM 5010112 | MD008900 | 50000 | mobilny aparat RTG POLYMOBIL Plus | A | 12 | Siemens | 2018-09-24 |  | 10
| Blok operac. 5300138 | MD009100 | 30044 | tor wizyjny (sala D) z aparatem RTG ramię C - SIREMOBIL Compact L | A | 12 | Siemens | 2018-09-24 |  | 10
| Prac. Diagn. Ukł. Krążenia - 5300148 | MD252201 | HAE0743 | ultrasonograf - echokardiograf. śr. klasy Acuson CV70 z głow. P4-2 i V5M | A | 12 | Siemens | 2018-08-24 |  | 6
| Izba Przyjęć 5300140 | MD009000 | 30043 | mobilny aparat RTG ramię C - SIREMOBIL Compact L | A | 12 | Siemens | 2018-09-24 |  | 10
60 | Blok operac. 5300138 | MT018000 |  | myjnia ultradźwiękowa | B | 12 |  | 2018-10-06 |  | 13
| Centr. Ster. 5300132 | MT017800 |  | myjnia ultradźwiękowa | B | 12 |  | 2018-10-06 |  | 13
| Centr. Ster. 5300132 | MT043600 |  | myjnia ultradźwiękowa UMD-642 | B | 12 |  | 2018-06-21 |  | 97
61 | Centr. Ster. 5300132 | MT019900 | 140625 | myjnia-dezynfektor Uniclan PL II 15-2 EL | A | 12 |  | 2018-10-17 |  | 14
| Centr. Ster. 5300132 | MT019800 | 140624 | myjnia-dezynfektor Uniclan PL II 15-2 EL | A | 12 |  | 2018-10-17 |  | 14
62 | Blok operac. 5300138 | MP000200 |  | napęd uniwersalny (ortopedyczny) Dreamer Acculan 3TI z wypos. ZESTAW | A | 12 | Aesculap Chifa | 2018-11-21 |  | 8
63 | Blok operac. 5300138 | MZ013000 | 76-31-34 | piła elektryczna do cięcia gipsu Oscilant G-6100-05 (GP 024) | B | 12 | Aesculap Chifa | 2018-10-01 |  | 87
64 | Ortopedia 5010104 | MZ038900 | 16349 | pila oscylacyjna do gipsu | B | 12 |  | 2018-10-01
| Ortopedia 5010104 | MZ038800 | 16307 | piła oscylacyjna do gipsu | B | 12 |  | 2018-10-01
65 | OIOM 5010112 | MR006300 | 110302879 | podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych ET-TF-II | B | 12 | SHENZHEN ET MEDICAL TECH | 2018-12-17 |  | 14
| OIOM 5010112 | MR006200 | 110302646 | podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych ET-TF-II | B | 12 | SHENZHEN ET MEDICAL TECH | 2018-08-21 |  | 14
66 | Onkologia i Rekonstr. 5010116 | MO018400 | 82301018 | pompa do żywienia dojelitowego Flocare Infinity | A | 12 |  | 2018-11-01 |  | 13
| Onkologia i Rekonstr. 5010116 | MO018200 | 82301015 | pompa do żywienia dojelitowego Flocare Infinity | A | 12 |  | 2018-11-01 |  | 13
| Onkologia i Rekonstr. 5010116 | MO018300 | 82301016 | pompa do żywienia dojelitowego Flocare Infinity | A | 12 |  | 2018-11-01 |  | 13
67 | Hemodynamika 5010119 | MZ114600 | S803619-C0 | pompa IABP S98 do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej | A | 6 | DATASCOPE | 2018-05-16 2018-11-16 |  | 5
68 | Chirurgia Og. i Nacz. - 5010113 | MO306400 | 1408/0112/05 | pompa infuzyjna 1 - strzyk. AP-14 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 6
| Kard. Interw. z Sam. Prac. Hem. 5010119 | MO003500 | AP14/1601/07 | pompa infuzyjna 1 - strzyk. AP-14 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 7
| Hemodynamika 5010119 | MO003600 | AP14/1602/07 | pompa infuzyjna 1 - strzyk. AP-14 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 7
| Kard. Interw. z Sam. Prac. Hem. 5010119 | MO003700 | AP14/1603/07 | pompa infuzyjna 1 - strzyk. AP-14 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 7
| Urologia 5010106 | MO003800 | AP14/1604/07 | pompa infuzyjna 1 - strzyk. AP-14 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 7
| Onkologia i Rekonstr. 5010116 | MO003900 | AP14/1605/07 | pompa infuzyjna 1 - strzyk. AP-14 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 7
| Hemodynamika 5010119 | MO004800 | AP14/1795/08 | pompa infuzyjna 1 - strzyk. AP-14 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 8
| Ginekologia 5010108 | MO018600 | 14-07093-2014 | pompa infuzyjna 1 - strzyk. AP-14 | A | 12 | Ascor | 2018-08-09 |  | 14
| Ortopedia 5010104 | MO004000 | AP14/1606/07 | pompa infuzyjna 1 - strzyk. AP-14 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 7
| Izba Przyjęć 5300140 | MO230200 | A/0170/94 | pompa infuzyjna 1 - strzyk. Ascor Syringe Pump SEP-11S | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 94
| OIOM 5010112 | MO001300 | AP23/0262/07 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-23 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 7
| Chirurgia Og. i Nacz. - 5010113 | MO002600 | AP23/0338/07 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-23 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 7
| OIOM 5010112 | MO002700 | AP23/0339/07 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-23 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 7
| OIOM 5010112 | MO002800 | AP23/0340/07 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-23 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 7
| OIOM 5010112 | MO002900 | AP23/0341/07 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-23 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 7
| OIOM 5010112 | MO003000 | AP23/0342/07 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-23 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 7
| Wewnętrzny 5010101 | MO003100 | AP23/0343/07 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-23 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 7
| Chirurgia Og. i Nacz. - 5010113 | MO003200 | AP23/0344/07 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-23 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 7
| Onkologia i Rekonstr. 5010116 | MO003300 | AP23/0345/07 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-23 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 7
| OIOM 5010112 | MO003400 | AP23/0346/07 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-23 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 7
| OIOM 5010112 | MO001000 | AP23/0255/07 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-23 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 7
| Wewnętrzny 5010101 | MO002500 | AP23/0337/07 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-23 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 7
| OIOM 5010112 | MO001200 | AP23/0253/07 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-23 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 7
| OIOM 5010112 | MO002100 | AP23/0259/07 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-23 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 7
| OIOM 5010112 | MO001400 | AP23/0251/07 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-23 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 7
| Kard. Interw. z Sam. Prac. Hem. 5010119 | MO001600 | AP23/0254/07 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-23 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 7
| Chirurgia Ogulna i Nacz. - 5010113 | MO000900 | AP23/0241/07 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-23 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 7
| Kard. Interw. z Sam. Prac. Hem. 5010119 | MO001700 | AP23/0256/07 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-23 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 7
| OIOM 5010112 | MO001800 | AP23/0257/07 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-23 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 7
| OIOM 5010112 | MO001900 | AP23/0260/07 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-23 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 7
| OIOM 5010112 | MO001500 | AP23/0258/07 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-23 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 7
| OIOM 5010112 | MO002000 | AP23/0261/07 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-23 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 7
| OIOM 5010112 | MO001100 | AP23/0252/07 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-23 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 7
| OIOM 5010112 | MO016700 | AP24-01589-2012 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-24 | A | 12 | Ascor | 2018-02-15 |  | 12
| OIOM 5010112 | MO016000 | AP24-01573-2012 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-24 | A | 12 | Ascor | 2018-02-15 |  | 12
| OIOM 5010112 | MO016100 | AP24-01566-2012 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-24 | A | 12 | Ascor | 2018-02-15 |  | 12
| OIOM 5010112 | MO016200 | AP24-01563-2012 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-24 | A | 12 | Ascor | 2018-02-15 |  | 12
| OIOM 5010112 | MO016300 | AP-01590-2012 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-24 | A | 12 | Ascor | 2018-02-15 |  | 12
| OIOM 5010112 | MO015900 | AP24-01591-2012 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-24 | A | 12 | Ascor | 2018-02-15 |  | 12
| OIOM 5010112 | MO016500 | AP24-01567-2012 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-34 | A | 12 | Ascor | 2018-02-15 |  | 12
| OIOM 5010112 | MO016400 | AP24-01574-2012 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-24 | A | 12 | Ascor | 2018-02-15 |  | 12
| OIOM 5010112 | MO015800 | AP24-01565-2012 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-24 | A | 12 | Ascor | 2018-02-15 |  | 12
| OIOM 5010112 | MO015700 | AP24-01569-2012 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-24 | A | 12 | Ascor | 2018-02-15 |  | 12
| OIOM 5010112 | MO015600 | AP24-01562-2012 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-24 | A | 12 | Ascor | 2018-02-15 |  | 12
| OIOM 5010112 | MO015400 | AP24-01593-2012 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-24 | A | 12 | Ascor | 2018-02-15 |  | 12
| OIOM 5010112 | MO016800 | AP24-01564-2012 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-24 | A | 12 | Ascor | 2018-02-15 |  | 12
| OIOM 5010112 | MO015300 | AP24-01572-2012 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-24 | A | 12 | Ascor | 2018-02-15 |  | 12
| OIOM 5010112 | MO015200 | AP24-01592-2012 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-24 | A | 12 | Ascor | 2018-02-15 |  | 12
| OIOM 5010112 | MO015100 | AP24-01571-2012 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-24 | A | 12 | Ascor | 2018-02-15 |  | 12
| OIOM 5010112 | MO016600 | AP24-01570-2012 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-24 | A | 12 | Ascor | 2018-02-15 |  | 12
| OIOM 5010112 | MO015500 | AP24-01568-2012 | pompa infuzyjna 2 - strzyk. AP-24 | A | 12 | Ascor | 2018-02-15 |  | 12
| OIOM 5010112 | MO017900 | 31-01076-2012 | pompa infuzyjna wolumetryczna AP-31 | A | 12 | Ascor | 2018-02-15 |  | 12
| OIOM 5010112 | MO017100 | 31-01074-2012 | pompa infuzyjna wolumetryczna AP-31 | A | 12 | Ascor | 2018-02-15 |  | 12
| OIOM 5010112 | MO018000 | 31-01075-2012 | pompa infuzyjna wolumetryczna AP-31 | A | 12 | Ascor | 2018-02-15 |  | 12
| OIOM 5010112 | MO017800 | 31-01081-2012 | pompa infuzyjna wolumetryczna AP-31 | A | 12 | Ascor | 2018-02-15 |  | 12
| OIOM 5010112 | MO017700 | 31-01079-2012 | pompa infuzyjna wolumetryczna AP-31 | A | 12 | Ascor | 2018-02-15 |  | 12
| OIOM 5010112 | MO017600 | 31-01073-2012 | pompa infuzyjna wolumetryczna AP-31 | A | 12 | Ascor | 2018-02-15 |  | 12
| OIOM 5010112 | MO016900 | 31-01078-2012 | pompa infuzyjna wolumetryczna AP-31 | A | 12 | Ascor | 2018-02-15 |  | 12
| OIOM 5010112 | MO017400 | 31-01072-2012 | pompa infuzyjna wolumetryczna AP-31 | A | 12 | Ascor | 2018-02-15 |  | 12
| OIOM 5010112 | MO017300 | 31-01077-2012 | pompa infuzyjna wolumetryczna AP-31 | A | 12 | Ascor | 2018-02-15 |  | 12
| OIOM 5010112 | MO017200 | 31-01071-2012 | pompa infuzyjna wolumetryczna AP-31 | A | 12 | Ascor | 2018-02-15 |  | 12
| OIOM 5010112 | MO017000 | 31-01080-2012 | pompa infuzyjna wolumetryczna AP-31 | A | 12 | Ascor | 2018-02-15 |  | 12
| OIOM 5010112 | MO017500 | 31-01070-2012 | pompa infuzyjna wolumetryczna AP-31 | A | 12 | Ascor | 2018-02-15 |  | 12
69 | OIOM 5010112 | MO011000 | 0128030 | pompa infuzyjna Codan Argus A707V | A | 12 | Codan Argus | 2018-12-27 |  | 10
| OIOM 5010112 | MO010900 | 0068030 | pompa infuzyjna Codan Argus A707V | A | 12 | Codan Argus | 2018-12-27 |  | 10
| OIOM 5010112 | MO010800 | 0168030 | pompa infuzyjna Codan Argus A707V | A | 12 | Codan Argus | 2018-12-27 |  | 10
| OIOM 5010112 | MO010700 | 0158030 | pompa infuzyjna Codan Argus A707V | A | 12 | Codan Argus | 2018-12-27 |  | 10
| OIOM 5010112 | MO011100 | 0138030 | pompa infuzyjna Codan Argus A707V | A | 12 | Codan Argus | 2018-12-27 |  | 10
| OIOM 5010112 | MO011400 | 0078030 | pompa infuzyjna Codan Argus A707V | A | 12 | Codan Argus | 2018-12-27 |  | 10
| OIOM 5010112 | MO011300 | 0098030 | pompa infuzyjna Codan Argus A707V | A | 12 | Codan Argus | 2018-12-27 |  | 10
| OIOM 5010112 | MO011500 | 0088030 | pompa infuzyjna Codan Argus A707V | A | 12 | Codan Argus | 2018-12-27 |  | 10
| OIOM 5010112 | MO011600 | 0058030 | pompa infuzyjna Codan Argus A707V | A | 12 | Codan Argus | 2018-12-27 |  | 10
| OIOM 5010112 | MO011700 | 0198030 | pompa infuzyjna Codan Argus A707V | A | 12 | Codan Argus | 2018-12-27 |  | 10
| OIOM 5010112 | MO011200 | 0108030 | pompa infuzyjna Codan Argus A707V | A | 12 | Codan Argus | 2018-12-27 |  | 10
| OIOM 5010112 | MO010500 | 0118030 x | pompa infuzyjna Codan Argus A707V | A | 12 | Codan Argus | 2018-12-27 |  | 10
| OIOM 5010112 | MO010300 | 0178030 | pompa infuzyjna Codan Argus A707V | A | 12 | Codan Argus | 2018-12-27 |  | 10
| OIOM 5010112 | MO010200 | 0208030 | pompa infuzyjna Codan Argus A707V | A | 12 | Codan Argus | 2018-12-27 |  | 10
| OIOM 5010112 | MO010100 | 0218030 | pompa infuzyjna Codan Argus A707V | A | 12 | Codan Argus | 2018-12-27 |  | 10
| OIOM 5010112 | MO010000 | 0228030 | pompa infuzyjna Codan Argus A707V | A | 12 | Codan Argus | 2018-12-27 |  | 10
| OIOM 5010112 | MO010600 | 188030 | pompa infuzyjna Codan Argus A707V | A | 12 | Codan Argus | 2018-12-27 |  | 10
| OIOM 5010112 | MO010400 | 0148030 | pompa infuzyjna Codan Argus A707V | A | 12 | Codan Argus | 2018-12-27 |  | 10
| Chirurgia Og. i Nacz. - 5010113 | MO009800 | 0205033 | pompa strzykawkowa Argus 606 S | A | 12 | Codan Argus | 2018-02-14 |  | 10
| Ortopedia 5010104 | MO009900 | 0235033 | pompa strzykawkowa Argus 606 S | A | 12 | Codan Argus | 2018-01-25 |  | 10
| Onkologia i Rekonstr. 5010116 | MO009400 | 0215033 | pompa strzykawkowa Argus 606 S | A | 12 | Codan Argus | 2018-12-27 |  | 10
| Chirurgia Og. i Nacz. - 5010113 | MO009500 | 0185033 | pompa strzykawkowa Argus 606 S | A | 12 | Codan Argus | 2018-02-14 |  | 10
| Ortopedia 5010104 | MO009600 | 0225033 | pompa strzykawkowa Argus 606 S | A | 12 | Codan Argus | 2018-01-25 |  | 10
| Ortopedia 5010104 | MO009700 | 0195033 | pompa strzykawkowa Argus 606 S | A | 12 | Codan Argus | 2018-01-25 |  | 10
70 | Zakł. Radiologii 5300131 | MD460301 | 102904224 | Pulse Oxymeter NONIN | B | 12 |  | 2018-08-29 |  | 99
| Prac. Endoskopii 5300144 | MD095400 | 124901811 | Pulse Oxymeter Nonin 8500 A | B | 12 |  | 2018-06-18 |  | 6
| Ginekologia 5010108 | MD104201 | PA108-01 0501 00168 | Pulse Oxymeter Oximax LB X1 - N-550B z czujn. DS100A | B | 12 | Nellcor - Korea | 2018-08-11 |  | 5
| Ginekologia 5010108 | MD104301 | PA108-01 0501 00251 | Pulse Oxymeter Oximax LB X1 - N-550B z czujn. DS100A | B | 12 | Nellcor - Korea | 2018-08-11 |  | 5
| OIOM 5010112 | MD012200 | SN4024865 | pulsoksymetr stacjonarny Spectro 30czujnik 3043 | B | 12 |  | 2018-04-03
| Prac. Endoskopii 5300144 | MD012700 | 122411600377 | pulsoksymetr stacjonarny MD2000A | B | 12 | BEIJNG CHOICE ELECTRONIC | 2018-08-05 |  | 1
| OIOM 5010112 | MD012100 | SN4024866 | pulsoksymetr Spectro 30 czujnik 3043 | B | 12 | Smiths Medical | 2018-04-03 |  | 12
| Okulistyka 5010109 | MD007200 | 77-25360 | pulsoksymetr transportowy Respironics 5693-00 | B | 12 | DIxtal Novametrix | 2018-08-18 |  | 10
| OIOM 5010112 | MD007300 | 77-25344 | pulsoksymetr transportowy Respironics 5693-00 | B | 12 | DIxtal Novametrix | 2018-09-15 |  | 10
| Chirurgia Og. i Nacz. - 5010113 | MD007100 | 77-25386 | pulsoksymetr transportowy Respironics 5693-00 | B | 12 | DIxtal Novametrix | 2018-09-18 |  | 10
| Urologia 5010106 | MD007000 | 77-25369 | pulsoksymetr transportowy Respironics 5693-00 | B | 12 | DIxtal Novametrix | 2018-08-18 |  | 10
| Hemodynamika 5010119 | MD006900 | 77-25368 | pulsoksymetr transportowy Respironics 5693-00 | B | 12 | DIxtal Novametrix | 2018-08-18 |  | 10
| Izba Przyjęć 5300140 | MD006800 | 77-25349 | pulsoksymetr transportowy Respironics 5693-00 | B | 12 | DIxtal Novametrix | 2018-09-15 |  | 10
| OIOM 5010112 | MD006700 | 77-25376 | pulsoksymetr transportowy Respironics 5693-00 | B | 12 | DIxtal Novametrix | 2018-09-18 |  | 10
| Wewnętrzny 5010101 | MD006600 | 77-25342 | pulsoksymetr transportowy Respironics 5693-00 | B | 12 | DIxtal Novametrix | 2018-08-18 |  | 10
71 | Prac. Diagn. Ukł. Krążenia - 5300148 | MD010600 | 112230120020 | Rejestrator holterowski H12+ | B | 12 |  | 2018-12-01 |  | 12
| Prac. Diagn. Ukł. Krążenia - 5300148 | MD010500 | 112230119970 | Rejestrator holterowski H12+ | B | 12 |  | 2018-12-01 |  | 12
| Prac. Diagn. Ukł. Krążenia - 5300148 | MD010800 | 112060108289 | Rejestrator holterowski H3+ | B | 12 |  | 2018-12-01 |  | 12
| Prac. Diagn. Ukł. Krążenia - 5300148 | MD010700 | 112060108292 | Rejestrator holterowski H3+ | B | 12 |  | 2018-12-01 |  | 12
72 | OIOM 5010112 | MO002401 | 3510074668 | respirator 840 Bennett | A | 12 | Nellcor Puritan Bennett | 2018-12-06 |  | 7
| OIOM 5010112 | MO320501 | 3510053801 | respirator 840 Bennett | A | 12 | Nellcor Puritan Bennett | 2018-07-02 |  | 5
| OIOM 5010112 | MO320401 | 3510053902 | respirator 840 Bennett | A | 12 | Nellcor Puritan Bennett | 2018-07-02 |  | 5
73 | OIOM 5010112 | MO319601 | KEH 03157 | respirator stacjon. Bird 8400 ST - model: 15404C z monitorem | A | 12 | Bird Product Corp. | 2018-04-01 |  | 95
| OIOM 5010112 | MO320801 | ACT 01976 | respirator uniwers. model: 15866-02 VELA rozbudowany | A | 12 | Viasys | 2018-03-14 |  | 2
| OIOM 5010112 | MO320701 | ADL 01057 | respirator T-Bird mod. Legacy 15812 C | A | 12 | Bird Product Corp. | 2018-04-01 |  | 3
| OIOM 5010112 | MO320601 | ADL 01062 | respirator T-Bird mod. Legacy 15812 C | A | 12 | Bird Product Corp. | 2018-04-01 |  | 3
74 | OIOM 5010112 | MO009300 | XT1154 | respirator stacjonarny Taema Extend XT KB020700 | A | 12 | TAEMA - France | 2018-09-24 |  | 10
| OIOM 5010112 | MO009200 | XT1153 | respirator stacjonarny Taema Extend XT KB020700 | A | 12 | TAEMA - France | 2018-09-24 |  | 10
| OIOM 5010112 | MO009100 | XT1152 | respirator stacjonarny Taema Extend XT KB020700 | A | 12 | TAEMA - France | 2018-09-24 |  | 10
| OIOM 5010112 | MR002900 | E04270 | respirator transportowy Taema - KA006500 | A | 12 | TAEMA - France | 2018-09-03 |  | 10
| OIOM 5010112 | MR003000 | E04271 | respirator transportowy Taema - KA006500 | A | 12 | TAEMA - France | 2018-09-03 |  | 10
| Hemodynamika 5010119 | MR003100 | E04052 | respirator transportowy Taema Osiris 2 - KA006500 | A | 12 | TAEMA - France | 2018-09-03 |  | 10
| Izba Przyjęć 5300140 | MR002800 | E04269 | respirator transportowy Taema Osiris 2 - KA006500 | A | 12 | TAEMA - France | 2018-09-03 |  | 10
| Chirurgia Og. i Nacz. - 5010113 | MR002600 | E04262 | respirator transportowy Taema Osiris 2 - KA006500 | A | 12 | TAEMA - France | 2018-09-03 |  | 10
| Kard. Interw. z Sam. Prac. Hem. 5010119 | MR002700 | E04268 | respirator transportowy Taema Osiris 2 - KA006500 | A | 12 | TAEMA - France | 2018-09-03 |  | 10
| OIOM 5010112 | MO006200 | XT0476 | respirator eXtend XT | A | 12 | TAEMA - France | 2018-06-22 |  | 8
| OIOM 5010112 | MO006300 | XT0392 | respirator eXtend XT | A | 12 | TAEMA - France | 2018-06-22 |  | 8
75 | Por. pulmonologiczna 5020109 | MD504701 | 980721R01 | spirometr abc Pneumo 2000 RS | B | 12 |  | 2018-08-11 |  | 99
| Por. med. pracy 5020121 | MD387900 | 54383/2005 | spirometr EasyOne | B | 12 |  | 2018-08-11 |  | 5
| Wewnętrzny 5010101 | MD005800 | 00206 | spirometr Lungtest Handy | B | 12 | MES - sp. z o. o. | 2018-08-11 |  | 10
| Por. med. pracy 5020121 | MD008800 | 085-61987 | spirometr Microlab Viasys MK-8 z printerem | B | 12 |  | 2018-08-11 |  | 10
| Por. pulmonologiczna 5020109 | MD014900 | A23-053 | spirometr Spirolab III+Spo2 | B | 12 |  | 2018-08-11 |  | 14
76 | OIOM 5010112 | MZ011900 | 07122766 | ssak elektr. Cheiron Victoria Thorax + butle | B | 12 | Cheiron | 2018-05-06 |  | 7
| OIOM 5010112 | MZ012100 | 07122818 | ssak elektr. Cheiron Victoria Thorax + butle | B | 12 | Cheiron | 2018-08-06 |  | 7
| Wewnętrzny 5010101 | MZ012000 | 07122817 | ssak elektr. Cheiron Victoria Thorax + butle | B | 12 | Cheiron | 2018-05-06 |  | 7
| Laryngologia 5010107 | MZ031000 |  | ssak elektr. NEW HOSPIVAC 350/auto 2 x 2 l | B | 12 |  | 2018-05-06 |  | 9
| Prac. Endoskopii 5300144 | MZ032800 |  | ssak elektr. Victoria + butle | B | 12 | Cheiron | 2018-06-02 |  | 10
| Kard. Interw. z Sam. Prac. Hem. 5010119 | MZ013500 | 07112699 | ssak elektr. Victoria Thorax + butle | B | 12 | Cheiron | 2018-05-24 |  | 7
| OIOM 5010112 | MZ013600 | 07112738 | ssak elektr. Victoria Thorax + butle | B | 12 | Cheiron | 2018-05-06 |  | 7
| OIOM 5010112 | MZ032700 | V3589 | ssak elektr. Victoria Thorax 11-1132 + 2 butle | B | 12 | Cheiron | 2018-08-06 |  | 10
| Izba Przyjęć 5300140 | MZ038000 | nr kat. 11-1112 | ssak elektryczny Victoria Portable przenośny | B | 12 |  | 2018-10-15 |  | 13
| Izba Przyjęć 5300140 | MZ231101 | 78500225550 | ssak LSU f-my Laerdal | B | 12 | Leardal | 2018-05-06 |  | 2
| Onkologia i Rekonstr. 5010116 | MZ037300 | 25131-49-001 | ssak medyczny EUROVAC H.40 | B | 12 |  | 2018-05-06 |  | 11
| Blok operac. 5300138 | MZ013401 | 07112713 | ssak medyczny Victoria Lipos + butle | B | 12 | Cheiron | 2018-05-06 |  | 7
| Blok operac. 5300138 | MZ013101 | 07112712 | ssak medyczny Victoria Lipos + butle | B | 12 | Cheiron | 2018-05-06 |  | 7
| Laryngologia 5010107 | MZ273201 | 3291 | ssak Portable | B | 12 |  | 2018-05-06
| Ginekologia 5010108 | MZ035000 | 0101/423/10 | ssak SO-5/30 Tornado | B | 12 | PPHU - Ogarit - Export - Import | 2018-05-06 |  | 10
| Zakł. Radiologii 5300131 | MZ034600 | 0101/419/10 | ssak SO-5/30 Tornado | B | 12 | PPHU - Ogarit - Export - Import | 2018-05-06 |  | 10
| Kard. Interw. z Sam. Prac. Hem. 5010119 | MZ034500 | 0101/418/10 | ssak SO-5/30 Tornado | B | 12 | PPHU - Ogarit - Export - Import | 2018-05-06 |  | 10
| Chirurgia Og. i Nacz. - 5010113 | MZ034300 | 0101/416/10 | ssak SO-5/30 Tornado | B | 12 | PPHU - Ogarit - Export - Import | 2018-05-06 |  | 10
| Izba Przyjęć 5300140 | MZ034800 | 0101/421/10 | ssak SO-5/30 Tornado | B | 12 | PPHU - Ogarit - Export - Import | 2018-05-06 |  | 10
| Chirurgia Og. i Nacz. - 5010113 | MZ306300 | 064 | ssak SP - 40 | B | 12 |  | 2018-05-06 |  | 6
| Hemodynamika 5010119 | MZ114801 | 2003/286 | ssak SU-1 | B | 12 |  | 2018-07-01 |  | 3
| Ortopedia 5010104 | MZ040100 |  | ssak elektryczny Cheiron ThoRAX | B | 12 |  | 2018-03-15 |  | 15
77 | Centr. Ster. 5300132 | MT008601 |  | stacja uzdatniania wody Q=60-70 l/h Eurotec L4-1/2 | A | 12 | Eurowater | 2018-05-01 |  | 7
78 | Zakł. Patomorfologii 5300136 | MD010200 | TMB 1222151 | stanowisko mikrotomowania Microtome Bench 23-TMB | A | 12 | Bio-Optica Sp. A. Włochy | 2018-07-21 |  | 12
| Zakł. Patomorfologii 5300136 | MD010100 | 811220338 | stanowisko histologiczne Trimming Path 19-300/1800 | A | 12 | Bio-Optica Sp. A. Włochy | 2018-07-21 |  | 12
79 | Centr. Ster. 5300132 | MT048700 | 460307 | sterylizator gazowy Kombimat 349 | A | 12 | MMM | 2018-05-07 |  | 96
90 | Centr. Ster. 5300132 | MT017900 |  | sterylizator parowy Unisteri SL-636-1 ED | A | 12 |  | 2018-05-05 |  | 13
91 | Onkologia i Rekonstr. 5010116 | MZ037400 | 30/02/12 | stół rehabilitacyjny SR-3EŁ | B | 12 | TECH-MED Roman Pasławski s.j. | 2018-07-20 |  | 12
| Chirurgia Og. i Nacz. - 5010113 | MZ029900 |  | stół operac. - zabiegowy chirurgiczny z wyposażeniem. | B | 12 | Famed - Żywiec | 2018-05-06 |  | 8
| Blok operac. 5300138 | MZ015101 | 1103/00172 | stół operac. (sala A) ogólnochirurg. SU-04.0 - PS-04.0 - (naczyniówka) | B | 12 | Famed - Żywiec | 2018-05-15 |  | 4
| Blok operac. 5300138 | MZ032000 | 1008/00044 | stół operac. (sala A) RTG SU-07 - (naczyniówka stół pływający) | B | 12 | Famed - Żywiec | 2018-05-15 |  | 8
| Blok operac. 5300138 | MZ015501 | 1204/00682 | stół operac. (sala B) uniwers. SU - 02 z wyposaż. - (urologia) | B | 12 | Famed - Żywiec | 2018-07-16 |  | 5
| Blok operac. 5300138 | MZ015601 | 1201/00089 | stół operac. (sala C) uniwers. SU - 04.0 - (onkologia) | B | 12 | Famed - Żywiec | 2018-05-15 |  | 1
| Blok operac. 5300138 | MZ015001 | 2394 | stół operac. (sala D) Axis-500 z wyposażeniem - (ortopedia) | B | 12 | Schaerer | 2018-08-25 |  | 98
| Blok operac. 5300138 | MZ015401 | 1204/00680 | stół operac. (sala E) uniwers. SU - 02 z wyposaż. klas. - (ogólna) | B | 12 | Famed - Żywiec | 2018-07-16 |  | 5
| Blok operac. 5300138 | MZ029700 | 23901950 | stół operac. (sala F) zabiegowy BL 500 LC C 9402 900 D firmy UFSK. (OKULISTYCZNY + Urologia) elektryczny | B | 12 |  | 2018-08-21 |  | 8
| Onkologia i Rekonstr. 5010116 | MZ333001 | 798/00010 | stół operac. SZ-01. 0 | B | 12 | Famed - Żywiec | 2018-05-05 |  | 88
| Por. chir. ogólnej 5020101 | MZ015301 | 0605/00758 | stół operac. uniwers. SU - 02 z wyposaż. | B | 12 | Famed - Żywiec | 2018-10-13 |  | 5
| Onkologia i Rekonstr. 5010116 | MZ039200 | ON2013/12/003 | stół operacyjny ONYX | B | 12 |  | 2018-07-14 |  | 14
| Ortopedia 5010104 | MZ039100 | ON2013/12/004 | stół operacyjny ONYX | B | 12 |  | 2018-07-14 |  | 13
92 | Blok operac. 5300138 | MZ039900 | 170015055 | stół Stille Imagiq 2 stół z pływającym blatem | A | 12 | Stille AB Szwecja | 2018-03-21 |  | 14
93 | OIOM 5010112 | MO008400 | 2205234/10 | strzykawka automatyczna 2 - torowa AP22 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 10
| OIOM 5010112 | MO008300 | 2205233/10 | strzykawka automatyczna 2 - torowa AP22 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 10
| OIOM 5010112 | MO008200 | 2205231/10 | strzykawka automatyczna 2 - torowa AP22 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 10
| OIOM 5010112 | MO008000 | 2205229/10 | strzykawka automatyczna 2 - torowa AP22 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 10
| OIOM 5010112 | MO007900 | 2205228/10 | strzykawka automatyczna 2 - torowa AP22 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 10
| Izba Przyjęć 5300140 | MO007700 | 2205226/10 | strzykawka automatyczna 2 - torowa AP22 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 10
| OIOM 5010112 | MO008100 | 2205230/10 | strzykawka automatyczna 2 - torowa AP22 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 10
| Wewnętrzny 5010101 | MO008700 | 2205237/10 | strzykawka automatyczna 2 - torowa AP22 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 10
| Wewnętrzny 5010101 | MO008800 | 2205238/10 | strzykawka automatyczna 2 - torowa AP22 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 10
| OIOM 5010112 | MO007800 | 2205227/10 | strzykawka automatyczna 2 - torowa AP22 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 10
| OIOM 5010112 | MO008500 | 2205235/10 | strzykawka automatyczna 2 - torowa AP22 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 10
| Wewnętrzny 5010101 | MO008600 | 2205236/10 | strzykawka automatyczna 2 - torowa AP22 | A | 12 | Ascor | 2018-08-03 |  | 10
94 | Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MP003100 | 00444 | szyna elektr. do ćwiczeń ciągłego, b. ruchu stawów - model: Fisiotek HP 2 + Manualex M12 | B | 12 | RIMEC | 2018-11-28 |  | 10
95 | Por.med. pracy 5020121 | MD017900 | 96889/G7 | tester widzenia Optpvist | A | 12 |  | 2018-08-16 |  | 16
96 | Zakł.Radiologii 5300131 | MD016700 | BCA14X2067 | tomograf komputerowy Toshiba typ TSX-303A Aquilion | A | 6 |  | 2018-01-25 |  | 14
97 | Okulistyka 5010109 | MD003703 | 070330463 | tonometr kontur. Pascal z druk. bezprz. do unitu okulist. | A | 12 | Ziemer Ophthalmic Systems | 2018-12-08 |  | 7
98 | Okulistyka 5010109 | MD330303 | 761620 | tonometr aplanacyjny Zeiss | B | 12 | Carl - Zeiss | 2018-08-18 |  | 97
| Por. okulistyczna 5020108 | MD398200 | 130795 | tonometr Schiotza | B | 24 | Zeiss | 2018-06-04
| Por. okulistyczna 5020108 | MD001901 |  | tonometr Schiotza z wyposażeniem | B | 12 |  | 2018-08-06 |  | 7
99 | Laryngologia 5010107 | MD004700 | 335810 | tympanometr z osprzętem Madsen OTOflex 100 i wyposażeniem | A | 12 | Madsen | 2018-05-28 |  | 10
100 | Kard. Interw. z Sam. Prac. Hem. 5010119 | MD005200 | 2680 | ultrasonograf - aparat USG MyLab 30Gold mobil | A | 12 | Esaote | 2018-08-08 |  | 10
101 | Chirurgia Og. i Nacz. - 5010113 | MD454201 | E2351 - konsola: E2702 | ultrasonograf - echokardiograf Vivid 3 Expert | A | 12 | GE Ultrasound | 2018-11-14 |  | 2
102 | Ortopedia 5010104 | MD004900 | E3F0955632 | ultrasonograf cyfrowy f-my Toshiba - typ SSA-580A/E3 Nemio XG Mk1 | A | 12 | Toshiba Medical Corporation - Japan | 2018-06-06 |  | 9
| Prac. USG 5300143 | MD004800 | 99C1052593 | ultrasonograf cyfrowy f-my Toshiba - typ SSA-780A Aplio MX | A | 12 | Toshiba Medical Corporation - Japan | 2018-06-06 |  | 10
| Zakł. Radiologii 5300131 | MD002501 | E2G0775712 | ultrasonograf cyfrowy SSA-530 Famio | A | 12 | Toshiba Medical Corporation - Japan | 2018-06-06 |  | 7
| Urologia 5010106 | MD002401 | E3D07Y5608 | ultrasonograf cyfrowy SSA-580A/E3 Nemio XG Mk1 | A | 12 | Toshiba Medical Corporation - Japan | 2018-06-06 |  | 7
| Chirurgia Og. i Nacz. - 5010113 | MD009500 | 99E10Y3192 | ultrasonograf echokardiograf - SSA-780A Aplio MX | A | 12 | Toshiba Medical Corporation - Japan | 2018-06-29 |  | 10
| Ginekologia 5010108 | MD008700 | E3F1063140 | ultrasonograf - aparat przen. USG f-my Toshiba, typ: SSA-580A/E3 Nemio XG Mk1 z wypos. | A | 12 | Toshiba Medical Corporation - Japan | 2018-08-24 |  | 10
103 | Okulistyka 5010109 | MD003701 | 3694 AR | unit okulistyczny ECO z fotelem rozkładanym | B | 12 |  | 2018-07-08 |  | 7
| Por. okulistyczna 5020108 | MD003604 | 4674 ART | unit okulistyczny Smart - 1 wraz z lampą | B | 12 | MDT J. Zych, A. Budyn - sp. j. | 2018-07-08 |  | 8
| Centr. Stomat. 5040101 | MZ070901 | 2407163 | unit stomatolog. Acanto Lux z wyposaż. (gab.111) | B | 12 |  | 2018-08-18 |  | 3
| Centr. Stomat. 5040101 | MZ070801 | 2310196 | unit stomatolog. Acanto Lux z wyposaż. (gab.112) | B | 12 |  | 2018-08-18 |  | 3
| Centr. Stomat. 5040101 | MZ071201 | 2310195 | unit stomatolog. Acanto Lux z wyposaż. (gab.113) | B | 12 |  | 2018-08-18 |  | 4
| Centr. Stomat. 5040101 | MZ071101 | 2310193 | unit stomatolog. Acanto Lux z wyposaż. (gab.114) | B | 12 |  | 2018-08-18 |  | 3
| Centr. Stomat. 5040101 | MZ071001 | 2310197 | unit stomatolog. Acanto Lux z wyposaż. (gab.115) | B | 12 |  | 2018-08-18 |  | 3
| Centr. Stomat. 5040101 | MZ071301 | 2409200 | unit stomatolog. Acanto Lux z wyposaż. (gab.120) | B | 12 |  | 2018-08-18 |  | 4
| Centr. Stomat. 5040101 | MZ017501 | 2711034 | unit stomatolog. Fedesa (gab.121) | B | 12 | Fedesa - Espana | 2018-08-18 |  | 7
104 | Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MZ035600 | 0310/2010 | urządz. do ćwicz, czynnych kończ. g. i d. w łańcuchu kinemat. otw. i zamkn. z oporem elast. (MINITENSOR) | B | 12 | AC International Ist | 2018-05-20 |  | 10
| Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | SO532700 |  | urządz. do trakcji kręgosłupa lędźwiowego - wyciąg Perschela | B | 12 |  | 2018-06-20 |  | 88
| Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | SO532800 |  | urządz. do trakcji kręgosłupa lędżwiowego S-2 - wyciąg Perschela | B | 12 |  | 2018-06-20 |  | 89
105 | Ginekologia 5010108 | MD001800 | 0912 1707 | urządzenie do badań urodynamicznych Helix 09121707 | A | 12 | Andromeda - Medizinesche Systeme GmbH Gellix Classic | 2018-09-04 |  | 10
106 | Blok operac. 5300138 | MZ017701 |  | wiertarka ortopedyczna Combilan z kolumną + pedał ster. | A | 12 | Aesculap Chifa | 2018-06-17 |  | 92
107 | Zakł. Diagn. Laborat. 5300130 | ML262500 |  | wirówka mikrohematokrytowa 347 | B | 12 |  | 2018-03-01
| Zakł. Patomorfologii 5300136 | ML351300 | 519 | wirówka MPW-210 | B | 12 | MPW | 2018-03-01 |  | 80
| Zakł. Diagn. Laborat. 5300130 | ML262600 | 162 | wirówka MPW-221 | B | 12 | MPW | 2018-03-01 |  | 92
| Zakł. Diagn. Laborat. 5300130 | ML263000 |  | wirówka MPW-223 | B | 12 | MPW | 2018-03-01 |  | 92
| Zakł. Diagn.Laborat.5300130 | ML000700 | 10223e290213 | wirówka MPW-223e | B | 12 | MPW Med. INSTRUMENTS | 2018-05-15 |  | 13
| Zakł. Diagn.Laborat.5300130 | ML000600 | 10223e290113 | wirówka MPW-223e | B | 12 | MPW Med. INSTRUMENTS | 2018-05-15 |  | 13
108 | Blok operac. 5300138 | MZ032100 | 107205 | wstrzykiwacz kontrastu - system Medrad, Mark V ProVis | A | 12 | Medrad | 2018-10-22 |  | 9
109 | Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MZ018500 | 227/08 | wzmacniacz do magnetronica MF-20 | B | 12 | Elektronika i Elektromedycyna - Otwock | 2018-07-01 |  | 8
| Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MZ027400 | 228/08 | wzmacniacz do magnetronica MF-20 | B | 12 | Elektronika i Elektromedycyna - Otwock | 2018-07-01 |  | 8
110 | Izba Przyjęć 5300140 | SO130300 | MDF-137 | zamrażarka laboratoryjna MDF-137 138L | A | 12 |  | 2018-07-25 |  | 12
111 | Blok operac. 5300138 | SO167700 | 19131004243 | zamrażarka niskotemperaturowa ULUF65 | B | 12 | Arctiko | 2018-02-09 |  | 13
112 | Zakł. Patomorfologii 5300136 | ML000400 |  | zatapiarka parafinowa 3 - częściowa 23-CD 1000 | A | 12 | Bio Optica, Milano, Italy | 2018-07-21 |  | 9
113 | Laryngologia 5010107 | MD003500 | OM 100F2LR0110022072 | zestaw diagn. - mikroskop oper. ECLERIS typ OM-100F2 | A | 12 | Ecleris | 2018-10-24 |  | 10
| Laryngologia 5010107 | MD004000 | 101681 + A1001030B | zestaw diagn. - mikroskop oper. Zeiss typ OPMI Pico z oświetl. ksenon | A | 12 | Zeiss | 2018-07-10 |  | 10
114 | Blok operac. 5300138 | MZ000200 | 1100137060 | zestaw do krusz. kamieni w drogach mocz. metodą ultradźw. f-my: Wolf | A | 12 | Richard Wolf GmbH | 2018-03-16 |  | 10
115 | Prac. Diagn. Ukł. Krążenia - 5300148 | MD252001 |  | zestaw do prób wysiłkowych | A | 12 |  | 2018-06-20 |  | 5
116 | Laryngologia 5010107 | MZ273701 |  | zestaw endoskopowy do chirurgii twarzowo - szczękowej | A | 12 | Storz | 2018-10-20 |  | 3
117 | Prac. Diagn. Ukł. Krążenia - 5300148 | MD100100 |  | zestaw Holterowski H-Scribe II z rejestratorami f-my Mortara | A | 12 | Mortara Instrument Inc. | 2018-12-15 |  | 3
118 | Blok operac. 5300138 | MZ018801 |  | zestaw laparoskopowy ogólnochir. - wieża Stryker (sala B) | A | 12 | Stryker | 2018-07-12 |  | 5
| Blok operac. 5300138 | MZ018901 |  | zestaw laparoskopowy ortoped. - wieża Stryker | A | 12 | Stryker | 2018-07-12 |  | 4
| Blok operac. 5300138 | MZ033200 |  | artroskop operacyjny - zestaw Stryker | A | 12 | Stryker | 2018-07-12 |  | 10
| Ginekologia 5010108 | MZ035200 |  | tor wizyjny z osprzętem histeroskopowym | A | 12 | Stryker | 2018-07-12 |  | 10
119 | Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MP531401 | 74810 | zestaw Zimmer - aparat do masażu podciśnieniowego Vaco-5 | B | 12 | Zimmer Elektromedizin GmbH | 2018-07-11 |  | 98
| Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MP531501 | 562215 | zestaw Zimmer - aparat do terapii ultradźwiękowej Sono-5 | B | 12 | Zimmer Elektromedizin GmbH | 2018-07-11 |  | 98
| Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MP531601 | 5935 | zestaw Zimmer - galwanostymulator uniwersalny Galva-5 | B | 12 | Zimmer Elektromedizin GmbH | 2018-07-11 |  | 98
120 | Centr. Ster. 5300132 | mt019700 | 474244/0514 | zgrzewarka rotacyjna HM 3010DC-V | B | 12 |  | 2018-08-31 |  | 14
121 | Blok operac. 5300138 | MZ026800 | 13103 | źródło światła zimnego Storz 485-B (sala F) | B | 12 | Karl - Storz | 2018-02-07 |  | 89
| Blok operac. 5300138 | MZ026900 | 20005 | źródło światła zimnego Storz 485-B (sala F) | B | 12 | Karl - Storz | 2018-02-07 |  | 89
| Blok operac. 5300138 | MZ032400 | HA9655221 | źródło światła zimnego Xenon Nova 175 (20131520) (sala F) | B | 12 | Karl - Storz | 2018-02-07 |  | 9
122 | Blok operac. 5300138 | MZ018301 |  | zasilacz pneumat. ortopedyczny z opaskami zaciskowymi (aparat do znieczulenia odcinkowego) | B | 12 | ChM | 2018-09-18 |  | 3
| Centr. Stomat. 5040101 | MZ037900 |  | Urządzenie do znieczulenia Quick Sleeper 4 | B | 12 |  | 2018-08-21 |  | 13
| Por. okulistyczna 5020108 | MD397200 | 9 | synoptofor Mederport | B | 12 |  | 2018-09-02 |  | 88
| Centr. Ster. 5300132 | MT048601 |  | stanowisko do zgrzewania pakietów (w tym zgrzewarka FAMOS F-108 z drukarką) | B | 12 |  | 2018-09-18 |  | 97
| Blok operac. 5300138 | MZ032600 | TV9444-015-12966357-2003 | shaver rynoskopowy AMD-150 z zest. końcówek | B | 12 | ELEPS | 2018-10-06 |  | 10
| Zakł. Patomorfologii 5300136 | ML000200 | 10/2011 | procesor fizykochemiczny Barwex P12 | B | 12 | JEPAL PWSC | 2018-09-18 |  | 11
| Centr. Stomat. 5040101 | MP003700 |  | pompa ssąca TERAVAC 5000 | B | 12 |  | 2018-06-12 |  | 12
| Zakł. Uspr. Leczn. 5300145 | MP529500 | 134477-2, 134477-1 | parafiniarka z cieplarką | B | 12 |  | 2018-07-01 |  | 97
| Por. okulistyczna 5020108 | MD400001 | JKBH 0114 | perymetr komputerowy AP-100 | B | 12 | Frey | 2018-11-19 |  | 5
| Centr. Stomat. 5040101 | MT017200 | 1221 | piaskarka Sendman Futura wersja jezdna | B | 12 |  | 2018-08-21 |  | 12
| Centr. Stomat. 5040101 | MT071300 | 1046356 | mieszadło Silamat wstrząsarka do amalgamatu | B | 12 |  | 2018-08-21
| Ginekologia 5010108 | MD002301 | 0082/29959 + 710MAUA8C206 | kolposkop MI24U/K na podstawie, z kamerą + monitor LG19" z tunerem TV | B | 12 | PZO | 2018-09-26 |  | 7
| Centr.Stomat.5040101 | MT020500 | 95280 | sprężarka Atmos Alberte E40 | B | 12 |  | 2018-12-02 |  | 15
| Centr.Stomat.5040101 | MT019000 | 14KE0006 | autoklaw MOCOM CLASSIC 28 parowy | B | 12 | DentalHolding | 2018-06-01 |  | 14
podpis…………………………………….