Łódź, 24.01.2018 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opakowań do sterylizacji oraz testów kontrolnych nr 6/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy Pakietu I:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 9 - 22) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo. Nie wyrażamy zgody.

- Czy Zamawiający w poz. 17 i 21 dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o szerokości 35 cm lub 40 cm zamiast 38 cm? Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający w poz. 18 dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o rozmiarze 40 cm x 200 m? Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający w poz. 22 dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o rozmiarze 40 cm x 8 cm x 100 m? Tak dopuszczamy.

Pytania dot. treści umowy

- Czy bieg terminu wymiany wadliwego towaru określonego w § 5 ust. 2 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku? Dni kalendarzowe.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 odnośnik 2 wzoru umowy słowa „1% wartości brutto dostawy” zostały zastąpione słowami „1% wartości brutto dostawy wadliwej”? Zgodnie z zapisami umowy.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 wzoru umowy słowa „10% wartości brutto przedmiotu umowy” zostały zastąpione słowami „10% wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu  umowy”? Zgodnie z zapisami umowy.

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? Zgodnie z zapisami umowy.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA