Łódź, 25.01.2018 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych nr 7/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

W związku z nazwaniem przetargu „…na dostawę gazów medycznych” prosimy o przesunięcie pozycji 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17 do oddzielnej grupy, np. grupy 2 z tytułem „Gazy techniczne” a pozycji 8, do oddzielnej grupy, np. grupy 3 z tytułem „Azot ciekły”.

W naszej ocenie połączenie przez zamawiającego w jedno zamówienie bez możliwości składania ofert częściowych dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli ogranicza możliwość złożenia oferty w postępowaniu do jednego podmiotu funkcjonującego na rynku gazów medycznych (wyrok KIO z dnia 2 stycznia 2017 r. , Sygn. akt: KIO 2346/16).

Prośbę swą motywujemy tym, że jesteśmy producentem gazów technicznych,

ale nie posiadamy koncesji na hurtownię farmaceutyczną gazów medycznych. Z naszego, ponad dwudziestopięcioletniego doświadczenia, wiemy, że gazy techniczne osiągają zdecydowania niższe ceny od gazów medycznych. Łączenie ich w jedno zadanie lub grupę, powoduje, że oferenci, którzy nie posiadają uprawnień na sprzedaż gazów medycznych nie mogą wziąć udziału w postępowaniu, co implikuje ograniczenie konkurencji oraz możliwość wyższych kosztów dla zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

Pytania do przetargu:

Jakiej pojemności są butle (litry, kilogramy) z pozycji 7, 9, 10, Formularza cenowego (załącznik nr 2) tzn.: Dwutlenek węgla, Argon 5.0, Acetylen

Poz. 7 – butle o pojemności 5,0 kg , 6,0 kg, 7,5 kg

Poz. 9 butle o pojemności od 2l do 8l

Poz. 10 – butle o pojemności 5,0 kg, 7,0 kg

Pytanie dotyczące pozycji 8 Formularza cenowego (załącznik nr 2) : Jakie dewary (termosy) do azotu posiada Zamawiający (pojemność w litrach)? 50 l – 1 szt., 25 l – 4 szt.

Pytanie dotyczące pozycji 8 Formularza cenowego (załącznik nr 2): Jak często w ciągu tygodnia, od poniedziałku do piątku, pełnione są termosy do azotu ciekłego? Zgodnie z comiesięcznym harmonogramem zamówień, 3 x w tygodniu i wg potrzeb.

Pytanie dotyczące pozycji 8 Formularza cenowego (załącznik nr 2): Jakie jest minimalne pełnienie termosu/termosów (dewara) do azotu ciekłego, a jakie maksymalne w ciągu tygodnia, od poniedziałku do piątku? Wg potrzeb, szacunkowa średnia tygodniowa ilość – 195 kg.

Pytanie dotyczące pozycji 12 Formularza cenowego (załącznik nr 2): Jakie butle z gazem z pozycji 12 Formularza cenowego chce dzierżawić Zamawiający i w jakiej ilości (proszę o podanie ilości z podziałem na rodzaj butli z gazem). Według potrzeb gazy niemedyczne wskazane w powyższym załączniku.

Pytanie dotyczące pozycji 14 Formularza cenowego (załącznik nr 2): Na czym ma polegać naprawa butli Zamawiającego z pozycji 14 Formularza cenowego i jakich butli z gazem dotyczy? Proszę o podanie pojemności butli i ilości butli z opisem jaki gaz ma się znajdować w butli. Zamawiający na dzień ogłoszenia przetargu posiada sprawne wszystkie butle – żadna nie wymaga naprawy. Ilość butli przeznaczonych do naprawy została wpisana na podstawie potrzeb z okresu ostatnich 24 miesięcy. Naprawa butli w ilości 2 szt. Stanowi ilość szacunkową – do realizacji wg potrzeb Zamawiającego.

Pytanie dotyczące pozycji 15 Formularza cenowego (załącznik nr 2): Które butle (z których pozycji), o jakich pojemnościach, do jakiego gazu i w jakiej ilości mają być zalegalizowane przez Wykonawcę? Zamawiający w chwili obecnej ma zalegalizowane wszystkie butle. Ilość butli przeznaczonych do legalizacji została wpisana na podstawie potrzeb z okresu ostatnich 24 miesięcy. Legalizacja butli w ilości 2 sztuk stanowi ilość szacunkową – do realizacji wg potrzeb zamawiającego.

Pytanie dotyczące pozycji 17 Formularza cenowego (załącznik nr 2): Jakie butle z gazem, o jakiej pojemności i w jakiej ilości (z pozycji 7, 9, 10 Formularza cenowego) mają być napełnione 12 razy w ciągu 24 miesięcy trwania umowy przez Wykonawcę?. Według potrzeb gazy niemedyczne wskazane w załączniku nr 2.

Pytanie dotyczy Dwutlenku węgla ( Załącznik nr 2 , poz. 7 ):

- Czy produkt – dwutlenek węgla będzie miał bezpośredni kontakt z pacjentem i w jakich zabiegach będzie miał zastosowanie (krioterapia ) ? Dwutlenek węgla medyczny będzie miał kontakt z pacjentem. Będzie używany do laparoskopii. Dwutlenek węgla niemedyczny nie będzie miał kontaktu z pacjentem.

- Jeżeli produkt będzie miał bezpośredni kontakt z pacjentem, czy Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających iż dwutlenek węgla  jest  wyrobem medycznym czyli wpisu w rejestrze  Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenia wpisu, certyfikat ISO 13485, certyfikat dyrektywy 93/42/EEC (potwierdzenie znaku CE) i deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę ? Zgodnie z zapisami specyfikacji.

- Pytanie dotyczy Przeglądu instalacji gazów medycznych ( Załącznik nr 2 , poz. 18 ):

Czy Zamawiający wymagając wykonania przeglądu instalacji gazów medycznych  oczekuje dołączenia do oferty stosownych dokumentów potwierdzających że Wykonawca jest uprawniony do przeglądów i serwisowania medycznych instalacji gazowych tj. ; Certyfikat PN-EN ISO 13485:2003+AC:2007 wraz z aprobatą na Dyrektywę 93/42/EEC o wyrobach medycznych ? Tak lub dokumentów równoważnych.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA