Łódź, 02.01.2018 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz bielizny jednorazowego użytku nr 46/D/17

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet 12 poz 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań z włókniny typu SMS spełniających wymogi normy EN 13795?

Tak dopuszczamy.

pakiet 12 po z 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  fartuchów o gramaturze 25g/m.kw.?

Tak dopuszczamy.

pakiet 12 poz 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie śliniaków w rozmiarze 38 x 60 cm?

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet 12, pozycja 1

Zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu, aby czepek posiadał nadruk.

Wyrażamy zgodę.

Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek w rozmiarze uniwersalnym?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 12, pozycja 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany a’100sztuk?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 12, pozycja 2,3

Czy Zamawiający dopuści czepki w rozmiarze uniwersalnym?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w całości wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej intensywnie pochłaniającej pot o gramaturze 25g/m2?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 12, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek w całości wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 12, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany w części bocznej z włókniny Spunlance pochłaniającej pot oraz w części górnej z włókniny polipropylenowej, z tyłu ściągnięty gumką?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 12, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2 ze wzmocnieniami o gramaturze 38g/m2, o wytrzymałości na penetracje płynów 125 cm H2O w obszarze wzmocnień oraz 35cm H2O poza obszarem?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 12, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę trójwarstwową (włóknina + laminat + włóknina)?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 12, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 12, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z mocnego laminatu o gramaturze 56g/m2, nieprzemakalności 188cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie min. 95 kpa, w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 12, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z mocnego laminatu o gramaturze 56g/m2, nieprzemakalności 188cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie min. 95 kpa ?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 12, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę o stałej średnicy otworu 7cm lub 6x8cm?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 12, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, odporności na przenikanie cieczy 25,5 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie 77,9 kPa ?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 12, pozycja 10, 11

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Tak.

Pakiet 12, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściowa:

górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolna z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm

wykonaną z foli polietylenowej o grubości 0,065mm?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 12, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści spodnie w rozmiarze uniwersalnym?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 12, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści zestaw pościeli o składzie:

- poszwa : 210 cm x 160 cm

- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm

- prześcieradło: 210  cm x 150 cm ?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 12, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści fartuch z foli pakowany pojedynczo a’100sztuk?

Tak.

Pakiet 12, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z folii o grubości 0,02mm?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 12, pozycja 17

Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie czy należy wycenić op=100sztuk, czy rolki po 50szt.

Należy wycenić rolkę po 50 sztuk.

Pakiet 12, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści myjki o gramaturze 90g/m2?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 12, pozycja 23-24

Czy Zamawiający dopuści podkład wykony z celulozy o gramaturze 23 gr oraz folii 10 gr ?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 12, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 58cm?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 12, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 48cm?

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 12, pozycja

Czy Zamawiający dopuści torbę na płyny w rozmiarze 50x80cm?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 12, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150x190cm?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 12, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80x140?

Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 5 ust. 3 słów: „ opóźnienia” słowem: „zwłoki”?

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 odnośnik 2 wzoru umowy słowa „1% wartości brutto dostawy” zostały zastąpione słowami „1% wartości brutto dostawy wadliwej”?

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 wzoru umowy słowa „10% wartości brutto przedmiotu umowy” zostały zastąpione słowami „10% wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu  umowy”?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w § 6 ust. 2 dokonać modyfikacji na:” Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy”?

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Ad. 1-6 Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pakiet 12

Pozycja 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 56g/m², otwór 8cm, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

Pozycja 23 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów 58cmx50m? Tak.

Pozycja 24 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów 33cmx50m? Zgodnie z SIWZ.

- W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 3:

- Opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie większej niż 10 % wartości brutto opóźnionej części dostawy

- Opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego ma usunięcie wad., jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej części dostawy

- Odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2 umowy.

Ad. 1-2 Zapisy projektu umowy nie ulegają zmianie.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA