Łódź, 25.01.2018 r.

dotyczy: świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych / kalibracji/ legalizacji / wzorcowania / walidacji   sprzętu medycznego nr 4/U/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1:

Dotyczy pakietu nr 72, 73, 74:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty. Nie zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2:

Dotyczy pakietu nr 46, 47:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd kardiomonitorów uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty. Nie zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3:

Dotyczy pakietu nr 70:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd pulsoksymetrów uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty. Nie zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4:

Dotyczy pakietu nr 28:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd defibrylatorów uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty. Nie zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5:

Dotyczy pakietu nr 9 (A), 28 (A), 46 (A), 72 (A), 73 (A), 74(A):

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia autoryzacji producenta lub świadectw odbycia u producenta szkoleń? Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi standardami oraz przepisami prawa nie jest wymaganym posiadanie ww. dokumentów do dokonywania przeglądów, konserwacji oraz napraw sprzętu wskazanego w SIWZ. Przyjęte w SIWZ wymagania, naruszają tym samym, w sposób rażący zasady i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Informujemy, że tego rodzaju zapisy dają możliwość złożenia oferty wyłącznie jednemu wykonawcy. Mając tym samym świadomość, że zamawiający zabiega o najwyższy standard wykonanych usług wnioskujemy o dopuszczenie na zasadzie równoważnego wymogu wdrożonego w swych strukturach systemu norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2012? Posiadanie tego rodzaju dokumentacji, systemu i standardów jest jedną z okoliczności, która istotnie wzmacnia proces należytego wykonania zamówienia, dając tym samym instytucji zamawiającej gwarancję bezpiecznej realizacji kontraktu. Zapisy specyfikacji nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 6:

Dotyczy warunków udziałów w postępowaniu, projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawców ubiegających się 
o udzielenie przedmiotowego zamówienia listy urządzeń kontrolno-pomiarowych wraz z ważnymi certyfikatami legalizacji? Posiadanie tego rodzaju dokumentacji jest jedną z okoliczności, która istotnie wzmacnia proces należytego wykonania zamówienia, dając tym samym instytucji zamawiającej gwarancję bezpiecznej realizacji kontraktu. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

- Prosimy o wyjaśnienie / doprecyzowanie pozycji nr 1 z pakietu nr 10 (aparat endoskopowy z oprzyrządowaniem CF-Q180AL według poniższego zestawienia). Czy należy rozumieć, że w pozycji nr 1 widnieje aparat endoskopowy CF Q180AL (kategoria sprzętu A), a w pozycjach 2, 3, 4 wspomniane oprzyrządowanie (kategoria sprzętu B)? Dodatkowo w pozycji 5 videoduodenoskop TJF-145 (kategoria sprzętu B)? Tak.

- Pytanie dot. SIWZ  rozdział III pkt. 3.5 – dot. pakietu 56 i 59

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania przeglądu zgodnie z zleceniami producenta, a w szczególności sprawdzenia najdroższych elementów aparatu, w tym układu lampy rtg, wg instrukcji wytwórcy aparatu, w trybie serwisowym. Zwracamy uwagę, że niepełna procedura przeglądu może skrócić żywotność aparatu, spowodować, że eksploatacja będzie niebezpieczna dla pacjentów i operatorów oraz być przyczyną wcześniejszego zużycia się szczególnie kosztownych podzespołów jak:  lamp rtg , detektorów promieniowania i przez to  narazić Zamawiającego na znaczne koszty, niewspółmierne do kosztów przeglądu aparatu. Tak.

- Pytanie dot. SIWZ  rozdział III pkt. 3.9 ppkt n)

Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu do 7 dni roboczych jeśli  części będą sprawdzane zza granicy.

W przypadku konieczności Zamówienia części od producenta i oczekiwania na ich dostawę, może być niemożliwym przystąpienie do wykonania naprawy w tak krótkim czasie. Wyrażamy zgodę.

- Pytanie dot. zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 1 ust.10 pkt j)

Prosimy o dostąpienie od wymogu konieczności udzielenia gwarancji na części zamienne dla aparatu USG Acuson CV70, jeżeli  producent nie udziela już gwarancji na części z uwagi na zakończenie okresu gwarancji dostępności części zamiennych. Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie  dot. zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 1 ust.10 pkt l)

Prosimy o potwierdzenie, że Strony w sposób pełny i wyczerpujący uregulowały podstawy i konsekwencje odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, poprzez uzupełnienie treści umowy o następujący zapis na końcu ustępu:

"Strony ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji".

Wydłużenie okresu rękojmi poza okres gwarancji udzielonej przez producenta części,  może wpłynąć na przedstawienie niekorzystnej cenowo oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Zwracam się z prośba o identyfikacje producenta  zestawu do prób wysiłkowych w pakiecie 115.

| Numer Pakietu | UŻYTKOWNIK | nr zewnętrzny | nr seryjny | NAZWA APARATU | Kategoria sprzętu | Częstotliwość przeglądów (co .... m-cy) | PRODUCENT | data następnego przeglądu | cena brutto przeglądu | rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | Prac. Diagn. Ukł. Krążenia - 5300148 | MD252001 |  | zestaw do prób wysiłkowych | A | 12 |  | 2018-06-20 |  | 05 |

Producent to Margot Medical.

Pakiet 28:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu defibrylatorów LIFEPAK? Pozwoli to na złożenie oferty przez autoryzowany serwis urządzeń produkcji Physio-Control. Tak pakiet zostaje podzielony na urządzenia producentów.

- Czy Zamawiający wymaga autoryzacji producenta?  Producent defibrylatorów LIFEPAK zaleca w instrukcji obsługi korzystanie z usług jedynie wykwalifikowanego personelu. Posiadanie autoryzacji gwarantuje, że personel został przeszkolony przez producenta, a także zapewnia dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej serwisowanych urządzeń oraz postępowanie zgodne z jego wymaganiami.  Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów technicznych urządzeń LIFEPAK w jednym terminie? Jeżeli nie to jakich terminach (miesiąc) przewidziane są przeglądy defibrylatorów LIFEPAK? Informacja ta pozwoli oszacować ilość dojazdów, które mają istotny wpływ na cenę usług. Zgodnie z terminem podanym w załączniku nr 2.

- Czy Wykonawca ma uwzględnić w cenie przeglądu koszt akumulatorów do defibrylatorów LIFEPAK?  Zgodnie z informacją zawartą w instrukcji użytkowania producent zaleca wymianę akumulatorów co 2 lata lub gdy wystąpią objawy zużycia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie numerów LOT (lub daty zakupu) akumulatorów pracujących z urządzeniami LIFEAPAK. Alternatywnie proponujemy zastrzeżenie, że zakup akumulatorów będzie wynikiem osobnego zlecenia Zamawiającego. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga używania wyłącznie nowych i oryginalnych części zamiennych do defibrylatorów LIFEPAK oraz dostępu do aktualnych wersji oprogramowania? Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA