Łódź,  18.01.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu, płynów infuzyjnych do Pracowni cytostatycznej  – nr sprawy 3/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

Pakiet 2, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy, Zamawiający utrzymuje w mocy opis znajdujący się w Załaczniku nr 2 – Formularz cenowy.

Pakiet 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m2 w rozmiarze 50x70cm, o wytrzymałości na wypychanie na mokro 95kpa, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy, Zamawiający utrzymuje w mocy opis znajdujący się w Załączniku nr 2 – Formularz cenowy.

Pakiet 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny typu SMS?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ubranie operacyjne wykonane z włókniny typu SMS.