Łódź,  19.01.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu, płynów infuzyjnych do Pracowni cytostatycznej  – nr sprawy 3/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 4 od Wykonawców.

Pakiet 1, pozycja 3- Czy zamawiający dopuści maskę do procedur przygotowania  cytostatyków, wyrób medyczny 3- warstwowa z wykładem filtrującym wykonaną z mikrofibry, wytworzoną w procesie melt- blown  ?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pakiet 1, pozycja 4- Czy zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z włókniny polipropylenowej bez zawartości lateksu z warstwą nieprzesiąkalną?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.