Łódź,  05.02.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę stentgraftów aortalnych    – nr sprawy 1/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

Pakiet  nr 4 „Stentgraft aortalny do tętniaka aorty brzusznej z systemem nadnerkowym, nitinolowy z wycięciami lub fenestrami (na zamówienie) w częsci proksymalnej - ,,Scallop", przeznaczony dla pacjentów wymagających zabiegu, z krótką szyją proksymalną tętniaka nietypowo położonymi tetnicami trzewnymi i nerkowymi wymagającymi indywidualnego wyprodukowania protezy dla pacjenta.”

- Czy zamawiający dopuści do postępowania stentgraft, którego konfiguracja jest zawsze trzyelementowa i osiąga on maksymalną długość 280mm na stronie ipsilateralnej oraz 250mm na stronie kontralateralnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany stentgraft.