Łódź,  05.02.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę stentgraftów aortalnych    – nr sprawy 1/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 3 od Wykonawców.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następującego pytań:

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 dopuści niskoprofilowy stentgraft nitynolowy z fiksacją nadnerkową do aorty brzusznej o nastepujących właściwościach:

- 3 modułowy system złożony z body z nogami oraz dwie nóżki -ipsilateralna i kontralateralna

- system zawierający 23 kody pokrywające pełen zakres leczenia

- nisko profilowy system wprowadzający o średnicy 14F dla main body i 12 F dla nóżki

kontralateralnej

- system posiada  zintegrowaną koszulkę hydrofilną, zbrojoną

- stentgraft zbudowany z nitynolowego endoszkieletu o segmentowej budowie, segmenty graftu wykonane z jednolitego fragmentu (wycięte laserowo)

- nóżki -ipsilateralna i kontralateralna posiadają wypustki zabezpieczające przed rozłączeniem się

poszczególnych elementów stentgraftu

- stentgraft posiada pokrycie dacronowe

- stentgraft w górnej części body posiadający haki minimum 8 sztuk do mocowania nad poziomem tętnic nerkowych

- zakres leczenia dla body od 17 do 31 mm, dla odnóg od 7 do 22 mm

- markery tantalowe oraz kobaltowo-chromowe pozwalające na precyzyjne pozycjonowanie stentgraftu

- markery maksymalnego i minimalnego pokrycia pozwalają na dostosowanie długości nóżek ipsi i contra podczas zabiegu tzw. „in-situ sizing” na obydwu nogach body.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego stentgraftu.