## Załącznik 2
Załącznik nr 2 Formularz cenowy
Pakiet 1
Lp. | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Panewka antyluksacyjna bezcementowa | 6
2 | Głowa metalowa | 21
3 | Wkładka polietylenowa | 21
4 | Panewka antyluksacyjna cementowana | 15
5 | Kosz rewizyjny | 1
6 | Śruby panewkowe | 8
7 | Wkładka polietylenowa z przeciwutleniaczem | 8
8 | Panewka rewizyjna | 1
RAZEM
Uwaga: Drugie instrumentarium do zakładania panewki antyluksacyjnej
……………………………………………………………………..
data i podpis osoby upoważnionej
Pakiet 2
Lp. | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Trzpień bezcementowy przynasadowy | 40
2 | Panewka bezcementowa | 40
3 | Wkładka polietylenowa | 15
4 | Głowa metalowa | 20
5 | Głowa ceramiczna | 10
6 | Śruby panewkowe | 20
7 | Wkładka ceramiczna | 20
RAZEM
Instrumentarium
Pakiet 3
Lp. | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Trzpień bezcementowy przynasadowy | 20
2 | Panewka bezcementowa | 20
3 | Wkładka polietylenowa | 20
4 | Głowa metalowa | 25
5 | Głowa ceramiczna | 5
6 | Śruby panewkowe | 8
7 | Wkładka ceramiczna | 5
RAZEM
Instrumentarium
Pakiet 4
| ASORTYMENT | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Endoproteza stawu kolanowego | 70
2 | Ostrza | 70
RAZEM
Uwaga: Na czas obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest donieodpłatnego dostarczenia kompletu napędów ortopedycznych
………………………………………………
data i podpis osoby upoważnionej
Pakiet 5
Lp. | Endoproteza stawu kolanowego | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Endoproteza jednoprzedziałowa przyśrodkowa | 5
2 | Endoproteza jednoprzedziałowa bezcementowa lub antyalergiczna | 1
3 | Ostrza do piły oscylacyjnej | 5
RAZEM
…………………………………………
data i podpis osoby upoważnionej
Pakiet 6
Lp. | Endoproteza stawu kolanowego rewizyjna | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Element udowy rewizyjny | 2
2 | Element piszczelowy rewizyjny | 2
3 | Wkład PE rewizyjny | 2
4 | Podkładki wyrównawcze udowe tylnie | 2
5 | Podkładki wyrównawcze udowe dystalne | 2
6 | Trzpienie bezcementowe i cementowe | 2
7 | Śruba dokręcająca trzpienie | 2
8 | Kołnierze udowe | 2
9 | Adapter mocujący ze śrubą | 2
10 | Trzpienie piszczelowe bezcementowe i cementowe | 2
11 | Podkładki wyrównawcze piszczelowe | 2
12 | Kołnierze piszczelowe | 2
RAZEM
Pakiet 21
Zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego
LP. | ASORTYMENT | Ilość szt. | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Mocowanie w części udowej systemem rozpierająco-wiszącym za pomocą 2 biowchłanialnych pinów. | 25
2 | Mocowanie przeszczepu za pomocą śruby interferencyjnej, biowchłanialnej, o gładkim gwincie w różnych rozmiarach ( średnica 6, 7, 8, 9, 10 mm, długość 25 i 30 mm) | 25
RAZEM
Pakiet 7
Lp. | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Element udowy z pinem mocującym | 2
2 | Element piszczelowy | 2
3 | Wkładka PE | 2
4 | Trzpienie przedłużające | 2
5 | Kołnierze udowe i piszczelowe | 2
6 | Kliny i podkładki | 2
7 | Element rzepkowy | 2
RAZEM
…………………………………………
data i podpis osoby upoważnionej
Pakiet 10
Lp. | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Trzpień | 60
2 | Panewka Pres-fit wraz z zaślepką | 60
3 | Wkładka polietylenowa | 60
4 | Głowa metalowa | 60
5 | śruby | 16
RAZEM
…………………………………………
data i podpis osoby upoważnionej
Pakiet 11
Lp. | Kosze rewizyjne | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Kosz panewkowy | 5
2 | Nadbudowa | 5
3 | Wkładka PE | 5
4 | Głowa CoCr | 5
5 | Śruby tytanowe | 12
RAZEM
…………………………………………
data i podpis osoby upoważnionej
Pakiet 12
Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Jednorazowy pakiet do płukania i czyszczenia (puls lavage) | 100
2 | Jednorazowy pakiet do próżniowego mieszania (podwójny) i podawania cementu | 100
RAZEM
…………………………………………
data i podpis osoby upoważnionej
Pakiet 13
Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Cement kostny bez antybiotyku sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwoine. 2 x 40 g | 65
2 | Cement kostny z gentamycyną, sterylizowany ntlenkiem etylenu, oba komponenty barwione 2 x 40 g | 20
3 | Cement kostny rewizyjny z gentamycyną i klindamycyną sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. 1 x 40 g | 50
4 | Cement kostny rewizyjny z gentamycyną (0,5 g) i vankomycyną (2,0 g). Oba komponenty barwione. 1 x 40 g | 10
RAZEM
…………………………………………
data i podpis osoby upoważnionej
Pakiet 14
Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Panewka rewizyjna bezcementowa | 5
2 | Podkładki do rekonstrukcji ubytków kostnych panewki | 5
3 | Głowa metalowa | 5
4 | Wkład polietylenowy | 5
5 | Śruby | 5
RAZEM
…………………………………………
data i podpis osoby upoważnionej
Pakiet 15
Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Trzpień cementowy | 20
2 | Czasza bipolarna | 20
3 | Głowa | 20
4 | Korek | 20
5 | Ostrza | 10
RAZEM
…………………………………………
data i podpis osoby upoważnionej
Pakiet 16
Lp. | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Trzpień | 30
2 | Panewka | 30
3 | Wkład panewki | 30
4 | Wkładka ceramiczna | 30
5 | Głowa metalowa | 30
6 | Głowa ceramiczna | 30
7 | Sryby | 10
RAZEM
…………………………………………
data i podpis osoby upoważnionej
Pakiet 17
Lp. | Płytki, śruby | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Płyta tytanowa wygieta oraz prosta z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do trzonu kości udowej oraz złamań okołoprotezowych z otworami w płycie zmienno-kątowymi. W płycie otwory pod śruby korowe o różnych srednicach oraz sruby okołoprotezowe. Wszystkie otwory w płycie przystosowane do srub zmienno katowych z możliwością blokowania pod dowolnym katem odbiegajacym od osi otworu 15 stop ni w kazdym kierunku. Płyty wykonane ze stopu tytanu. | 5
2 | Płyta anatomiczna z ograniczonym kontaktem z kością blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej, z otworami w płycie zmienno-katowymi. W głowie płyty do bliższej nasady piszczeli od strony bocznej 2 lub 3 otwory na sruby gabczaste o srednicy 5 mm oraz gąbczaste kanulowane; śruby w głowie pod róznymi katami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w kazdym kierunku (mozliwośc uzyskania stabilności katowej kazdej sruby za pomocą blokowanej zaslepki dokrecanej przy uzyciu srubokreta dynamometrycznego po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą sruby korowej lub gabczastej). Płyty prawe i lewe o przynajmniej trzech róznych długościach. Możliwość uzycia płyty techniką miniinwazyjną za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnetrznej prowadnicy. | 5
3 | Płyta tytanowa anatomiczna z ograniczonym kontaktem z koscią blokująco-kompresyjna do bliższego końca kości udowej z otworami w płycie zmienno-katowymi. Płyta do leczenia złamań okołoprotezowych. Instrumentarium wyposazone w prowadnice umożliwiajace uzycie płyty w technice miniinwazyjnej. Mozliwość uzycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym oczkiem do przeprowadzenia kabla. Płyta współpracujaca z nakładką kretarzową jako osobnym elementem skrecanym z płytą w przypadku złamań w obrebie kretarza. Płyty tytanowe prawe i lewe o przynajmniej czterech róznych długościach. | 5
4 | Płyta kretarzowa - nakładka do płyty udowej, okołoprotezowej | 1
5 | Płyta tytanowa anatomiczna z ograniczonym kontaktem z kością blokująco-kompresyjna do dalszego konca kości udowej. W głowie płyty otwory na sruby korowe srednicy 5 mm oraz gąbczaste o średnicy 5 mm; sruby w głowie pod róznymi katami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w kazdym kierunku (moz\liwość uzyskania stabilności katowej kazdej śruby blokowanej za pomocą zaslepki po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą sruby korowej lub gabczastej) ora otwór dystalny pod sruby korowe o srednicy 3,5 mm. Mozliwość dodatkowego odsuniecia płyty od kości za pomocą spacerów o róznych długościach oznaczonych kolorami oraz uzycia zaślepek do nieuzywanych otworów. Zaslepki blokowane wkrecane za pomocą śrubokreta dynamometrycznego o odpowiedniej dla danego systemu wartości siły okreslonej w Nm, zmniejszającego siłę dokrecania. Możliwość uzycia płyty technika miniinwazyjną za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnetrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe o trzech róznych długosciach. | 5
6 | Śruba korowa okołoprotezowa o srednicy 5 mm o minimum czterech róznych długościach w zakresie od 10 do 20 mm z mozliwoscią zablokowania za pomocą zaslepki pod katem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku wykonana ze stopu tytanu. | 5
7 | Śruba gąbczasta kaniulowana o srednicy 4,5 mm z możliwością zablokowania za pomocą zaslepki o średnicy pod katem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku wykonana ze stopu tytanu | 5
8 | Śruba gąbczasta 5 mm z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki pod katem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku ze stopu tytanu. | 5
9 | Śruba korowa o srednicy 5 mm z możliwością zablokowania za pomocą zaslepki pod katem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku wykonana ze stopu tytanu. | 5
10 | Śruba korowa o srednicy 4 mm z możliwością zablokowania za pomocą zaslepki pod katem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku wykonana ze stopu tytanu. | 5
11 | Śruba korowa o srednicy 4 mm (rzadki gwint) z możliwością zablokowania za pomocą zaslepki pod katem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku wykonana ze stopu tytanu. | 5
12 | Zaślepka do blokowania śrub | 5
13 | Dystans oddalający płytę od kości o 1,2 lub 3 mm | 5
14 | Śruby dynamizacyjne z możliwością blokowania zapewniajace elastyczność zespolenia po stronie płyty | 5
15 | Śruby blokowane 3,5 mm tytanowe | 5
16 | Śruby korowe 3,5 mm tytanowe | 5
17 | System kabli ortopedycznych. Kabel wyposazony w skrecany zacisk umożliwiajacy ponowne odblokowanie zaciśnietej pętli i weryfikację napiecia oraz zmianę ustawienia kabla | 5
18 | Pin łaczący kabel z płytą | 5
19 | Gwóżdż tytanowy kaniulowany blokowany rekonstrukcyjny do bliższej nasady kości udowej typu Gamma. Gwóźdź o bocznym wygięciu w częsci proksymalnej średnica proksymalna gwoździa ok. 15,6 mm. Mozliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w częsci dalszej z dodatkowym wygieciem w części dalszej w płaszczyxnie strzałkowej. Mozliwość zastosowania dodatkowej śruby doszyjkowej o śr. 5 mm, w dł. 70-110 mm. Gwóźdx posiada wewnetrzny mechanizm blokujący zapobiegajacy rotacji sruby doszyjkowe. Gwóxdź dostepny w rozmiaraach: 180mm śr. 9, śr. 11, śr. 13 mm kat CCD: 125, 130 stopni, uniwersalny do prawej i lewej konczyny. | 1
RAZEM
…………………………………………
data i podpis osoby upoważnionej
Pakiet 8
Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1. | Komponent udowy | 40
2. | Komponent piszczelowy | 40
3. | Wkładka polietylenowa | 40
4. | Element piszczelowy wraz z wkładką polietylenową tworzący jedną całość ( monoblok) wykonany w całości z polietylenu. Powierzchnia artykulacji elementu piszczelowego musi być kompatybilna z powierzchnią artykulacji komponentu udowego | 20
5 | Centralizer umożliwiający prawidłowe ustawienie komponentu | 20
6 | Śruba obturacyjna dla komponentu piszczelowego | 40
7 | Przedłużka piszczelowa | 5
8 | Podkładka augmentacyjna | 5
9 | Rzepka | 5
10 | Brzeszczot do piły oscylacyjnej lub posuwisto zwrotnej kompatybilny z użyczonym sprzętem | 40
Razem:
Pakiet 9
Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1. | Komponent udowy | 2
2. | Komponent piszczelowy | 2
3. | Wkładka polietylenowa | 2
Razem:
Pakiet 18
Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1. | Komponent udowy | 3
2. | Komponent piszczelowy | 3
3. | Wkładka polietylenowa | 3
4. | Śruba obturacyjna dla komponentu piszczelowego | 3
5. | Przedłużka piszczelowa | 1
6. | Podkładka augmentacyjna | 2
Razem:
Pakiet 19
Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Spacery kolanowe z gentamycyną i wankomycyną– fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 4 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 90mm włącznie. Proporcja gentamycyny i wankomycyny 1:1 ( od 0,9g do 2,7g). | 2
Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej (bez użycia CT).
Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie
Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu.
Jedno instrumentarium do wszystkich rodzajów endoprotez.
Pakiet 20
Lp. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Trzpień rewizyjny bezcementowy monoblok - Stożek 12/ 14..Wykonany ze stopu tytanu, w 1/ 3 części bliższej napylony czystym tytanem o porowatej strukturze. Kształt prostokątny zwężający się w części dalszej. Trzpienie od długości powyżej 340mm- anatomiczne: inne dla prawej i lewej kończyny. Trzpień ryglowany śrubami w części dalszej za pomocą specjalnego celownika. Skrzydełko derotacyjne zapobiegające przemieszczaniu się protezy. Rozmiary: 11-19, długości: 220 do 380mm. | 5
2 | Śruba ryglująca: średnica 5mm, dł. 24 do 60mm co 4 do trzpienia rewizyjnego (śruby kompatybilne z trzpieniem monoblok i modularnym). | 10
3 | trzpień przynasadowy typu monoblok wykonany z litego stopu tytanu w 2/3 części bliższej pokryty czystym tytanem o porowatej strukturze i dodatkowo fosforanem wapnia, konus 12/14 o 3 kątach szyjkowo- trzonowych 120°, 130° i 135° . Dostępny w 8 rozmiarach i 6 długościach od 9,75mm do 12,25mm. co 0,5cm. | 20
instrumetarium wyposażone w uchwyty umożliwiające implantację z małego dostępu oraz zestaw umożliwiający ewentualne usunięcie trzpienia
4 | Trzpień bezcementowy Endoproteza bezcementowa, ze stopu tytanu , w 1/3 bliższej pokryta napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień prosty, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną i otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo- trzonowy trzpienia 135 stopni. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru od 39,1 mm do 50,1 mm włącznie. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standartowych . Trzpień min. W 11 rozmiarach. | 60
5 | Trzpień cementowany - Endoproteza cementowana , trzpień prosty, bezkołnierzowy, wymagający centralizera, w min. 6-u rozmiarach . System oferujący trzpień w wersji „długiej „ do zastosowań rewizyjnych. | 50
6 | Panewka bezcementowa
wkręcana (gwintowana.) –
| Materiał: stop tytanu. Kształt sferyczny, gwint na całej wysokości; część centralna zaślepiana talerzykiem wykonanym ze stopu tytanu. Uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej. Rozmiary: Ø44mm do 60mm co 2mm oraz 64 i 68mm. | 20
7 | Panewka bezcementowa
typu press-fit
| Panewka ze stopu tytanu, powierzchnia zewnętrzna napylona tytanem o porowatej strukturze, bez otworów lub z otworami (3 i 7) do dodatkowej stabilizacji wkrętami, uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej. Rozmiary od 40 – 68mm. | 60
8 | Śruby do mocowania panewki. Materiał: stop tytanowy. Rozmiary: Ø 6,5mm, długość od 16 do 68mm zmienna co 4mm. | 100
9 | Wkład polietylenowy:
| Kształt: posterior wall Materiał: wzmocniony polietylen typu ultracrosslink, odporny na ścieranie. Rozmiary: Ø wewnętrzna: 22,2mm, 28mm i 32mm | 50
10 | Wkład polietylenowy z wysoce usieciowanego polietylenu z antyutleniaczem ( Vit E) (kształt wkładki polietylenowej :standard, asymetryczna | 10
lub z okapem)
Rozmiary: Ø wewnętrzna: 28mm,32mm i 36mm.
11 | Panewka cementowana - wykonana z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, wyposażona w podwójny stalowy pierścień widoczny na zdjęciu RTG. Rozmiary: średnica wewnętrzna: 22,2 mm, 28 mm i 32 mm; średnica zewnętrzna od 40 do 64 mm co 2mm; opcjonalnie panewka zatrzaskowa; panewka mogąca być stosowana razem z koszykiem rewizyjnym. | 45
12 | Głowa metalowa – na konus 12/14, średnica fi.22.2 w 2 długościach szyjki oraz 28 i 32mm w 5 długościach szyjki; | 100
13 | Głowa ceramiczna – wykonana z ceramiki wzmocnionej azotkiem cyrkonu, na stożek 12/14, średnica zewnętrzna | 30
28 i 32 mm w 3 długościach szyjki.
14 | Głowa ceramiczna – wykonana z ceramiki wzmocnionej tlenku cyrkonu, na stożek 12/14, średnica zewnętrzna 36mm | 10
w 4 długościach szyjki
15 | Centralizery do trzpieni cementowanych | 45
16 | Głowa bipolarna - o średnicy zewnętrznej 39 do 55mm co 1mm zaopatrzona w pierścień zapobiegający zwichnięciom. | 50
17 | Korki do zamykania kanału kości udowej | 45
18 | System augmentów panewkowych umożliwiający wypełnienie ubytków panewkowych w przypadkach rewizji lub dysplazji. Implanty wykonane ze stopu tytanu. Implanty w co najmniej 6 wielkościach i 5 wysokościach. Implanty przeznaczone do użycia z panewką bezcementową i cementową. Każdy implant mocowany min. 2 śrubami gąbczastymi średnicy 6,5 mm. | 20
19 | Śruby gąbczaste średnicy 6,5 mm do mocowania augmentu panewkowego. | 40
20 | Spacer biodrowy z gentamycyną – fabrycznie sterylny i gotowy do użycia- 12 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. Dostępne 3 rozmiary z krótkim trzpieniem ( do 98 mm włącznie) oraz 3 z długim trzpieniem ( do 211 mm włącznie). Niezależnie każdy spacer ( z długim i krótkim trzpieniem) dostępny w wersji o przekroju prostokątnym ( spłaszczony w projekcji A-P). Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem- od 1,1g do 3,2g. | 7
21 | Spacer biodrowy z gentamycyną i wankomycyną – fabrycznie sterylny i gotowy do użycia- 6 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. Dostępne 3 rozmiary z krótkim trzpieniem ( do 98 mm włącznie) oraz 3 z długim trzpieniem ( do 211 mm włącznie).Proporcja gentamycyny i wankomycyny 1:1 ( od 1,1g do 3,2g) | 3
22 | Endoproteza bezcementowa, rewizyjna stawu biodrowego ze stopu tytanu, modularna- trzpień składający się z dwóch oddzielnych części. Możliwość płynnego wyboru kąta ante lub retrotorsji podczas zestawienia komponentów. System musi umożliwiać zestawienie dowolnej kombinacji rozmiarów komponentu bliższego i dalszego oraz ich zestawienie w ciele pacjenta (wcześniejszą implantację części dalszej) lub też poza- w zależności od potrzeb. Endoproteza podwójnie ryglowana w części dalszej. Część bliższa (krętarzowa) napylana porowatą okładziną z czystego tytanu oraz CaHPO4 *2H2O.Część bliższa w min. dziewięciu rozmiarach (trzech średnicach proksymalnych : 17mm,19mm,21mm i min trzech długościach dla każdej ze średnic). Stożek konusa 12/14. Cześć dalsza (trzonowa) Komponent dalszy w 28 rozmiarach, podłużnie karbowany o średnicy dalszej w przedziale 12-24 mm (włącznie). Minimum po trzy długości dla każdej ze średnic. | 20
23 | Śruby ryglujące w rozmiarach 24mm-60mm (włącznie). | 30
24 | Brzeszczoty szybkozłączne do piły Acculan 3Ti. | 60
25 | Koszyk rewizyjny | 4
RAZEM
Instrumentarium