Łódź, 27.04.2018 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych nr 18/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 7 w pozycji od 1 do 8 również na szwy poliamidowe, pozostałe parametry bez zmian?

UZASADNIENIE: Według naszej wiedzy szwy polibutesterowe są wykorzystywane przy tego samego rodzaju zabiegach chirurgicznych co szwy poliamidowe i dlatego przez Operatorów mogą być i są one stosowane zamiennie. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 9 poz.7 również na długość igły 37mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian? Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 7, pozycja 1-8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów poliamidowych, pozostałe parametry bez zmian? Według naszej wiedzy szwy skórne polibutesterowe są wykorzystywane przy tych samych zabiegach chirurgicznych co szwy poliamidowe dlatego też  mogą być one stosowane zamiennie. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 9, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm z nitką o długości 75cm? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 14:

poz. 1 taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, z polipropylenu monofilamentowego, o grubości nici 0,15 mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, o wymiarach: długość 450 mm, szerokość 11 mm, wielkość porów 1 mm x 1,25 mm, grubość 0,34 mm, gramatura 45 g/m², brzegi taśmy zakończone pętelkami, taśma w plastikowej osłonce;

poz. 2 proteza do korekcji cystocele, z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 60-90 x 75 mm, jednorodna, całkowicie biała, z czterema ramionami o długości 18-19,5 cm; grubość siatki 0,34 mm, gramatura 45 g/m²;

poz. 3 proteza do korekcji rectocele, z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 63 x 120 mm, z dodatkową górną wypustką, jednorodna, całkowicie biała, z dwoma ramionami o długości 17,5 cm; grubość siatki 0,34 mm, gramatura 45 g/m².

ad. 1, 2, 3 Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 15:

poz. 1 taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, z polipropylenu monofilamentowego, o grubości nici 0,15 mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, o wymiarach: długość 50-55 cm, szerokość 0,8 cm, a w części środkowej pod cewką 1,2 cm, porowatość 55-60%, grubość 0,34 mm, gramatura 45 g/m², taśma o atraumatycznych brzegach, bez osłonki, symetryczne zwężenia na końcach, ułatwiające przewleczenie przez igłę;

poz. 2  siatka o anatomicznym kształcie, z sześcioma ramionami zakończonymi w długie pętle, każda o długości 18-21 cm do przeprowadzenia ramion górnych,  środkowych i dolnych; ramiona w plastikowych osłonkach, co zmniejsza traumatyzację tkanek podczas przeciągania i ułatwia implantację. Rozmiar: wysokość 9,1 cm, szerokość 4-6 cm; gramatura 45 g/m2 lite mesh; grubość 0,34 mm; porowatość: 55-60%, bez dodatkowych prowadnic z nitinolu ?

ad. 1, 2 Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny, o okresie podtrzymywania tkankowego 75% po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach i okresie wchłaniania do 70 dni? Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny, o okresie podtrzymywania tkankowego 75% po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach i okresie wchłaniania do 70 dni? Tak dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu producenckiego? Zgodnie z opisem.

Dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny, podtrzymujący tkankę około 14-21 dni i okresie wchłaniania ok. 42 dni? Tak dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 20 mm, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilament, podtrzymujący tkankę ok. 3-4 tygodnie, wchłanialny w okresie 90-120 dni? Tak dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą kosmetyczną konwencjonalnie lub odwrotnie tnącą o 3 krawędziach tnących, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro point)? Dwie powierzchnie zaostrzonego wysmuklonego ostrza igły ES oferują zwiększoną ostrość igły oraz pozwalają na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie jej traumatyzację. Tak dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilament, podtrzymujący tkankę ok. 8-10 tygodni (po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%), wchłanialny w okresie 180-210 dni? Nie dopuszczamy , zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 3, 5, 7

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem, pozostałe parametry bez zmian? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści szew bez udokumentowanego ,,plastycznego odkształcania węzła i kontrolowanego rozciągania”, pozostałe parametry bez zmian? Nie dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, niewchłaniany, z polifluorku winylidenu (PVDF)? Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 3 – 9

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilament, podtrzymujący tkankę ok. 3-4 tygodnie (po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5%), wchłanialny w okresie 90-120 dni? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dotyczy Pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, z kwasu poliglikolowego, powlekany, polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchłanialny, o okresie podtrzymywania tkankowego 80% po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach i okresie wchłaniania do 60-90 dni? Tak dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą kosmetyczną odwrotnie tnącą o 3 krawędziach tnących, pozostałe parametry bez zmian? Nie dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro point)? Dwie powierzchnie zaostrzonego wysmuklonego ostrza igły ES oferują zwiększoną ostrość igły oraz pozwalają na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie jej traumatyzację. Tak dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 3

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 10 poz. nr 3 siatki w rozmiarze 20 x 30 cm, spełniającej wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego. Tak dopuszczamy.

Dotyczy podpisania umowy

Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o wyrażeniu zgody na przesłanie umowy do podpisu pocztą kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana również pocztą kurierską. Wyrażamy zgodę.

Dotyczy SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Tak.

Dotyczy § 5 ust.  wzoru umowy

Paragraf § 5 ust. 3 wzoru umowy zawiera informacje że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w przypadku:

- opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy.

Taki zapis w umowie sprawia że strony umowy nie są równoprawne gdyż w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego Dostawca nalicza odsetki w wysokości ustawowej. Dlatego też wnosimy  o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,5% za opóźnienie i reklamację, oraz do 10% wartości netto niedostarczonego przedmiotu umowy  za odstąpienie od umowy.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pytania dotyczące asortymentu:

Pakiet 10

- Czy Zamawiający dopuści polipropylenowe, płaskie, lekkie i cienkie siatki przepuklinowe o grubości 0,47 +/- 0,03mm? Tak dopuszczamy.

Dot. zapisów umowy:

1. Czy bieg terminu wymiany wadliwego towaru określonego w § 5 ust. 2 ma przypadać           w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku? Zgodnie z SIWZ.

2.	Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? Zmiana umowy zgodnie z zapisami SIWZ.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA