Łódź,  13.04.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek okulistycznych wraz z akcesoriami   – nr sprawy 11/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

- (pakiet 3, poz. 1) Czy Zamawiający dopuści nóż MVR 20G 1,15mm?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

- (pakiet 3, poz. 3) Czy Zamawiający dopuści  nóż mini Crescent 1,75mm?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.