Łódź, 15.05.2018 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zabiegów specjalistycznych nr 20/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

- Pakiet 3, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie pozycji 1 z pakietu, jednocześnie wyjaśniamy że nakładka jednorazowa o której mowa nie występuje aktualnie w aktywnej sprzedaży, zastąpiła ją nakładka nowego typu z wbudowanym nożem? Tak wyrażamy zgodę.

- Pakiet 3, poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie pozycji 2 z pakietu, jednocześnie wyjaśniamy że nakładka jednorazowa o której mowa nie występuje aktualnie w aktywnej sprzedaży, zastąpiła ją nakładka nowego typu z wbudowanym nożem? Tak wyrażamy zgodę.

- Pakiet 3, poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3 nakładki z wbudowanym nożem w zwiększonej ilości, odpowiednio o ilości z pozycji 1 i 2, łączna ilość zaoferowana wyniosłaby 60 sztuk? Tak wyrażamy zgodę. Prosimy o uwzględnienie zmian w złożonej ofercie.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA