Łódź, 04.05.2018 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych nr 18/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

- Czy Zamawiający w pakiecie 12 poz.6 dopuści dł. Igły 26mm (dotychczas stosowaną długość)? Tak wyrażamy zgodę.

1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 1 szwów SERAFIT, znanych i obecnie stosowanych na bloku operacyjnym w Państwa Szpitalu. Tak wyrażamy zgodę.

2. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 2 igieł 22 mm, szwu niemieckiego producenta. Zgodnie z SIWZ.

3. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 8 igieł 36 mm, szwu niemieckiego producenta. Zgodnie z SIWZ.

4. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 9,11,12,15,26 igieł wzmocnionych, szwu niemieckiego producenta. Tak wyrażamy zgodę.

5. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 11 igieł 35 mm, szwu niemieckiego producenta z powleczeniem antybakteryjnym. Zgodnie z SIWZ.

6. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 12 igieł 27 mm, szwu niemieckiego producenta. Zgodnie z SIWZ.

7. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 14,17 igieł 60 mm,60 cm, grubość 2, ½ koła, szwu niemieckiego producenta. Zgodnie z SIWZ.

8. Prosimy o wyłączenie pozycji 27 z pakietu 1 do odrębnego, nowo utworzonego pakietu. Zgodnie z SIWZ.

9. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 w pozycji 5 igieł okrągłych, szwu niemieckiego producenta. Tak dopuszczamy.

10. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 6 szwu SERAPREN, znanych i obecnie stosowanych na bloku operacyjnym w Państwa Szpitalu. Tak dopuszczamy.

11. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 6 w pozycji 1 i 2 szwów o długości 75 cm, niemieckiego producenta. Tak dopuszczamy.

12. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 6 w pozycji 7  igieł 35 mm, niemieckiego producenta. Tak dopuszczamy.

13. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 7 szwu SERALON, znanych i obecnie stosowanych na bloku operacyjnym w Państwa Szpitalu. Tak dopuszczamy.

14. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 7 w pozycji 1,2  igieł 18 mm, niemieckiego producenta. Tak dopuszczamy.

15. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 7 w pozycji 3  igieł 45 mm, niemieckiego producenta. Tak dopuszczamy.

16. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 7 w pozycji 8  igieł 15 mm, niemieckiego producenta. Tak dopuszczamy.

17. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 13 w pozycji 3 igieł kosmetycznych o 5 krawędziach tnących? Zamawiający nie wymaga dopuszcza.

18. Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie próbek w ilości w sumie 3-5 szt do pakietu tak aby potwierdzić walory użytkowe, produktów które Państwo znacie. Prośbę swoją motywujemy tym iż, dostawy szwów są bezpośrednio z Niemiec i nie jesteśmy w stanie złożyć ważnej oferty na czas składania ofert wraz ze wszystkimi próbkami do każdej pozycji. Wyrażamy zgodę.

- Dot. Pakiet 3 pozycja 1 i 5   Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą, która posiada wszystkie cechy przypisane i wymagane dla igły okrągłej, dodatkowo posiada ulepszony profil części penetrującej w celu łatwiejszego i delikatniejszego rozsunięcia włókien tkanek w celu zmniejszenia ich traumatyzacji, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

- Dot. Pakiet 2 pozycja 1 i 3,  Czy Zamawiający dopuści igłę szpatułkową z mikroostrzem, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

- Dot. Pakiet 2 pozycja 3,   Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny monofilamentowy, pozostałe paramerty bez zmian? Tak dopuszczamy.

- Dot. Pakiet 4, Czy Zamawiający dopuści szew monofilamentowy wchłaniający się 90-120 dni ?Pozostałe parametry bez zmian. Tak dopuszczamy.

- Dot. Pakiet 4 , poz. 2, Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną dwuwklęsłą, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

- Dot. Pakiet 4, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą oraz szew o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

- Dot. Pakiet  5, Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie nici o czasie podtrzymywania do 90 dni oraz o okresie wchłaniania 182-238 dni, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

- Dot, Pakiet 5, poz. 1 i 2,  Czy zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

- Dot. Pakiet 6, poz. 4, Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 20 mm, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

- Dot. Pakiet 6, poz. 6,  Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 26 mm, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

- Dot. Pakiet 6, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA