Łódź, 04.05.2018 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych nr 18/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14, poz. nr 1:

  - 10 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramatura 48 g/m2, , wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki ? Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14, poz. nr 2:

  - 7 szt. protez do korekcji cystocele, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez dodatkowej niebieskiej nici ? Tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 14, poz. nr 3:

- 4 szt. protez do korekcji rectocele,  siatki jednorodne, niewchłanialne, implanty o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu 12 cm, długość ramion 45 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez dodatkowej niebieskiej nici ? Tak dopuszczamy

- W razie wyrażenia zgody na poszczególne pozycje w Pakiecie nr 14 zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej/ich wydzielenie i utworzenie odrębnego pakietu.

5) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15, poz. nr 1:

  - 10 szt. taśm do nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość 84 %, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, zwężana na końcach ? Tak dopuszczamy.

6)Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15, poz. nr 2:

  - 3 szt. siatek do zaburzeń statyki, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość 84  %, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne zielone pętelki,

oraz

  - 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w siatek ? Tak dopuszczamy.

7) W razie wyrażenia zgody na jedną z w/w pozycji w Pakiecie nr 15 zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej wydzielenie i utworzenie odrębnego pakietu.

- Dotyczy Pakietu nr 14 oraz 15:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zwolnienie z wymogu dostarczenia próbek do w/w pakietów ponieważ jesteśmy związani z Państwem umową i dostarczamy asortyment opisany w pytaniach lub prosimy o możliwość dostarczenia próbek niesterylnych. Wyrażamy zgodę.

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA