Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Łodzi

ul. Północna 42

91-425 Łódź

Przetarg nieograniczony:

Dostawa sprzętu specjalistycznego kardiologicznego

dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki

# Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

………………………..

ZATWIERDZAM

Łódź, dnia 18.06.2018 roku

##### Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Nazwa i adres Zamawiającego

- Tryb udzielenia zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

- Opis części zamówienia

- Informację o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe

- Termin wykonania zamówienia

- Warunki udziału w postępowaniu

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

- Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Termin związania z ofertą

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Opis sposobu obliczenia ceny

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wzór umowy

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia

- Informacja o podwykonawcach

24.	   Załączniki

#### 1. Zamawiający:

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Adres: 81-425 Łódź, ul. Północna 42

Telefon: (42) 63-41-270 Fax: (42) 63-41-254

e-mail: zamowienia@zozmswlodz.pl

adres strony internetowej: www.zozmswlodz.pl

Godziny urzędowania: 7.30 – 15.05

Numer NIP: 726-00-04-820

Numer REGON: 470805076

#### 2.	Tryb udzielenia zamówienia

2.1.	Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2.3.	Wartość zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na postawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2.4.	W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zastosowanie mają przepisy Ustawy Pzp.

#### 3.	Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu specjalistycznego kardiologicznego  dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki, ilości niżej opisanego sprzętu zostały opisane w załączonym formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 4  do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kod CPV: 33111730-7 – Wyroby do angioplastyki; 33111710-1 – Wyroby do angiografii; 33141000-0 – Jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne.

Pakiet 1

pozycja  1

- 18G, 70mm, średnica wewn. min. 0,035’’

pozycja 2		Skład zestawu:

- chusta angiograficzna min. rozmiar  244x350cm z 2 otworami (dostęp promieniowy+ udowy), przezroczysta krawędź - 1 szt.

- fartuch chirurgiczny (rozmiar XL, L) - 2 szt.

- miska plastikowa 500ml - 1 szt.

- miska  plastikowa o   średnicy min.25cm – 1 szt.

- pokrowiec ochronny typu czapeczka z gumką 75x80cm - 2 szt.

- strzykawka 10ml  - 3 szt.

- Strzykawka 20ml – 1 szt.

- Strzykawka 20ml z gwintem ( wkręcana ) – 1 szt.

- Strzykawka 10ml z gwintem ( wkręcana ) – 1 szt.

- serweta absorbująca trójwarstwowa 60x40cm - 1 szt.

- gaziki 100x100mm - 30 szt.

- serweta na stolik, trójwarstwowa 90x150cm.

- igła do  znieczulenia  0,5-0,6

- prowadnik  o  średnicy 0,35” z  końcówką "J"  o  długości  175cm  pokryty  PTFE

- rampa  trójkranikowa  ze wkręcaną  strzykawką 10ml

- przyrząd  do  przetaczania  płynów  infuzyjnych

- wewnątrz zestawu mała  naklejka   stwierdzająca   jałowość  pakietu  , nazwę produktu oraz  datę   przydatności  do   użycia

- linia  do  pomiaru  ciśnienia   krwawego   zgodna  ze  specyfikacją   z  punktu  1g  .

pozycja 3	            	  -     cewnik  balonowy  pokryty  paklitakselem bez nośnika polimerowego

-      minimalny  wymagany  przedział  średnic 2mm -  4,0mm ( minimum 6

długości )

-      wymagany  przedział   długości : 10-30mm  ( minimum   6  długości )

-      ciśnienie  nominalne maksimum 7atm.  ; RBP ≤14atm.

-      ilość   substancji  czynnej minimum 3μg/mm2

-      profil  wejścia maksimum 0,017”

-      shaft proksymalny ≤1,8F

-      shaft dystalny ≤2,5F

-      udokumentowana   skuteczność redukcji restenozy  w minimum  3

letniej obserwacji

pozycja 4	            	  -     łącznik    typu  Y , pojedynczy

-     z adapterem   rotacynym   i  podwójną    zastawką  hemostatyczną

silikonową ,  której   otwarcie    kontrolowane  jest  przyciskiem.

-     obsługa jednoręczna  przez  naciśniecie   przycisku ,  bez elementów

przesuwnych

-     możliwość  manewrowania  prowadnikiem   przy  zamkniętej  zastawce

-     szczelne  zamknięcie  umożliwiające   manipulowanie sprzętem

zabiegowym

-     boczny  port   ze  zintegrowany  drenem  i zespolonym   kranikiem

trójdrożnym

-     średnica   przejścia  9F (0,118")

pozycja 5	            	  -     łącznik  typu  Y  podwójny    do   technik  interwencyjnych

-     z   adapterem   rotacyjnym    i  zastawką  typu   Touhy-borst

-     światło  o średnicy  9,5F

-     z  urządzeniem   wprowadzającym  z  polimeru.

pozycja 6	             -     linia  do  pomiaru  ciśnienia składająca się z   przetwornika  ze

zintegrowanym   systemem   płuczącym 3ml/h

-     częstotliwość  własna  przetwornika   200Hz

-     dwudzielna komora   kroplowa  z   zatrzymującym    powietrze filtrem

hydrofilnym z   membraną 15µm ,  który  zapobiega   przedostawaniu   się

powietrza   do  obiegu   przetwornika

-    wysoka    odporność na zakłócenia  bez  konieczności   stosowania

elementów  korygujących

-    połącznie  z    kablem    interfejsowym   pionowe wodoszczelne

-    układ  do  przepłukiwania w  postaci  skrzydełek

-    wstępnie wykalibrowany   czujnik  pomiarowy  ze stałymi  parametrami

elektrycznymi (  czułość ,  liniowość , stabilność zera )

-   oznakowanie   nazwą    firmy   w  części   infuzyjnej

-   kabel   interfejsowy , imadła   i  płytki   zgodne  z   SIWZ

pozycja 7	             -     fartuch  chirurgiczny ,  jednorazowy ,  wzmocniony

-  sterylny  w rozmiarze  L

-  dł. fartucha: 119 cm,

-  szer. fartucha: 155 cm,

-  dł. rękawa: 87 cm 
-  wzmocniony na całej długości w przedniej części i od łokcia w rękawie

pozycja 8	                                
                                      -  dren z zastawką bezzwrotną łączący kolec oszczędzający kontrast z rampą
                                      -  duży rozmiar zastawki bezzwrotnej zamykającej przepływ kontrastu
                                        (zabezpiecza przed skażeniem przez mikroorganizmy)
                                     -   duże światło pozwalające na kontrolowanie przepływu kontrastu
                                     -   długość 130 cm
                                     -   końcówka męsko – męska

pozycja 10

  - przeźroczysty, z  zastawką  mechaniczną  z  gwintem

  - pojedynczy

Pakiet  2:

pozycja 1

- cewnik  balonowy  , typ: rapid exchange, semi-compliant

- długość systemu  dostarczającego 142cm

- przechodzi   przez   cewnik  prowadzący  maksymalnie 5F

- kompatybilny  z prowadnikiem 0,014

- długość końcówki : 5mm  dla  Ø 1,25-2mm

3,5mm  dla  Ø 2,25-3,5mm

- ciśnienie nominalne 7atm

- ciśnienie RBP 16atm

- profil wejścia (tip entry profile) 0,019’’

- dostępne długości: 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20 mm

- dostępne średnice: 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50 mm

- shaft proksymalny 1.98 F, shaft dystalny: 2.40 F dla średnic 1.25 - 2.00 mm i 2.70 F dla średnic 2.25 - 3.50 mm

pozycja  2

- stent  kobaltowo-chromowy  L605  uwalniający  Sirolimus

- pokryty biodegradowalnym  polimerem

- hybrydowa budowa stentu:komórki brzegowe zamknięte , wewnętrzne otwarte

- grubość ściany 65µm

- system  doprowadzający  typu rapid exchange

- dostępne średnice : 2-4,5mm ( 2,00 ; 2,25 ; 2,5 ; 2,75 ; 3,0 ; 3,5 ; 4,0 ; 4,5 )

- dostępne długości : 8-48mm  ( 8 ; 13 ; 16 ; 19 ; 24 ; 29 ; 32 ; 37  ; 40 ; 44 ; 48 )

- ciśnienie nominalne 9atm

- ciśnienie RBP 14-16atm

- długość  systemu  dostarczającego 140-142cm

- dopuszczalne skrócenie stentu : 0,29%

- przechodzi   przez   cewnik  prowadzący  maksymalnie 5F

- kompatybilny  z prowadnikiem 0,014”

- profil  przejścia  odpowiednio : śr 2mm – profil  0,83mm ; 2,25mm – 0,85mm ,  2,5mm-0,91mm ; 2,75mm – 0,98mm ; 3,00mm – 0,99mm ; 3,5mm-1,06mm ; 4,00mm-1,16mm ; 4,5mm-1,19mm

- balonem nie może wystawać  więcej  niż 0,5mm  z  każdej  strony   stentu

- dopuszczalne  zmniejszenie średnicy stentu 3%.

pozycja  3

- stent  kobaltowo-chromowy L605 uwalniający  Sirolimus

- o różnych średnicach dystalnych/proksymalnych

- hybrydowa budowa stentu:komórki brzegowe zamknięte , wewnętrzne otwarte

- grubość ściany 65µm

- minimalny zakres średnic - 2,75 - 2,25 mm, 3,0 - 2,5 mm, 3,5 - 3,0 mm

- minimalny zakres długości - 40 - 60 mm

- system  doprowadzający  typu rapid exchange

- ciśnienie nominalne 9atm

- ciśnienie RBP 14atm

- długość  systemu  dostarczającego 142cm

- dopuszczalne skrócenie stentu : 0,29%

- przechodzi   przez   cewnik  prowadzący  maksymalnie 5F

- kompatybilny  z prowadnikiem 0,014”

- profil  przejścia    0,039" (dla stentów zamontowanych na balonie o średnicy 3,0 mm)

- dopuszczalne  zmniejszenie średnicy stentu 3%.

Pakiet 3 :

pozycja 1

- Stenty chromowo – kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu, która nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zapobiega wykrzepianiu na powierzchni strut’ów), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyspiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia

- Pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun (nie plecione)

- Grubość pokrycia 90 µm

- Dostępne długości: 15; 20; 26 mm

- Dostępne średnice: 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm

- Różne grubości strut’ów stentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej):

  - 0,06mm / 60µm/0,0024”dla średnic 2,5-3,0 mm;

  - 0,08 mm /80µm /0,0031” dla średnic 3,5-4,0 mm

  - 0,12mm /120µm 0,0047” dla średnic 4,5 i 5,0 mm

- Crossing profile 1,19 mm (0,046”) dla średnicy 3.0 mm,

- Ciśnienie nominalne 7 atm (4.0 – 5.0 mm) - 8 atm (2.5 – 3.5mm)

- Ciśnienie RBP: 14 atm (4.5 - 5.0 mm) – 16 atm (2.5 – 4.0 mm)

-     Konstrukcja podwójnej spirali

- shaft proksymalny 2.0F, dystalny: 2.8F (2,5 - 3,5mm); 3F (4.0-5.0 mm)

- Zawartość chromu w stopie konstrukcyjnym 20%, niklu 10%

- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (2.5 – 4.0 mm) i 6F (4.5 – 5.0 mm)

- Długość systemu dostarczania 140 cm

- Możliwość doprężenia:

      - Do 3,5 mm dla średnic 2.5 – 3.0 mm

      - Do 4,65 mm dla średnic 3.5 – 4.0 mm

      - Do 5,63 mm dla średnic 4.5 – 5.0 mm

pozycja  2

- stent  kobaltowo-chromowy  pokryty   substancją  przyspieszającą   gojenie  naczynia , zapobiegającą  wykrzepianiu  na powierzchni  stentu  i  ograniczającą   dyfuzję   jonów  metalicznych   do  ścian  naczyń.

- Dostępne długości : 9; 13; 15; 18; 20; 22; 26; 30; 35; 40 mm

Dostępne   średnice:  2; 2,25 ; 2,5 ; 2,75 ; 3 ; 3,5 ; 4 ; 4,5 ; 5mm

- Różne  grubości  strut’ów stentu dla średnicy :

- 0,06mm/60µm/0,0024’’  dla 2-3mm;

- 0,08mm/80µm/0,0031’’ dla 3,5-4mm

- 0,12mm/120µm/0,0047’’ dla 4,5-5mm

- Ciśnienie  nominalne 9atm.

- Ciśnienie RBP : - 2-4mm -  16atm.

- 4,5-5mm – 14atm.

- Konstrukcja  podwójnej  spirali

- Skręcalność  po   rozprężeniu 0%

- Zawartość  chromu w  stopie   konstrukcyjnym 20% , niklu 10%

- Siała radialna 24 PSI

- Długość   systemu  dostarczania  140cm

- Możliwość  doprężania :  do 3,5mm dla średnic 2-3mm

Do 4,65mm dla średnic  3,5-4mm

Do 5,63mm dla średnic  4,5-5mm

- stent o budowie double helix - podwójnej   spirali, ze stopu kobaltowo-chromowego.

- Możliwość   przemieszczania stentu   przez  kręte  naczynia

pozycja 3

-      długość  145 cm

- dostępny w wersji 6F i 7F

- zewnętrzna  średnica   cewnika ( w odcinku  dystalnym/ środkowym/ proksymalnym) :

dla  cewnika 6F 0,067’’/0,067’’/0,051’’

dla cewnika 7F 0,078’’/0,078’’/0,063’’

- wewnętrzne  pole  powierzchni cewnika ( w odcinku  dystalnym/ środkowym/ proksymalnym) :

dla  cewnika 6F 0,93mm2/0,83mm2/0,95mm2

dla cewnika 7F 1,43mm2/1,26mm2/1,54mm2

-       shaft dystalny  pokryty  substancją  hydrofilną  na odcinku  25cm

-      wzmocniony  shaft  dystalny tak  aby   zwiększyć odporność  cewnika

na  złamanie

- prędkość  ekstrakcji  wody dla cewnika 6F =1,6ml/s  ;  dla cewnika 7F =2,8ml/s

- Maker  umieszczony   w  odległości  3mm  od   końcówki

- Rurka   przedłużająca  z  zaworem   odcinającym

- Strzykawka  aspiracyjna 60ml  z  blokadą

- Dwa  filtry  na skrzeplinę

pozycja  4

- pokrycie stentu biodegradowalnym    polimerem na   bazie  PLLA

- konstrukcja  hybrydowa  łącząca  stenty pasywnie  pokrywane   substancją  umożliwiającym   przyspieszone  gojenie  ran ,  zapiebiegającą  wykrzepianiu  na    powierzchni  stentu ,  redukującą  prawdopodobieństwo  wystąpienia   stanów zapalnych  naczyń i  ograniczającą   dyfuzję   jonów  metalicznych  do  ścian   naczyń.

- stent  pokryty  pochodną rapamycyny  uwalnianą w  sposób  kontrolowany

- zróżnicowana  grubość  powłoki  polimerowej (  grubsz  od  ściany  naczynia )

- dawka leku  : 50-250µg w zależności od średnicy i  długości.

- Różne  grubości strut’ów stentu :

0,06mm/60µm/0,0024” dla 2,25-3mm ( 71µm wraz z polimerem).

0,08mm/80µm/0,0031”  dla 3,5-4mm ( 91µm  wraz z polimerem ).

- czas  biodegradacji  polimeru około 24 miesiące

- wymagane średnice 2,25; 2,5; 2,75; 3; 3,5; 4 mm

- wymagany zakres długości min. 9-30mm

- stent o budowie double helix - podwójnej   spirali, ze stopu kobaltowo-chromowego.

- Możliwość   przemieszczania stentu   przez  kręte  naczynia

- Skracalność  podczas  rozprężania 0%

- Możliwość   doprężania   stentu :

- Do 3,5mm  dla średnic 2,25-3mm

- Do 4,65mm  dla  średnicy 3,5-4mm.

- RBP: 16 atm dla wszystkich rozmiarów

- Ciśnienie nominalne 8atm.

- Crossing profile 0,039” dla  średnicy  3mm.

Pakiet 4

-     cewnik  przedłużający  dla  cewnika  prowadzącego do techniki

„ mother-child”

- cewnik 5F o  długości   120cm   do  techniki "5 ni 6" (  użycie    wewnątrz  cewnika   6F   o  średnicy  wewnętrznej   minimum   0,070" )

- prosta   końcówka  typu   Floopy   na  dystalnych  min. 12cm.

- końcówka atraumatyczna ,  dobrze  widoczna   na   skopii

- elastyczny  i   atraumatyczny  koniec   roboczy cewnika

- światło  wewnętrzne    cewnika   0,059” /1,5mm

- ściana   trójwarstwowa:   zewnętrznie   poliuretan , środkowo zbrojenie   stalowym    oplotem , wewnętrznie   pokrycie  teflonem.

Pakiet 5

-     samorozprężalne ,

- nitynolowe  o  zmiennej  średnicy

- w rozmiarach : średnica 2,5-4,5mm ,  długość  17-27mm

-     uwalniający lek sirolimus

-     kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

-     długość   użytkowa  cewnika 139cm

-    kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 F

Pakiet 6

pozycja 1

- introduktor, dylator, prowadnik 0,025” i igłę 20G x 4cm

- długość 7 cm i 11 cm

- średnica 4F – 6F

- długość prowadnika 50 cm

- prowadnik ze stali nierdzewnej

- dwustronna końcówka robocza prosta i „J”

- gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem

- szczelna zastawka hemostatyczna

- ramię boczne zakończone kranikiem

- obrotowe ucho do szwu chirurgicznego

- dylator z zatrzaskiem

- rozmiary kodowane kolorami

pozycja 2

- średnica 0,014”

- wykonane z jednego kawałka stali

- dystalna część prowadnika zapewniająca wysoką odporność i doskonałą  manewrowalność

- różne sztywności końcówek roboczych

- pokrycie hydrofilne oraz hydrofobowe

- kształt końcówki: prosty i J

- szaft prowadnika pokryty PTFE

- dostępne długości: 180cm, 300cm oraz 330 cm

- dostępne prowadniki do udrożnień min. 10 rodzajów

pozycja 3

- stent kobaltowo – chromowy

- stent wycinany laserowo typu „slotted tube”

- kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F (0,058”)

- dostępne średnice stentu: 2,25mm; 2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm

- dostępne długości stentu: 8mm; 12mm; 16mm; 20mm; 25mm; 31mm; 38mm

- stent uwalniający Sirolimus; lek zawieszony w nośniku będącym kwasem organicznym zapewniającym równomierną i kontrolowaną dystrybucję leku na długości zmiany oraz w ścianie naczynia

- dawka leku 0,9µg/mm2

- system uwalniania leku bez udziału polimeru: lek uwalniany ze specjalnych kanalików w przęsłach stentu mający bezpośredni kontakt ze ścianą naczynia (lek nie jest uwalniany do krwi)

- pokrycie zapobiegające uwalnianiu się jonów metali do krwi oraz przyspieszające endotelizację stentu

- brak skracania się stentu w trakcie rozprężania

- grubość ściany stentu 80µm (0,0031”)

- ciśnienie nominalne 9atm

- ciśnienie RBP 18atm

- ciśnienie ABP 24atm

- długość robocza cewnika 142cm

- 4 markery: 2 zintegrowane ze stentem na jego końcach oraz 2 na cewniku balonowym

- specjalna konstrukcja balonu zapobiegająca efektowi „dog bone”

- crossing profile 0,039” dla średnicy stentu 3,0mm

- siła radialna 18,37psi

- różna ilość cel na obwodzie stentu w zależności od średnicy: 4 cele dla średnic 2,5mm – 2,75mm; 5 cel dla średnic 3,0mm – 3,5mm oraz 6 cel dla średnicy 4,0mm – 4,5mm

- doskonały dostęp do bocznicy: powierzchnia celi przy średnicy nominalnej dla stentu 3,0mm wynosi 1,3mm2

pozycja  4

- cewnik prowadzący do PTCA

- cewnik przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego

- dostępne średnice: 6,5 F; 7,5 F i 8,5 F

- duże średnice wewnętrzne: 0,070” dla 6,5 F; 0,081” dla 7,5 F i 0,090” dla 8,5 F

- pokrycie hydrofilne

- światło wewnętrzne pokryte PTFE

- konstrukcja   zapewniająca doskonałą popychalność, elastyczność i obrót, oraz   dużą odporność na zagięcia i załamania

- kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

- dostępna szeroka gama krzywizn

- długość 100 cm

pozycja  5

- cewnik prowadzący do PTCA

- cewnik przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego

- dostępne średnice: 6 F; 7F i 8F

- duże średnice wewnętrzne: 0,070” dla 6,5 F; 0,081” dla 7,5 F i 0,090” dla 8,5 F

- pokrycie hydrofilne

- długość  100cm

- budowa  trójwarstwowa , zbrojona  odporna  na    rozciąganie   zapewniająca  jednolite światło  cewnika  na  całej   długości   niezależnie   od  krętości  naczyń i  wykonywanych  obrotów

- światło wewnętrzne pokryte PTFE

- światło wewnętrzne 0,070”  dla  6F ,  0,081”  dla 7F  ;   0,090”  dla  8F

- odporność na zagięcia i załamania

- kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

- dostępna szeroka gama krzywizn

- atraumatyczna  końcówka  nie odkształcająca  się   nawet w  podczas   długich zabiegów

- długość 100 cm

pozycja 6

- zawierający: pętlę, torker, introduktor i cewnik

- rozmiar 3,2 F

- zakres pracy: 2 – 8 mm

- długość pętli 175 cm

- długość cewnika 150 cm

- składający się z trzech pętli nitinolowych

- umożliwiający repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych

- z powłoki  fibrynowej

- duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1

- konstrukcja zapewniająca doskonałą widoczność w skopii

- duża odporność na załamania i zagięcia

pozycja 7

- Średnica 0,014”, końcówka robocza taperowana do 0,010”, 0,011”, 0,012”

- Prowadnik wykonany ze stali 316L

- Wydłużona i taperowana końcówka dystalna ułatwiająca penetrację zmiany

- Dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika

- Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu

- Sztywność końcówki 1,7g, 3,5g, 4,5g

- Końcówka cieniująca 15cm (platyna)

- Kształt końcówki: J 1mm

- Pokrycie hydrofilne na dystalnych 40cm

- Dostępne długości: 190cm i 300cm

pozycja 8

- analogowy o  zakresie  ciśnień  do  30atm.

- pojemność 20ml

- przezroczysty  korpus  umożliwiający  obserwację   słupa cieczy

- dren   wysokociśnieniowy  oraz  kranik   trójdrożny

- przestrzeń    bezpieczeństwa  minimalizująca    ryzyko   dostania   się pęcherzyków  powietrza  do   balonu w trakcie  inflacji

- mechanizm  spustowy   umożliwiający   szybką deflację

- blokada  zabezpieczająca   przed   przypadkową  deflacją

pozycja 9

- introduktor, dylator, prowadnik 0,035” i igłę 20G x 4cm

- długość 7 cm i 11 cm

- średnica 4F – 6F

- długość prowadnika 50 cm

- prowadnik ze stali nierdzewnej

- dwustronna końcówka robocza prosta i „J”

- gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem

- szczelna zastawka hemostatyczna

- ramię boczne zakończone kranikiem

- obrotowe ucho do szwu chirurgicznego

- dylator z zatrzaskiem

- rozmiary kodowane kolorami

pozycja  10

  - Szeroka gama krzywizn.

  - Dostępny  cewnik   typu  Pigtail

  - Cewnik umożliwiający  wykonanie    badania  zarówno prawej i  lewej wieńcowej z  dostępu   przez tętnicę  promieniową.

  - Dostępne średnice: 4F; 5F; 6F, 7F

  - Wykonane z materiału - nylonu zapewniającego odporność na załamanie, pamięć kształtu i gładką powierzchnię

  - Musi  posiadać końcówkę cieniującą  dobrze widoczną  na skopii

  - Cewniki zbrojone

  - Dobra   popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność

  - Wytrzymałość ciśnieniowa: 1200 PSI

  - Duże światło wewnętrzne

  - 4F: 0,042”

  - 5F: 0,047”

  - 6F: 0,057”

  - Kompatybilne z prowadnikiem 0,038”

  - Długości cewników min. 80cm – 110 cm

pozycja 11

- Hydrofilny prowadnik ciśnieniowy o średnicy 0,014''

- Sygnał ciśnienia dystalnego przesyłany światłowodem

- Długość prowadnika 175 cm

- Konstrukcja prowadnika z rdzeniem nitinolowy umieszczonym w tubie ze stali nierdzewnej

- trzy i  półcentymetrowa  końcówka widoczna w skopii i elastyczna

- współpraujący z  konsolą  Opto

pozycja 12

- profil wejścia  0.016”.

- Dostępne średnice : 1,5 - 4,5mm

- Dostępne długości :  10-20 mm

- RBP 35 ATM.

- Kompatybilne z cewnikiem  prowadzącym 5F

pozycja 13

- o  zakresie  ciśnień  do  40 atm.

- pojemność 25 ml

- przezroczysty  korpus  umożliwiający  obserwację   słupa cieczy

- mechanizm  spustowy   umożliwiający   szybką deflację

pozycja 14

- taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,6 F i dystalnej 1,9 F oraz tip o średnicy 1,4F

- kanał wewnętrzny pokryty PTFE, o średnicach: dystalnie 0.016”, proksymalnie 0.022”

- oplot wykonany z 18 drutów stalowych

- dostępny w długości 135 cm i 150 cm

- średnica wewnętrzna końcówki 0,016”

- kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

- polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 70 cm szaftu (dla mikrocewnika o długości 135 cm) i 85 cm (dla mikrocewnika o długości 150 cm)

- miękka, atraumatyczna i taperowana końcówka

- końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopi dzięki zawartości proszku wolframowego

pozycja 15

- taperowany szaft o średnicy proksymalnej 3,2 F i dystalnej 2.5/3.3 F oraz tip o średnicy 1,5F

- dwa kanały wewnętrzny (RX i OTW) pokryte PTFE o owalnym kształcie

- odległość pomiędzy portem OTW a końcówką – 6,5 mm

- widoczne w skopii wyjście portu OTW

- podwójny rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej

- dostępny w długości 145 cm

- średnica wewnętrzna końcówki 0,016”

- średnica wewnętrzna szaftu 0,017”

- kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

- polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 38 cm

- miękka atraumatyczna i taperowana końcówka

- końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopi dzięki zawartości proszku wolframowego

pozycja 16

- posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F

- mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym

- dostępny w długościach 135 cm i 150 cm

- średnica wewnętrzna końcówki 0,015”

- średnica wewnętrzna szaftu 0,018”

- kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

- maksymalne ciśnienie 300 psi

- posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szaftu

- posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę

Pakiet 7

- wykonana  z    transparentnego ( przeźroczystego )  materiału   medycznego  umożliwiającego    obserwację    miejsca  wkłucia.

- zapewniająca    punktowy  ucisk   mechaniczny  w   miejscu  nakłucia  tętnicy promieniowej

- skutecznie  zatrzymuje krwawienie  z tętnicy  za pomocą  ucisku   po   przezskórnej   interwencji

- możliwość  precyzyjnego   regulowania  siły  ucisku  poprzez   regulację    wypełnienia    powietrzem   opaski.

- w  zestawie   strzykawka

- długość opaski  24, 27  i  29cm

Pakiet  8

pozycja 1                            -      Platforma stentu wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego  L605

- Stent pokryty  lekiem  Sirolimus w dawce  co  najmniej  1,4µg/mm2

- Dostępne długości stentu: od 9mm do 39mm

- Dostępne średnice: od 2.00 do 4,5mm

- Profil przejścia: dla średnicy  2-2,5mm  =  1,1mm ,   dla   średnicy 2,75-3,00mm = 1,18mm  ;  dla  średnicy  3,5mm =  1,2mm ;  dla  średnicy 4,00mm= 1,25mm  ; dla  średnicy  4,5mm= 1,3mm

- Profil wejścia: 0.017‘‘

- Grubość ściany stentu:

- Stent zamontowany na balonie semi-compliant

- Ciśnienie nominalne balonu: 9-12 atm.

- RBP:  16 atm  , ABP 22atm.

- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich średnic

- Czas deflacji  3sek

- Długość  systemu cewnika  150cm

- % zwężenia  po aplikacji  poniżej   5% ,

- % skrócenia   po  aplikacji   poniżej  3%

- Oznaczony  dwoma metalowymi   markerami   określającymi   położenie  stentu

pozycja 2

- Materiał nylon/PTFE

- Złożenie trójzakładowe

- Profil wejścia 0,016”

- Długość użytkowa systemu 140 cm.

- Dostępne długości: 8; 10; 12; 15; 18 mm.

- Dostępne średnice: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 mm.

- Ciśnienie nominalne 12 atm,RBP:22 atm (ø2,0- 4,0 mm); 20 atm (ø4,5-5,0 mm), ABP 30atm

- średnica szaftu dystalnie: 2,55F, proksymalnie: 2,0F

- Kompatybilny cewnik prowadzący 5F/6F kissing

- powłoka hydrofilna

- zwiększenie średnicy przy zmianie z ciśnienia nominalnego na RBP wynosi 0,55%

pozycja 3

- Materiał pebax/nylon

- Złożenie dwu lub trójzakładkowe

- Dostępne długości: 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 mm.

- Dostępne średnice: 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25,  3.5, 3.75, 4.0 mm

- Profil wejścia: 0,016”

- Ciśnienie nominalne: 6 atm

- Ciśnienie RBP: 14 atm.

- Ciśnienie ABP 20 atm.

- Shaft proksymalny – 1.9F (hydrofobowy), shaft dystalny 2.36F/2,55F/2,7F

- Marker pojedynczy środkowy dla 1.0, 1.25, 1.5 i 1.75 mm., oraz dwa na końcach dla 2.0 – 4.0 mm

- Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F

- Kissing technique dla cewnika prowadzącego 6F

Pakiet 9

- kompatybilny  z urządzeniem  IABP S98 firmy DRG MedTek

- cewnik 7F

- dostępne    pojemności min.: 25cc ,30cc , 35cc ,  40cc  dla wymiaru  7F ,

- długość   cewnika   max 70cm ,

- całkowita długość balonu : 255mm dla 40cc , 225mm dla 35cc , 195mm dla 30cc , 180mm dla 25cc , 170mm dla 20cc

- ciśnienie nominalne  balonu 19,5kPa

- ciśnienie maksymalne balonu 29,25kPa

- kompatybilny z prowadnikiem 0,025” ( 0,635mm)

- średnica światła centralnego 0,028” (0,715mm)

-     cewnik  balonowy  wraz z  zestawem   do   wprowadzania.

#### 4.	Opis części zamówienia

Oferta może być częściowa lub całościowa, tzn. może obejmować jedną, kilka lub wszystkie pakiety.

#### 5.	Informację o przewidzianych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

#### Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

#### 6.	Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### 7.	Termin wykonania zamówienia

  - Wymagany termin realizacji zamówienia –  sukcesywnie rok od dnia podpisania umowy

  - Miejsce realizacji zamówienia: SP ZOZ MSWiA w Łodzi ul. Północna 42

  - Dostawy sukcesywne na podstawie złożonych faksem lub e-mailem zamówień, wyłącznie własnym, stosownym, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej transportem Oferenta i na jego koszt wraz z wyładowaniem w miejsca wskazane przez Aptekę. Dozwolony jest transport (na tych samych zasadach) firmy przewozowej, z którą Wykonawca posiada podpisaną, stosowną umowę. Wykonawca realizować będzie zamówienia w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

Jeżeli dostawa wypadnie poza godzinami pracy (7:30 – 14:00) lub w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

#### Warunki udziału w postępowaniu

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    - Nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

    - Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a/	zamawiający nie stawia warunków w przedmiotowym postępowaniu

  - Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

9.1.	Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej „JEDZ") - zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014124/UE załącznik nr 1 do SIWZ w formacie pdf i xml.

9.2.	JEDZ składany jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących form ustanowionych poniżej:

9.2.1.	JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust.1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

9.2.2.Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna i adres e-mail.

UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 O świadczeniu usług droga elektroniczna.

    - JEDZ należy przesłać na adres email: jedz@zozmswlodz.pl Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,. xps, .odt. Zamawiający zaleca korzystanie z formatu pdf.

    - Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD ( http://ec.europa.eu/growth/espd) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ.

    - Wykonawca chcąc skorzystać z edytowalnej formy JEDZ może użyć narzędzi ESPD udostępnionych na stronie UZP: uzp.goy.pl / repozytorium wiedzy / JEDZ / Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD / http://ec.europa.eu/growth/espd / „jestem wykonawcą" / zaimportować ESPD / załadować plik w formacie xml

    - Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. - o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579)

    - Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat - zalecany), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.

    - Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej. Treść oferty powinna zawierać, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym oraz procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

    - Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać nr sprawy i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę  Wykonawcy.

    - Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

    - Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego Zamawiającego.

    - Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

    - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji - składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (JEDZ).

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów:

9.4.1.	Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

    - Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

    - Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; które Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, ze powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wzór stanowi załącznik Nr 3 do siwz.    Uwaga: Należy przesłać nawet w przypadku załączenia do oferty.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

- w pkt 9.4.1. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy;

- Dokumenty o których mowa w pkt. 9.4.1..powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.	Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

4.	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5.	Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 9.4.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

  - W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień Zamawiający żąda:

    - Zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że posiada aktualne dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) i na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w każdej chwili udostępni w/w dokumenty w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania,

  - Ponadto oferta musi zawierać:

    - Podpisany i wypełniony formularz oferty– wg załącznika Nr 2 do SIWZ.

    - Podpisane i wypełniony formularz cenowy – wg załącznika Nr 4 do SIWZ.

    - Podpisane Oświadczenie o dopuszczeniu sprzętu w placówkach służby zdrowia – wg z załącznika Nr 7 do Siwz

  - Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 9.4.1-9.4.3, 9.5.1 potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

  - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

  - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

  - W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

  - Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

  - Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które dotyczą każdego z nich.

  - Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

  - W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

  - Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 9 niniejszej siwz (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których Zamawiający przewidział wyłącznie formę pisemną.

  - Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów i oświadczeń faxem lub drogą elektroniczną pod warunkiem niezwłocznego przekazania oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem za pośrednictwem operatora pocztowego.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest wyższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

10.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.10.3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

10.5.	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 10.3.

10.6.	Wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą faksu, drogą elektroniczną lub pisemnie.

10.7.	Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

10.8.	Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zamowienia@zozmswlodz.pl, a faksem na nr 42/63-41-270.

10.9.	W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania, Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

10.10.	W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona zmiana staje się częścią integralną specyfikacji oraz doręczona zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz.

10.11.	Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców.

#### Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:

- Koordynator - Monika Dobrzyńska, 42/63-41-270

Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – do 15.05.

#### Wymagania dotyczące wadium

  - Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:

Pakiet  1 -  1 500,00 zł

Pakiet  2 -  2 800,00 zł

Pakiet  3 -  1 800,00 zł

Pakiet  4 -     180,00 zł

Pakiet  5 -     700,00 zł

Pakiet  6 -  6 000,00 zł

Pakiet  7 -     120,00 zł

Pakiet  8 -  2 200,00 zł

Pakiet  9 -     100,00 zł

RAZEM   -  15 400,00 zł

w terminie do dnia 01.08.2018 do godziny 1000 przelewem na konto SP ZOZ MSWiA w Łodzi : Bank Millenium : 58 1160 2202 0000 0000 3597 5217 z zaznaczeniem na przekazie:

„Wadium – Dostawa sprzętu do pracowni Hemodynamiki    - nr sprawy 25/D/18”

12.2 Wadium może być wnoszone:

1.	w pieniądzu,

2.	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z   tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3.	gwarancjach bankowych,

4.	gwarancjach ubezpieczeniowych,

5.	poręczeniach udzielanych przez pomioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz. 1804, z 2015 r. poz. 978 i 1240).

12.3.	Zwrot wadium:

12.3.1.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom  niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Prawo zamówień publicznych.

12.3.2.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

12.4.	Zamawiający zwraca wadium na pisemny wniosek Wykonawcy:

12.4.1.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

12.5.		Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

12.5.1.odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.

12.5.2.zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Wykonawcy.

12.5.3.nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli dotyczy.

  - Niedopuszczalne jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w kasie Zamawiającego.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

#### Termin związania z ofertą

  - Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni, licząc od daty upływu terminu do składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (jeśli było wymagane) albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

#### 14.Opis sposobu przygotowania oferty oraz forma oferty

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to także przypadku złożenia oferty wspólnej.

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji.

  - Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność jej treści.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

  - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z niniejszą Specyfikacją formie.

  - Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów jakichkolwiek zmian ich treści (skrótów, opuszczeń, skreśleń, poprawek lub dopisków).

  - Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 2 do siwz.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

  - Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

  - Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

  - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych (np. konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a/	Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

b/	Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić lidera (pełnomocnika) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

c/	Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

d/	Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

  - Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem, które musi być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie „za zgodność z oryginałem”.

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być złożone w formie odrębnego załącznika do oferty. Wykonawca składając ofertę musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie złożenie wyjaśnień w terminie nie później niż w terminie składania ofert spowoduje ujawnienie informacji zastrzeżonych do publicznej widomości.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert.

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.

  - Koperty oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

#### 15.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42, Budynek Administracji I piętro w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 01.08.2018 r. do godziny 1000

  - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.

  - Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem.

  - Kopertę należy opisać następująco:

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

ul. Północna  42

91-425 Łódź

„Dostawa sprzętu dla Pracowni Hemodynamiki ”– nr sprawy 25/D/18” - OFERTA

  - Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego,, dnia 01.08.2018r. o godzinie 1030.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, zgodnie z art. 86 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących ich treści.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

    - oczywiste omyłki pisarskie,

    - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, tj. wadliwy wynik działania arytmetycznego,

    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.zozmswlodz.pl informacje dotyczące:

a/	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b/	wykaz firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c/	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

#### 16.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

16.1.	Oferowana przez Wykonawcę cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca wszystkie rabaty i upusty i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca między innymi:

-	wartość netto przedmiotu zamówienia,

-	podatek VAT,

-	koszty ubezpieczenia,

-   koszt transportu i inne.

- 16.2.	Cenę oferty należy obliczyć: Cenę netto należy pomnożyć przez ilość, wartość netto należy pomnożyć przez stawkę VAT, otrzymując w ten sposób wartość VAT-u, wartość brutto otrzymujemy poprzez zsumowanie wartości netto i wartości VAT-u.

- 16.3.	Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w PLN. Zamawiający dopuszcza rozliczenia w innych walutach.

16.4.	Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

#### Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

- Cena											 	            60%

- Walory użytkowe										            40%

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru:

P = (Pc x 60) + (Pw x 40)

gdzie:

najniższa oferowana cena

- Pc =   ---------------------------------------	x 60

cena porównywanej oferty

- Liczba punktów za ocenę walorów użytkowych  w badanej ofercie

- Pw = -----------------------------------------------------------------  x 40

- Maksymalna liczba punktów za ocenę walorów użytkowych  spośród badanych ofert

Zamawiający w kryterium walory użytkowe będzie oceniał jakość w odniesieniu do parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Sprzęt najbardziej wartościowy otrzyma maksymalną liczbę punktów zgodnie z punktacją przedstawioną poniżej:

Pakiet 1

pozycja  1 :

- zdolność atraumatycznego przechodzenia przez tkanki: 0-3 pkt

pozycja  2:

- łatwość  stosowania: 0-3 pkt

- jakość   wykonania   elementów zestawu: 0 – 3 pkt

pozycja   3:

-     popychalność: 0 – 3 pkt

- zakres  średnic 0 - 3 pkt

- ilość    dostępnych   długości: 0 – 3 pkt

pozycja  4:

-     szczelność układu 0 – 3 pkt

pozycja 5:

-     szczelność układu: 0 – 3 pkt

pozycja 6:

-     łatwość stosowania: 0 – 3pkt

- stabilność zera: 0 – 3 pkt

pozycja 10:

-     szczelność układu: 0 – 3 pkt

Pakiet 2:

pozycja 1

-     popychalność: 0 – 3 pkt

- elastyczność: 0 – 3 pkt

- stosowanie  przy  ciasnych zwężeniach: 0 – 3 pkt

pozycja 2:

- elastyczność: 0 – 3 pkt

- popychalność: 0 – 3 pkt

- stosowanie  przy  ciasnych zwężeniach: 0 – 3 pkt

- wytrzymałość: 0 – 3pkt

pozycja  3:

- zakres  średnic, ilość dostępnych długości: 0-3 pkt

- popychalność: 0 – 3 pkt

- stosowanie w krętym naczyniu: 0 – 3 pkt

Pakiet 3:

pozycja 1

- zakres  średnic, ilość dostępnych długości: 0-3 pkt

- popychalność: 0 – 3 pkt

pozycja 2 :

-     stosowanie w krętym naczyniu: 0 – 3pkt

- popychalność: 0 – 3 pkt

- zakres  średnic , ilość    dostępnych   długości: 0 – 3 pkt

pozycja 3:

-      elastyczność: 0-3 pkt

pozycja 4 :

-     stosowanie w krętym naczyniu: 0 – 3pkt

- popychalność: 0 – 3 pkt

- zakres  średnic , ilość    dostępnych   długości: 0 – 3 pkt

Pakiet 4 :

- manewrowość i  obrót  cewnika: 0 -3 pkt

- średnica wewnętrzna: 0 – 3 pkt

- adaptowalność: 0 – 3 pkt

Pakiet 5 :

- elastyczność i  miękkość: 0 – 3pkt

- precyzja  implantacji   podczas  uwalniania stentu: 0 – 3 pkt

- adaptowalność: 0 – 3 pkt

Pakiet 6:

pozycja 1                           -     zdolność  atraumatycznego  przechodzenia  przez tkanki: 0 -3pkt

- odporność  na  złamania  i  zagięcia: 0 – 3 pkt

- podparcie  dla cewnika  przy   krętym  przebiegu naczyń szczelność  zastawki hemostatycznej: 0 – 3 pkt

pozycja 2                       -     właściwości  podparcia: 0 – 3 pkt

- giętkość: 0 – 3 pkt

- manewrowość: 0 - 3 pkt

- popychalność: 0 – 3 pkt

- ilość rodzajów   prowadników: 0 – 3 pkt

pozycja 3

-     stosowanie w krętym naczyniu: 0 – 3pkt

- popychalność: 0 – 3 pkt

- zakres  średnic , ilość    dostępnych   długości: 0 – 3 pkt

pozycja 4

-      odporność   na złamanie i  skręcenie: 0 – 3 pkt

- manewrowość: 0 – 3 pkt

- ilość   krzywizn  i  kształtów: 0 – 3 pkt

-     stabilność  krzywizny: 0 – 3 pkt

pozycja 5

-      odporność   na złamanie i  skręcenie: 0 – 3 pkt

- manewrowość: 0 – 3 pkt

- ilość   krzywizn  i  kształtów: 0 – 3 pkt

pozycja 7                       -     właściwości  podparcia: 0 – 3 pkt

- giętkość: 0 – 3 pkt

- manewrowość: 0 - 3 pkt

- popychalność: 0 – 3 pkt

- ilość rodzajów   prowadników: 0 – 3 pkt

pozycja 9                       -     zdolność  atraumatycznego  przechodzenia  przez tkanki: 0 -3pkt

- odporność  na  złamania  i  zagięcia: 0 – 3 pkt

- podparcie  dla cewnika  przy   krętym  przebiegu naczyń szczelność  zastawki hemostatycznej: 0 – 3 pkt

pozycja 10

-     manewrowość  i   obrót   cewnika: 0 – 3 pkt

- średnica wewnętrzna: 0 – 3 pkt

- pamięć  kształtu: 0 – 3 pkt

-    ilość  krzywizn i  modyfikacji: 0 – 3 pkt

pozycja 11

-     manewrowość  i   obrót   prowadnika: 0 – 3 pkt

- dokładność pomiaru: 0 – 3 pkt

pozycja 12

-      popychalność: 0 – 3 pkt

- wytrzymałość: 0 – 3pkt

pozycja 14

- manewrowość i  obrót  cewnika: 0 -3 pkt

- średnica wewnętrzna: 0 – 3 pkt

- adaptowalność: 0 – 3 pkt

pozycja 15

- manewrowość i  obrót  cewnika: 0 -3 pkt

- średnica wewnętrzna: 0 – 3 pkt

- adaptowalność: 0 – 3 pkt

pozycja 16

- manewrowość i  obrót  cewnika: 0 -3 pkt

- średnica wewnętrzna: 0 – 3 pkt

- popychalność: 0 – 3 pkt

Pakiet  7                       -     dokładność w stopniowaniu  siły   ucisku  0-3 pkt.

Pakiet 8 :

pozycja 1

- popychalność: 0 – 3 pkt

- zakres  średnic , ilość    dostępnych   długości: 0 – 3 pkt

pozycja 2

- elastyczność: 0 – 3 pkt

- popychalność: 0 – 3 pkt

- stosowanie  przy  ciasnych zwężeniach: 0 – 3 pkt

- wytrzymałość: 0 – 3pkt

pozycja 3

-     popychalność: 0 – 3 pkt

- elastyczność: 0 – 3 pkt

- stosowanie  przy  ciasnych zwężeniach: 0 – 3 pkt

Pakiet 9

-     popychalność: 0 – 3 pkt

- elastyczność: 0 – 3 pkt

## Najkorzystniejsza oferta może zdobyć max. 100 pkt.

## Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

#### 18.	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

18.1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w rozdziale 17.

  - Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art. 94 ust.1.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały spełnione warunki opisane w art. 94 ust.2.

  - Nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

#### 19.	 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

#### 20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wzór umowy

Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych we wzorze umowy, który stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej siwz.

21.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, można wnieść pisemne odwołanie zgodnie z Działem VI – rozdział 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

#### 22.	Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia

  - Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

  - Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

  - Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania.

  - Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle pisemnie, faksem lub drogą e-mailową kopię protokołu.

  - Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad:

    - Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

    - Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji,

    - Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,

    - Zamawiający umożliwi odpłatne kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji.

    - Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

    - W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### Podwykonawcy

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz.

  - Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia.

  - Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w pkt. 23.2., w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

  - Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dla każdego z tych podwykonawców- zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 9.2 siwz..

  - W przypadku nie złożenia informacji na temat podwykonawców, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do siwz, Zamawiający uzna, że Wykonawca przy realizacji zamówienia nie będzie korzystał z podwykonawców.

#### 24.Załączniki

Załącznik Nr 1	Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Załącznik Nr 2	Formularz oferty

Załącznik Nr 3	Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 4	Formularz cenowy

Załącznik Nr 5	Wzór umowy

Załącznik Nr 6	Wykaz podwykonawców

Załącznik Nr 7- Klauzula informacyjna dotycząca RODO

Załącznik nr 8 -  Oświadczenie, o dopuszczeniu oferowanego sprzętu do stosowania w placówkach służby zdrowia.

Sporządził:

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń

Podpisy komisji przetargowej:

Wojciech Religa  -                                              ……………………………………………….

Leszek Orliński -                                                ……………………………………………….

Anna Drozdowska -                                             ……………………………………………….

Załącznik Nr 3

.....................................

(pieczęć Wykonawcy)

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

ul. Północna 42

91-425 Łódź

Formularz oferty

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dostawa sprzętu specjalistycznego kardiologicznego

dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki

oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Pakiet  1 –

Netto:..........................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

Brutto: .......................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

VAT: ...........................% w kwocie ...............................................................PLN

zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

Pakiet  2 –

Netto:..........................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

Brutto: .......................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

VAT: ...........................% w kwocie ...............................................................PLN

zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

Pakiet  3 –

Netto:..........................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

Brutto: .......................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

VAT: ...........................% w kwocie ...............................................................PLN

zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

Pakiet 4 -

Netto:..........................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

Brutto: .......................................................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................

VAT: ...........................% w kwocie ...............................................................PLN

zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

itd. wg potrzeb

Oświadczamy, że:

- Niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Ofertę zabezpieczyliśmy wadium w łącznej kwocie: ………………….. PLN.

Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie dopuszczonej przez Zamawiającego wchodzi w skład niniejszej oferty. Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto: .............................................................................................................................

- Osoby upoważnione do podpisania przyszłej umowy:

…………………………………………………………….........

…………………………………………………………….........

- Hasło dostępu do pliku JEDZ………………………………

- Osoba do kontaktów w celu przyjęcia zamówienia, reklamacji

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(wpisać nazwisko, stanowisko, numer telefonu służbowego)

- Nazwa banku oraz numer konta, na które będą przekazywane należności za otrzymaną fakturę:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 60 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

- Akceptujemy termin dostawy do 3 dni roboczych.

- Akceptujemy informacje zawarte w Załączniku nr 7 do SIWZ i zobowiązujemy się
 wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- W przypadku wygrania postępowania w czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego, podpiszemy umowę na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Akceptujemy 60 dniowy termin płatności od dnia odbioru przez Zamawiającego dostarczonej partii przedmiotu umowy.

- Zaproponowane ceny będą obowiązywać przez cały okres trwania umowy.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).

........................................						...............................

(miejsce i data wystawienia)						(podpis i pieczątka)

#### Załącznik Nr 3

……………………….

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE:

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne na:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:

- nie należy do żadnej grupy kapitałowej*

lub

należy do grupy kapitałowej*

* niewłaściwe skreślić

................................................					           …...................................

(miejsce i data wystawienia)		                  			  (podpis i pieczątka)

W przypadku informacji, że Wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy załączyć Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Przez Grupę kapitałową – według ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) – należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Załącznik Nr 7

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  w Łodzi, ul. Północna  42, 991-425 Łódź,  
tel. 42/ 63 41 112, fax. 42/ 67 855 23;

- inspektorem ochrony danych osobowych  SP ZOZ MSWiA w Łodzi jest 
Pan Lubomir Marecki , tel. 42/ 63 41 103 , adres e-mail: l.marecki@zozmswlodz.pl  ,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem 25/D/18 o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu specjalistycznego kardiologicznego dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki ,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), 
dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

#### Załącznik Nr 6

Oświadczenie w zakresie o podwykonawcach, zgodnie z

art. 36 b ust. 1 Ustawy Pzp

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę nazw /firm/ podwykonawców.

| l.p. | Część zamówienia, której wykonanie zamierza Wykonawca powierzyć podwykonawcy | Nazwa /firma/ podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

…………………………………					………………………………………

(miejsce i data wystawienia)	 					 (podpis i pieczątka)

Załącznik Nr 8

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon...............................................................................................................................

Fax.....................................................................................................................................

    - Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do stosowania w placówkach służby zdrowia stosownie do zapisów Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679).

    - Posiadamy aktualne dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) i na żądanie Zamawiającego, w każdej chwili udostępnimy w/w dokumenty w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

................................................

miejscowość i data

..................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy