## Arkusz1
Załącznik nr 4
Nr Pakietu/ pozycji | Opis sprzętu wraz z parametrami | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa, Producent kody katalogowe | Punktacja
PAKIET 1 : | PTA i stentowanie tętnic kończyn
1 | igły | 50
| ostra | [7 empty] | 1
| długości ok 70mm | [7 empty] | 1
| bez sondy wewnętrznej | [7 empty] | K
| przepuszczająca lider ≥ 0,038" | [7 empty] | 1
2 | koszulki | 600
| długość od 11 cm do 25 cm (+/_2cm) | [7 empty] | 1
| z liderem przy koszulkach do 14F | [7 empty] | 1
| średnica od 4 do 14 F | [7 empty] | K
| możliwość występowania markera cieniującego na końcu | [7 empty] | 1
| zastawka | [7 empty] | 1
| plastikowa kaniula w środku | [7 empty] | 1
| atraumatyczne przejście pomiędzy kaniulą i koszulką | [7 empty] | 1
| nie poddające się zagięciom i skręcaniu | [7 empty] | 1
3 | prowadniki teflonowe | 150
| zwijane ze stali, pokryte teflonem | [7 empty] | K
| z miękką końcówką | [7 empty] | 1
| kształty "J" oraz proste | [7 empty] | 1
| średnica od 0.018" do 0,038" | [7 empty] | 1
| długości od 150 do 260 cm | [7 empty] | 1
| wersje z ruchomym i nieruchomym rdzeniem | [7 empty] | 1
4 | cewniki diagnostyczne | 280
| długości od 65 do min 100 cm | [7 empty] | 1
| średnica zewnętrzna 4 - 5F | [7 empty] | K
| duże światło wewnętrzne do 0,038" | [7 empty] | 1
| śliskie | [7 empty] | 1
| zbrojone, sztywne w części prowadzącej | [7 empty] | 1
| miękka , atraumatyczna końcówka | [7 empty] | 1
| końcówka widoczna w promieniowaniu RTG | [7 empty] | 1
5 | cewnik balonowy ciśnieniowy do angioplastyki | 40
| średnica balonu od 3 do 18mm | [7 empty] | 1
| długość balonu od 2 do 20 cm | [7 empty] | 1
| długość cewnika od 60 do 135 cm | [7 empty] | 1
| RBP do 24 atm | [7 empty] | 1
| przechodzenie przez koszulkę maksymalnie do 8F | [7 empty] | 1
| dla średnicy do 10mm przechodzące przez kosz. do 6F | [7 empty] | 1
| markery na końcówkach balonu widziane w RTG | [7 empty] | 1
| atraumatyczna poddająca się zagięciom końcówka | [7 empty] | 1
| możliwość pracy na prowadniku minimum do 0,035" | [7 empty] | K
6 | Cewniki balonowe do zabiegów poniżej stawu kolanowego (0,018‘) | 20
| kompatybilny z liderem prowadzącym 0,018‘ | [7 empty] | K
| ciśnienie RBP > 12 atm. | [7 empty] | 1
| średnica balonu od 2,0 mm do 7,0 mm | [7 empty] | 1
| długość balonu od 20 mm do 220 mm | [7 empty] | 1
| długość systemu dostarczania od 90 cm do 180 cm | [7 empty] | 1
| kompatybilne z koszulką 4 i 5 F | [7 empty] | 1
| markery umieszczone na końcach części cylindrycznej | [7 empty] | 1
7 | cewnik prowadzący | 40
| długość 55cm +/_ 3 cm | [7 empty] | 1
| długość 90-95 cm +/_ 4 cm | [7 empty] | 1
| średnica 6 - 8F | [7 empty] | K
| miękka końcówka | [7 empty] | 1
| z zastawką w zestawie (może być dołączana) | [7 empty] | 1
| pokryte śliską substancją od zewnątrz i wewnątrz | [7 empty] | 1
| różne kształty końcówki | [7 empty] | 1
8 | strzykawka ciśnieniowa do PTA | 300
| z manometrem | [7 empty] | K
| płynna regulacja ciśnienia | [7 empty] | 1
| system blokujący tłok | [7 empty] | 1
| system blokujący przewód | [7 empty] | 1
| objętość 20ml | [7 empty] | 1
9 | łączniki do strzykawki ciśnieniowej do kontrastu | 50
| standardowe połączenia do cewnika diagnostycznego i strzykawki | [7 empty] | 1
| wytrzymujący ciśnienie robocze 1200 psi | [7 empty] | K
| długość od 75 do 120 cm | [7 empty] | 1
10 | Stent samorozprężalny do tętnic biodrowych | 10
| nitinolowy | [7 empty] | K
| średnica od 5 do 14 mm | [7 empty] | K
| długość stentu od 2 do 12 cm | [7 empty] | 1
| cewnik wprowadzający od 75 do 120 cm | [7 empty] | 1
| możliwość pracy na prowadniku minimum do 0,035" | [7 empty] | 1
| przechodzący przez koszulkę do 6F dla wszystkich rozmiarów | [7 empty] | K
| dobrze widoczny w promieniowaniu RTG | [7 empty] | 1
| markery do pozycjonowania stentu | [7 empty] | 1
| wycinany z jednego kawałka stopu(nie pleciony) | [7 empty] | 1
| skracalność stentu mniejsza niż 2,5% | [7 empty] | 1
11 | Stent samorozprężalny do tętnic udowych | 10
| nitinolowy | [7 empty] | K
| średnica od 5 do 8 mm | [7 empty] | K
| długość stentu od 2 do 20 cm | [7 empty] | 1
| cewnik wprowadzający od 75 do 135 cm | [7 empty] | 1
| możliwość pracy na prowadniku minimum do 0,035" | [7 empty] | 1
| przechodzący przez koszulkę do 6F dla wszystkich rozmiarów | [7 empty] | K
| dobrze widoczny w promieniowaniu RTG | [7 empty] | 1
| markery do pozycjonowania stentu | [7 empty] | 1
| wycinany z jednego kawałka stopu(nie pleciony) | [7 empty] | 1
| skracalność stentu mniejsza niż 2,5% | [7 empty] | 1
| dodatkowa zewnętrzna osłona stabilizująca system | [7 empty] | 1
12 | stent samorozprężalny tkany | 20
| wykonany ze stali i kobaltu | [7 empty] | 1
| Stent pleciony w formie siatki mesh z pojedynczych drucików o zakończonych wolnych końcach | [7 empty] | K
| stent z możliwością ponownego złożenia podczas implantacji i repozycjonowania | [7 empty] | 1
| cewnik dostarczający dostępny od minimum 75cm do 135cm | [7 empty] | 1
| pracujący na prowadniku 0,035" | [7 empty] | 1
| Średnica stentu od 2 do 24mm | [7 empty] | K
| długość stentu od 20 do 135mm | [7 empty] | 1
13 | cewnik wewnątrznaczyniowy wspierający | 20
| cewnik odporny na zaginanie i łamanie. | [7 empty] | 1
| dystalny koniec w kształcie stożka, "taperowany" | [7 empty] | K
| marker na końcu cewnika oraz kolejne dwa co co 15mm | [7 empty] | 1
| dostępne cewniki dla prowadników 0,014" , 0,018" , i 0,035" | [7 empty] | 1
| długość cewników w zakresie od 65 do 150cm | [7 empty] | 1
| Pokrycie hydrofilne części dystalnej cewnika | [7 empty] | 1
14 | Stent na balonie | 10
| średnica od 5 do 10 mm | [7 empty] | K
| długość stentu od 17 do 80 mm | [7 empty] | 1
| cewnik wprowadzający od 75 do 135 cm | [7 empty] | 1
| możliwość pracy na prowadniku minimum do 0,035" | [7 empty] | 1
| stent przechodzący przez koszulkę do 7F | [7 empty] | K
| dobrze widoczny w promieniowaniu RTG | [7 empty] | 1
| markery do pozycjonowania stentu | [7 empty] | 1
| wycinany z jednego kawałka stopu(nie pleciony) | [7 empty] | 1
| nierdzewny | [7 empty] | 1
| stabilne zespolenie z balonem-fabrycznie | [7 empty] | 1
| Stalowy lub CoCr | [7 empty] | K
15 | prowadnik niskoprofilowy 0,018" | 25
| średnica 0,018" | [7 empty] | K
| długość 150-300cm | [7 empty] | 1
| rdzeń ze stali | [7 empty] | 1
| kształtowalny koniec 20mm | [7 empty] | 1
| część robocza hydrofilna | [7 empty] | K
16 | prowadnik niskoprofilowy 0,014" | 25
| średnica 0,014" | [7 empty] | K
| Długośc do 300cm | [7 empty] | 1
| kształtowalna końcówka | [7 empty] | 1
| część robocza hydrofilna | [7 empty] | K
| dostępny prowadnik do całkowitej okluzji | [7 empty] | 1
RAZEM
PAKIET 2 : | Prowadniki hydrofilne i koszulki prowadzące i do nakłuć obwodowych
1 | prowadnik hydrofilny | 500
| rdzeń lidera nitinolowy lub tytanowy | [7 empty] | 1
| hydrofilny, pokryty PTFE | [7 empty] | K
| śliski | [7 empty] | 1
| średnicy od 0,018" do 0,038" | [7 empty] | 1
| z miękką końcówką | [7 empty] | 1
| długości od 120 do 300 cm | [7 empty] | 1
| końcówka stożkowa | [7 empty] | 1
| możliwość kształtowania końcówki | [7 empty] | 1
| występowanie prowadnika z podwójnie zagiętym końcem | [7 empty] | 1
| trzy stopnie twardości | [7 empty] | 1
2 | Zestaw do mikropunkcji | 20
| igła min. 22 G o długości od 3,5 do 5 cm | [7 empty] | 1
| lider prowadzący stalowy lub nitinolowy o średnicy 0,018‘‘ | [7 empty] | 1
| koszulka o średnicy od 4 do 5 french i długości od 7 do 10 cm | [7 empty] | K
| lider wprowadzjący w zestawie | [7 empty] | 1
3 | Koszulka prowadząca do zabiegów techniką corss-over 90 | 20
| konstrukcja stalowa | [7 empty] | 1
| długość koszulki do 90 cm +/- 5cm | [7 empty] | K
| średnica koszulki od 5 do 7 french | [7 empty] | 1
| dla 6F-min. 0,087" | [7 empty] | 1
| dla 7F- min. 0,100" | [7 empty] | 1
| dilatator wewnętrzny w zestawie | [7 empty] | K
| minimum 5 kształtów krzywizn koszulki | [7 empty] | 1
| zastawka i kranik zintegrowany z koszulką | [7 empty] | K
4 | Koszulka prowadząca do zabiegów techniką corss-over 40 -65 | 20
| konstrukcja stalowa | [7 empty] | 1
| długość koszulki do 40-65 +/- 3 cm | [7 empty] | K
| średnica koszulki od 5 do 7 french | [7 empty] | 1
| dla 6F-min. 0,087" | [7 empty] | 1
| dla 7F- min. 0,100" | [7 empty] | 1
| dilatator wewnętrzny w zestawie | [7 empty] | K
| minimum 5 kształtów krzywizn koszulki | [7 empty] | 1
| zastawka i kranik zintegrowany z koszulką | [7 empty] | K
5 | Cewnik diagnostyczny do udrażniania tętnicy udowej powierzchownej | 20
| długości od 65 do min 150 cm | [7 empty] | 1
| średnica zewnętrzna 4F | [7 empty] | 1
| duże światło wewnętrzne do 0,035" | [7 empty] | 1
| pokryte substancją hydrofilną | [7 empty] | 1
| zbrojone, sztywne w części prowadzącej | [7 empty] | 1
| końcówka lekko zagięta w zakresie 20-45 stopni (optymalnie 30st) TEMPEROWANA | [7 empty] | K
RAZEM
PAKIET 3 : | cewniki i lidery specjalistyczne
1 | cewnik diagn dł min 120 cm | 30
| długość od 40 do 125cm | [7 empty] | K
| średnica zewnętrzna 4 - 5F | [7 empty] | 1
| duże światło wewnętrzne dla prowadnika 0,038" | [7 empty] | 1
| Zbrojone na całej długości | [7 empty] | 1
| miękka , atraumatyczna końcówka | [7 empty] | 1
| końcówka widoczna w promirniowaniu RTG | [7 empty] | 1
| więcej niż 5 rodzajów krzywizn zakończenia cewnika | [7 empty] | K
2 | Cewnik kalibrowany pigtail | 20
| cewnik kalibrowany pigtail do wymiarowania długości aorty podczas wprowadzania stentgraftu | [7 empty] | K
| długość od 60 do 100 cm | [7 empty] | 1
| przepuszczający prowadnik 0,035" | [7 empty] | 1
| markery radiologiczne co 10mm | [7 empty] | K
| zakończenie typu pigtail | [7 empty] | 1
3 | prowadnik hydrofilny | 130
| rdzeń lidera nitinolowy lub tytanowy | [7 empty] | 1
| hydrofilny, pokryty PTFE | [7 empty] | K
| śliski | [7 empty] | 1
| średnicy od 0,018" do 0,038" | [7 empty] | 1
| z miękką końcówką | [7 empty] | 1
| długości od 120 do 320 cm | [7 empty] | 1
| końcówka stożkowa | [7 empty] | 1
| możliwość kształtowania końcówki | [7 empty] | 1
| występowanie prowadnika z podwójnie zagiętym końcem | [7 empty] | 1
| dwa stopnie twardości | [7 empty] | 1
| prowadnik razem z doczepianym pokrętłem | [7 empty] | K
4 | Koszulka prowadząca do tętnic nerkowych, trzewnych | 30
| konstrukcja zbrojona | [7 empty] | 1
| powłoka hydrofilna z PTFE | [7 empty] | 1
| marker na końcu koszulki | [7 empty] | 1
| długość koszulki od 40 do 55 cm | [7 empty] | K
| średnica koszulki od 4 do 9 french | [7 empty] | 1
| dilatator wewnętrzny w zestawie | [7 empty] | K
| Minimum 4 kształtów krzywizn koszulki | [7 empty] | 1
| zastawka i kranik zintegrowany z koszulką | [7 empty] | 1
| pracujące na prowadniku 0,018 – 0,038 cala | [7 empty] | 1
5 | Koszulka prowadząca do tętnic udowych powierzchownych | 230
| konstrukcja zbrojona | [7 empty] | 1
| powłoka hydrofilna z PTFE | [7 empty] | 1
| marker na końcu koszulki | [7 empty] | 1
| długość koszulki od 30 do 90 cm | [7 empty] | 1
| średnica koszulki od 4 do 9 french | [7 empty] | K
| dilatator wewnętrzny w zestawie | [7 empty] | 1
| prosta końcówka z możliwością kształtowania | [7 empty] | 1
| zastawka i kranik zintegrowany z koszulką | [7 empty] | K
| pracujące na prowadniku 0,035 – 0,038 cala | [7 empty] | 1
6 | Koszulka prowadząca hydrofilna | 10
| konstrukcja zbrojona | [7 empty] | 1
| powłoka hydrofilna z PTFE | [7 empty] | K
| marker na końcu koszulki | [7 empty] | 1
| długość koszulki od 45 do 100 cm | [7 empty] | 1
| średnica koszulki od 4 do 12 french | [7 empty] | 1
| dilatator wewnętrzny w zestawie | [7 empty] | 1
| dilatator w części wystającej hydrofilny | [7 empty] | K
| Minimum 2 krzywizny zakończenia | [7 empty] | 1
| zastawka i kranik zintegrowany z koszulką | [7 empty] | 1
| pracujące na prowadniku 0,035 – 0,038 cala | [7 empty] | 1
7 | Nożny zestaw wprowadzający | 10
| echogeniczna igła 21G 4cm, | [7 empty] | 1
| nitynolowy prowadnik 0,018", | [7 empty] | 1
| koszulka wprowadzająca 5-6F 7cm | [7 empty] | 1
| zawór hemostatyczny Check-Flo. zawór hemostatyczny mocowany bezpośrednio do koszulki wprowadzającej | [7 empty] | 1
| Micropuncture, pozwalający na stosowanie go jako interwencyjnej koszulki wprowadzającej ze średnicą wewnętrzną 2,9F | [7 empty] | 1
8 | Prowadniki zabiegowe 0,014” | 10 | [6 empty] | K
| rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej pokryty PTFE, | [7 empty] | 1
| wersje prowadnika z obciążeniami końcówki 6, 12, 18, 25g | [7 empty] | 1
| dł. 135, 190, 300cm, | [7 empty] | 1
| wersja prowadnika wykonana z liniowo-sprężystego nitinolu | [7 empty] | 1
| przeniesienie obrotu 1:1 | [7 empty] | 1
| doskonała kontrola kierunkowa i popychalność | [7 empty] | 1
| końcówka zapewniająca doskonałą widoczność, | [7 empty] | 1
| 7 cm miękka końcówka zagięta lub formowalna ułatwiająca przejście przez kręte i zwężone naczynia | [7 empty] | 1
| dostępny w wersji hydrofilnej | [7 empty] | 1
9 | Niskoprofilowy cewnik balonowy 0,014” i 0.018" | 10
| średnica balonu od 2-7mm | [7 empty] | 1
| długość balonu od 20 do 200mm | [7 empty] | 1
| długość szaftu 80-135cm | [7 empty] | 1
| systemy OTW i RX | [7 empty] | 1
| kompatybilny z systemem 4F | [7 empty] | 1
| poruszający się na prowadniku 0,014 i 0,018” | [7 empty] | K
10 | cewnik do CTO | 10
| średnice 2,6F i 4,0F | [7 empty] | 1
| kompatybilny z prowadnikami 0.018”, 0.035” | [7 empty] | 1
| długości cewników 65/90/135/150 cm; | [7 empty] | 1
| końcówka prosta i angled | [7 empty] | 1
| wbudowane 4 znaczniki cieniujące (szer. 3, 5, 3, 10mm) w części dystalnej cewnika umożliwiające wymiarowanie. | [7 empty] | 1
| pokrycie hydrofilne części dystalnej 40cm | [7 empty] | K
RAZEM
PAKIET 4 : | stentowanie tętnic kończyn dolnych
1 | Cewniki balonowe (0,035‘) | 300
| kompatybilny z liderem prowadzącym 0,035‘ | [7 empty] | K
| ciśnienie RBP > 10 atm. | [7 empty] | 1
| średnica balonu od 4,0 mm do 12 mm | [7 empty] | 1
| długość balonu od 20 mm do 300 mm | [7 empty] | 1
| długość systemu dostarczania od 90 cm do 130 cm | [7 empty] | 1
| kompatybilne z koszulką 5 - 7 F | [7 empty] | 1
| markery umieszczone na końcach części cylindrycznej | [7 empty] | 1
2 | Stent rozprężalny na balonie | 25
| materiał: stalowy (kobaltowo-chromowy) | [7 empty] | 1
| średnica stentu : 5,0 mm do 10,0 mm | [7 empty] | 1
| długość stentu 20 do 50 mm | [7 empty] | 1
| system dostarczania na balonie | [7 empty] | 1
| długość systemu dostarczania od 80 do 130 cm | [7 empty] | 1
| kompatybilne z koszulką 5 - 7 F | [7 empty] | 1
3 | Stent samorozprężalny (0,035") | 25
| materiał: nitinol | [7 empty] | 1
| średnica : 6,0 mm do 12,0 mm | [7 empty] | 1
| długość stentu 20 do 120 mm | [7 empty] | 1
| długość systemu dostarczania od 80 do 120 cm | [7 empty] | 1
| kompatybilny z koszulką 6 F | [7 empty] | 1
4 | Cewniki balonowe do zabiegów poniżej stawu kolanowego (0,014‘) | 15
| kompatybilny z liderem prowadzącym 0,014‘ | [7 empty] | K
| ciśnienie RBP > 12 atm. | [7 empty] | 1
| średnica balonu od 1,5 mm do 4,0 mm | [7 empty] | 1
| długość balonu od 20 mm do 210 mm | [7 empty] | 1
| długość systemu dostarczania od od 120 cm do 150 cm | [7 empty] | 1
| kompatybilne z koszulką 4 french | [7 empty] | 1
| stożkowaty kształt balonu | [7 empty] | 1
| markery umieszczone na końcach części cylindrycznej | [7 empty] | 1
| wybór systemu OTW i RX | [7 empty] | 1
5 | Cewniki balonowe do zabiegów poniżej stawu kolanowego (0,018‘) | 80
| kompatybilny z liderem prowadzącym 0,018‘ | [7 empty] | K
| ciśnienie RBP > 12 atm. | [7 empty] | 1
| średnica balonu od 2,0 mm do 7,0 mm | [7 empty] | 1
| długość balonu od 20 mm do 300 mm | [7 empty] | 1
| długość systemu dostarczania od 90 cm do 180 cm | [7 empty] | 1
| kompatybilne z koszulką 4 i 5 F | [7 empty] | 1
| markery umieszczone na końcach części cylindrycznej | [7 empty] | 1
6 | Stent rozprężalny na balonie do zabiegów poniżej stawu kolanowego | 6
| konstrukcja kobaltowo-chromowa | [7 empty] | 1
| system dostarczania na balonie | [7 empty] | 1
| ciśnienie 12 atm. | [7 empty] | 1
| średnice 2,0 mm do 4,0 mm | [7 empty] | K
| długość stentu od 10 mm do 70 mm | [7 empty] | 1
| kompatybilny z prowadnikiem 0,014' | [7 empty] | 1
| długość systemu dostarczania 120 i 150 cm | [7 empty] | 1
| minimum dwa widoczne markery | [7 empty] | 1
7 | stent samorozprężalny z dodatkowym cewnikiem zabezpieczającym | 35
| materiał: nitinol | [7 empty] | 1
| Średnica : 4,0 mm do 10,0 mm | [7 empty] | 1
| długość stentu 20 do 150 mm | [7 empty] | 1
| długość systemu dostarczania od 80 do 130 cm | [7 empty] | 1
| kompatybilny z koszulką 6 F | [7 empty] | 1
| Min po 4 markery na każdym końcu stentu | [7 empty] | 1
| wycinany z jednego kawałka stopu(nie pleciony) | [7 empty] | 1
| dobrze widoczny w promieniowaniu RTG | [7 empty] | 1
| markery do pozycjonowania stentu | [7 empty] | 1
| dodatkowa zewnętrzna osłona stabilizująca system | [7 empty] | K
RAZEM
PAKIET 5 : | balon ciśnieniowy pokrywany lekiem | 10
| pokrycie balonu Paclitaxelem | [7 empty] | K
| balon powleczony substancją nośnikową dla leku | [7 empty] | 1
| stężenie leku 3mikrogramy na mm kwadratowy | [7 empty] | 1
| kompatybilny z prowadnikiem 0,014" i 0,018" i 0,035" | [7 empty] | 1
| kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | [7 empty] | K
| średnice balonu od 2 do 8mm | [7 empty] | 1
| długości balonu od 40 do 150mm | [7 empty] | 1
| długość systemu dostarczania 90 do 130cm | [7 empty] | 1
| dwa widoczne markery | [7 empty] | 1
| cewniki OTW | [7 empty] | 1
PAKIET 6 : | Zestaw (niskoprofilowy) do zabiegów metodą cross-over do tętnic biodrowych i udowych z możliwością konwersji do 5/6F
1 | cewnik balonowy ciśnieniowy do angioplastyki 0,018" | 20
| średnica balonu od 3 do 7mm | [7 empty] | 1
| długość balonu od 20 do 200mm | [7 empty] | 1
| długość cewnika od 90 do 130 cm | [7 empty] | 1
| RBP do 15 atm | [7 empty] | 1
| przechodzenie przez cewnik prowadzący 4F do średnicy 5mm | [7 empty] | 1
| markery na końcówkach balonu widziane w RTG | [7 empty] | 1
| atraumatyczna poddająca się zagięciom końcówka | [7 empty] | 1
| możliwość pracy na prowadniku minimum od 0,018" | [7 empty] | K
| pokrycie hydrofilne | [7 empty] | 1
| system OTW | [7 empty] | 1
2 | cewnik balonowy ciśnieniowy do angioplastyki 0,014" | 10
| średnica balonu od 1,5 do 4mm | [7 empty] | 1
| długość balonu od 20 do 220mm | [7 empty] | 1
| długość cewnika od 90 do 150 cm | [7 empty] | 1
| RBP do 14 atm | [7 empty] | 1
| przechodzenie przez cewnik prowadzący 4F | [7 empty] | 1
| markery na końcówkach balonu widziane w RTG | [7 empty] | 1
| atraumatyczna poddająca się zagięciom końcówka | [7 empty] | 1
| możliwość pracy na prowadniku minimum od 0,014" | [7 empty] | K
| pokrycie hydrofilne | [7 empty] | 1
| system OTW | [7 empty] | 1
3 | cewnik balonowy ciśnieniowy do angioplastyki 0,035" | 30
| średnica balonu od 3 do 10mm | [7 empty] | 1
| długość balonu od 20 do 100mm | [7 empty] | 1
| długość cewnika od 80 do 130 cm | [7 empty] | 1
| RBP do 12-20 atm | [7 empty] | 1
| markery na końcówkach balonu widziane w RTG | [7 empty] | 1
| atraumatyczna poddająca się zagięciom końcówka | [7 empty] | 1
| możliwość pracy na prowadniku minimum od 0,035" | [7 empty] | K
| pokrycie hydrofilne | [7 empty] | 1
| system OTW | [7 empty] | 1
4 | cewnik balonowy wysokociśnieniowy do angioplastyki 0,035" | 10
| średnica balonu od 3 do 12mm | [7 empty] | 1
| długość balonu od 20 do 100mm | [7 empty] | 1
| długość cewnika od 40 do 75 cm | [7 empty] | 1
| RBP do 27 atm | [7 empty] | 1
| markery na końcówkach balonu widziane w RTG | [7 empty] | 1
| atraumatyczna poddająca się zagięciom końcówka | [7 empty] | 1
| możliwość pracy na prowadniku minimum od 0,035" | [7 empty] | K
| balon nylonowy | [7 empty] | 1
| system OTW | [7 empty] | 1
5 | Prowadniki 0,018" | 10
| konstrukcja oparta na stalowym rdzeniu | [7 empty] | 1
| minimum dwa stopnie twardości | [7 empty] | 1
| pokrycie PTFE | [7 empty] | 1
| pokrycie substancją hydrofilową w części prowadzącej | [7 empty] | 1
| średnica 0,018‘‘ | [7 empty] | K
| długość od 190 do 300 mm | [7 empty] | 1
6 | koszulka krosująca 45cm | 30
| polimerowa, zbrojona | [7 empty] | 1
| średnica 4F – 6F | [7 empty] | K
| kompatybilna z prowadnikiem 0,035” | [7 empty] | 1
| taperowana | [7 empty] | 1
| kształt cross i st | [7 empty] | 1
| zakończona zastawką i kranikiem | [7 empty] | 1
| Długości 45cm +/_ 2 cm | [7 empty] | K
7 | koszulka krosująca 100cm | 25
| polimerowa, zbrojona | [7 empty] | 1
| średnica 4F – 6F | [7 empty] | K
| kompatybilna z prowadnikiem 0,035” | [7 empty] | 1
| taperowana | [7 empty] | 1
| kształt prosty | [7 empty] | 1
| zakończona zastawką i kranikiem | [7 empty] | 1
| Długości 100cm +/_ 2 cm | [7 empty] | K
8 | Stent rozprężalny na balonie | 30
| materiał: stalowy | [7 empty] | 1
| średnica stentu : 5,0 mm do 10,0 mm | [7 empty] | 1
| długość stentu 15 do 56 mm | [7 empty] | 1
| system dostarczania na balonie | [7 empty] | K
| długość systemu dostarczania od 80 do 130 cm | [7 empty] | 1
| kompatybilne z koszulką 5 - 7 F | [7 empty] | 1
9 | Stent samorozprężalny kompatybilny z prowadnikiem 0,018" | 10
| materiał: nitinol | [7 empty] | 1
| średnica : 4,0 mm do 7,0 mm | [7 empty] | 1
| długość stentu 30 do 200 mm | [7 empty] | 1
| długość systemu dostarczania od 90 do 135 cm | [7 empty] | 1
| kompatybilny z koszulką 4 F | [7 empty] | K
| po 4 markery na każdym końcu stentu | [7 empty] | 1
| wycinany z jednego kawałka stopu(nie pleciony) | [7 empty] | 1
| możliwość pracy na prowadniku minimum od 0,018" | [7 empty] | 1
| dobrze widoczny w promieniowaniu RTG | [7 empty] | 1
| markery do pozycjonowania stentu | [7 empty] | 1
10 | Stent samorozprężalny pokryte substancją przeciw zakrzepową kompatybilne z prowadnikiem 0,035" z osłoną stabilizującą średnice 5-7mm | 10
| materiał: nitinol | [7 empty] | 1
| wskazane: pokrycie substancją zapobiegającą zakrzepicy w stencie | [7 empty] | 1
| Średnica : 5,0 mm do 7,0 mm | [7 empty] | K
| długość stentu 30 do 200 mm | [7 empty] | 1
| długość systemu dostarczania od 90 do 135 cm | [7 empty] | 1
| kompatybilny z koszulką 6 F | [7 empty] | 1
| Min po 4 markery na każdym końcu stentu | [7 empty] | 1
| wycinany z jednego kawałka stopu(nie pleciony) | [7 empty] | 1
| możliwość pracy na prowadniku 0,035" | [7 empty] | K
| dobrze widoczny w promieniowaniu RTG | [7 empty] | 1
| markery do pozycjonowania stentu | [7 empty] | 1
| dodatkowa zewnętrzna osłona stabilizująca system | [7 empty] | 1
11 | Stent samorozprężalny pokryte substancją przeciw zakrzepową kompatybilne z prowadnikiem 0,035" średnicy 7-10mm | 20
| materiał: nitinol | [7 empty] | 1
| wskazane: pokrycie substancją zapobiegającą zakrzepicy w stencie | [7 empty] | 1
| średnica : 7,0 mm do 10,0 mm | [7 empty] | K
| długość stentu 30 do 80 mm | [7 empty] | 1
| długość systemu dostarczania od 70 do 120 cm | [7 empty] | 1
| Min po 4 markery na każdym końcu stentu | [7 empty] | 1
| wycinany z jednego kawałka stopu(nie pleciony) | [7 empty] | 1
| stent przechodzący przez koszulkę do 6F dla wszystkich rozmiarów | [7 empty] | 1
| możliwość pracy na prowadniku minimum do 0,035" | [7 empty] | K
| dobrze widoczny w promieniowaniu RTG | [7 empty] | 1
| markery do pozycjonowania stentu | [7 empty] | 1
RAZEM
PAKIET 7 : | Stentowanie tętnic nerkowych | 10
| stent stalowy | [7 empty] | 1
| pokryty warstwą węgla | [7 empty] | 1
| stent zamkniętokomórkowy | [7 empty] | 1
| system dostarczania na balonie | [7 empty] | K
| ciśnienie nominalne 6-7 atm | [7 empty] | 1
| średnice 5,0 mm do 7,0 mm | [7 empty] | 1
| długość stentu od 12 mm do 17 mm | [7 empty] | 1
| kompatybilny z prowadnikiem 0,018' | [7 empty] | 1
| kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F | [7 empty] | 1
| długość systemu dostarczania 75 i 150 cm | [7 empty] | 1
| markery do pozycjonowania stentu | [7 empty] | 1
| system RX | [7 empty] | K
PAKIET 8 : | Stentowanie tętnicy szyjnej – stent zamkniętokomórkowy, tkany
1 | stent szyjny zamkniętokomórkowy | 15
Stalowo-kobaltowy
| stent tkany zamkniętokomórkowy | [7 empty] | K
| przeznaczony do tętnicy szyjnej | [7 empty] | K
| długość stenu od 30 do 50mm | [7 empty] | 1
| średnica stentu 4 do 10mm | [7 empty] | 1
| stent cylindryczny profilujący się do średnicy naczynia | [7 empty] | 1
| system "monorail"-szybkiej wymiany | [7 empty] | K
| Długość zestawu minimum 130cm | [7 empty] | 1
| stent kompatybilny z koszulką do 6F | [7 empty] | 1
2 | cewnik balonowy ciśnieniowy do poszerzania stentu szyjnego | 40
| średnica balonu od 1,5 do 8mm | [7 empty] | K
| długość balonu od 1 do 4 cm | [7 empty] | 1
| długość cewnika minimum 130cm | [7 empty] | 1
| ciśnienie robocze do 14 atm | [7 empty] | 1
| przechodzenie przez koszulkę maksymalnie do 5F | [7 empty] | 1
| markery na końcówkach balonu widziane w RTG | [7 empty] | 1
| atraumatyczna poddająca się zagięciom końcówka | [7 empty] | 1
| system "monorail"-szybkiej wymiany | [7 empty] | 1
3 | neuroprotekcja | 20
| filtr ( typu parasolka/koszyczek/pętla) | [7 empty] | 1
| zachowanie przepływu po rozłożeniu w tętnicy szyjnej wewnętrznej | [7 empty] | K
| otwory w filtrze mniejsze lub równe 140 mikronów | [7 empty] | 1
| system "monorail"-szybkiej wymiany | [7 empty] | 1
| prowadnik długości w granicach 190-300cm | [7 empty] | 1
RAZEM
PAKIET 9 : | Stentowanie tętnicy szyjnej stentem – stent otwartokomórkowy
1 | stent szyjny otwartokomórkowy | 10
| stent nitinolowy | [7 empty] | 1
| otwartokomórkowy | [7 empty] | K
| wycinany z jednego kawałka stopu (nie pleciony) | [7 empty] | 1
| przeznaczony do tętnicy szyjnej | [7 empty] | 1
| długość stenu od 30 do 40mm | [7 empty] | 1
| średnica stentu 6 do 10mm | [7 empty] | 1
| stenty proste i taperowane | [7 empty] | 1
| system "monorail"-szybkiej wymiany | [7 empty] | 1
| Długość zestawu minimum 130cm | [7 empty] | 1
| stent kompatybilny z koszulką do 6F | [7 empty] | 1
| stent kompatybilny z cewnikiem prowadzącym do 8F | [7 empty] | 1
| możliwość zamiany na stent zamkniętokomórkowy | [7 empty] | 1
2 | cewnik balonowy ciśnieniowy do poszerzania stentu szyjnego | 10
| średnica balonu od 1,5 do 8mm | [7 empty] | 1
| długość balonu od 1 do 4 cm | [7 empty] | 1
| długość cewnika minimum 130cm | [7 empty] | 1
| ciśnienie robocze do 14 atm | [7 empty] | 1
| przechodzenie przez koszulkę maksymalnie do 5F | [7 empty] | 1
| markery na końcówkach balonu widziane w RTG | [7 empty] | 1
| atraumatyczna poddająca się zagięciom końcówka | [7 empty] | 1
| system "monorail"-szybkiej wymiany | [7 empty] | K
3 | neuroprotekcja | 20
| filtr ( typu parasolka/koszyczek/pętla) | [7 empty] | K
| zachowanie przepływu po rozłożeniu w tętnicy szyjnej wewnętrznej | [7 empty] | 1
| otwory w filtrze mniejsze lub równe 140 mikronów | [7 empty] | 1
| system "monorail"-szybkiej wymiany | [7 empty] | 1
| prowadnik długości w granicach 190-300cm | [7 empty] | 1
| prowadnik ruchomy niezależny od systemu filtra | [7 empty] | 1
| możliwy system z montowanym i niezależnym prowadnikiem | [7 empty] | K
RAZEM
PAKIET 10: | Sten szyjny dwuwarstwowy typu Mesch | 10
| stent samorozprężalny o dużej sile radialnej | [7 empty] | 1
| zapobiega uwalnianiu się materiału zatorowego i embolizacji tętnic mózgowych | [7 empty] | 1
| stent składających się z dwóch warstw – stentu nitinolowego i warstwy wewnętrznej z mikrooczkami-siatka | [7 empty] | K
| system dostarczania typu Rapid Exchange | [7 empty] | 1
| Dostępne średnice: od 6,0 do 10,0 mm | [7 empty] | 1
| Dostępne długości: od 20 do 40 mm | [7 empty] | 1
Długości powyżej 40mm
| Kompatybilny z koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów | [7 empty] | 1
| Kompatybilny w prowadnikiem 0,014” | [7 empty] | 1
| Długość systemu dostarczania 143 cm | [7 empty] | 1
| Możliwość repozycjonowania stentu | [7 empty] | 1
PAKIET 11: | Koile embolizacyjne obwodowe z mikrocewnikiem
1 | spirale embolizacyjne obwodowe | 30
| samorozprężalne | [7 empty] | 1
| materiał: nitinol lub platyna | [7 empty] | 1
| kształt helikalny i/lub stożkowy | [7 empty] | 1
| długość złożonej coilii od 3-7mm | [7 empty] | 1
| długość wyprostowanej coilii od 25-80cm | [7 empty] | 1
| przechodzące przez cewnik diagnostyczny 0,018 i 0,035” | [7 empty] | K
2 | koile odczepialne | 6 | [6 empty] | K
| długość od 40 do 600mm | [7 empty] | 1
| możliwość repozycjonowania | [7 empty] | 1
| Pprzechodzące przez cewnik 0,018 i 0,035 | [7 empty] | 1
| materiał: nitinol lub platyna | [7 empty] | 1
| średnica 2-22mm | [7 empty] | 1
3 | mikrocewnik do wprowadzania kolii | 6 | [6 empty] | K
| Profil 2,4 i 2,8mm | [7 empty] | 1
| długość do 150cm | [7 empty] | 1
| różne kształty zakończenia | [7 empty] | 1
RAZEM
PAKIET 12 : | spirale embolizacyjne obwodowe | 40
| przechodzące przez cewnik diagnostyczny 0,035” | [7 empty] | K
| samorozprężalne | [7 empty] | 1
| materiał: nitinol lub platyna | [7 empty] | 1
| pokryte dakronowymi włoskami | [7 empty] | 1
| kształt helikalny i/lub stożkowy | [7 empty] | 1
| długość złożonej coilii od 3-20mm | [7 empty] | 1
| długość wyprostowanej coilii od 1-20cm | [7 empty] | 1
| spirale typu: Tornado, Nester, MReye | [7 empty] | 1
PAKIET 13 : | Prowadniki i cewniki do zabiegów poniżej stawu kolanowego
1 | Prowadnik 0,018” | 100
| konstrukcja oparta na stalowym rdzeniu | [7 empty] | 1
| twardości końcówki: 4,0g ; 12g ; 30g | [7 empty] | K
| pokrycie PTFE | [7 empty] | 1
| pokrycie substancją hydrofilową w części prowadzącej | [7 empty] | 1
| średnica 0,018“ | [7 empty] | K
| długość od 180 do 300 mm | [7 empty] | 1
2 | Prowadnik 0,014” | 20 | [6 empty] | 1
| konstrukcja oparta na stalowym rdzeniu | [7 empty] | 1
| twardości końcówki: 1,0g ; 20g | [7 empty] | K
| pokrycie PTFE | [7 empty] | 1
| pokrycie substancją hydrofilową w części prowadzącej | [7 empty] | 1
| Średnica 0,014“ | [7 empty] | K
| długość od 180 do 300 mm | [7 empty] | 1
3 | pokrętło-torker do prowadników radiologicznych | 20
pasujący do prowadników od rozmiaru 0,018” do 0,038”
| do prowadników 0,018” - 0,038” | [7 empty] | K
| budowa plastikowa lub metalowa | [7 empty] | 1
| nasuwany na prowadnik | [7 empty] | 1
| atraumatyczny mechanizm przylegania do prowadnika | [7 empty] | 1
4 | pokrętło-torker do prowadników radiologicznych | 20
pasujący do prowadników do rozmiaru do rozmiaru do 0,014”
| do prowadników 0,018” - 0,038” | [7 empty] | K
| budowa plastikowa lub metalowa | [7 empty] | 1
| nasuwany na prowadnik | [7 empty] | 1
| atraumatyczny mechanizm przylegania do prowadnika | [7 empty] | 1
5 | Strzykawki ręczne do zabiegów wewnątrznaczyniowych | 50
| Pojemność 8 i 10ml | [7 empty] | 1
| Korpus przezroczysty z wytrzymałego tworzywa. | [7 empty] | 1
| Męska końcówka z gwintem do cewnika diagnostycznego | [7 empty] | 1
| Tłok gumowy z trzema uszczelniającymi oringami | [7 empty] | 1
| Wąski korpus umożliwiający uzyskanie dużego ciśnienia wstrzyknięcia | [7 empty] | K
| Zakończenie tłoka i cylindra w kształcie obręczy umożliwiających pewne trzymanie sztrykawki palcami | [7 empty] | 1
| Przestrzeń bezpieczenstwa przed wprowadzeniem powietrza | [7 empty] | 1
6 | cewnik diagn dł min 120 cm | 180
| długość od 40 do 125cm | [7 empty] | K
| średnica zewnętrzna 4 - 5F | [7 empty] | 1
| duże światło wewnętrzne dla prowadnika 0,038" | [7 empty] | 1
| Zbrojone na całej długości | [7 empty] | 1
| miękka , atraumatyczna końcówka | [7 empty] | 1
| końcówka widoczna w promirniowaniu RTG | [7 empty] | 1
| więcej niż 5 rodzajów krzywizn zakończenia cewnika | [7 empty] | K
7 | koszulki | 20
| długość od 11 cm do 23 cm (+/_1cm) | [7 empty] | K
| z liderem w zestawie | [7 empty] | 1
| średnica od 4 do 8 F | [7 empty] | K
| możliwość występowania markera cieniującego na końcu | [7 empty] | 1
| zastawka | [7 empty] | 1
| plastikowa kaniula w środku | [7 empty] | 1
| atraumatyczne przejście pomiędzy kaniulą i koszulką | [7 empty] | 1
| kaniula wewnętrzna z zatrzaskiem | [7 empty] | 1
| nie poddające się zagięciom i skręcaniu | [7 empty] | 1
8 | prowadniki teflonowe | 160
| zwijane ze stali, pokryte teflonem | [7 empty] | K
| z miękką końcówką | [7 empty] | 1
| kształty "J" oraz proste | [7 empty] | 1
| Średnica 0,035 i 0,038" | [7 empty] | 1
| długości od 80 do 260 cm | [7 empty] | 1
| wersje z ruchomym i nieruchomym rdzeniem | [7 empty] | 1
| możliwość podwójnego zagięcia końca | [7 empty] | 1
| rożne typy kształtu i średnicy zakończenia | [7 empty] | K
RAZEM
PAKIET 14: | Stent samorozprężalny lekowy | 20
| pokrycie stentu lekiem – Paclitaxel | [7 empty] | K
| dawka paclitaxelu 3ug/mm2 | [7 empty] | K
| materiał: nitinol | [7 empty] | 1
| stent uwalniający lek | [7 empty] | 1
| Średnica : 5,0 mm do 8,0 mm | [7 empty] | 1
| długość stentu 40 do 140 mm | [7 empty] | 1
| długość systemu dostarczania od 80 do 120 cm | [7 empty] | 1
| kompatybilny z koszulką 6 F | [7 empty] | 1
| markery na każdym końcu stentu | [7 empty] | 1
| wycinany z jednego kawałka stopu(nie pleciony) | [7 empty] | 1
| możliwość pracy na prowadniku 0,035" | [7 empty] | 1
| dobrze widoczny w promieniowaniu RTG | [7 empty] | 1
PAKIET 15: | Stent samorozprężalny lekowy polimerowy | 10
| materiał: nitinol | [7 empty] | 1
| pokrycie stentu lekiem – Paclitaxel | [7 empty] | K
| substancja nośnikowa dla leku – polimerowa | [7 empty] | K
| stent uwalniający lek | [7 empty] | 1
| Średnica : 6,0 mm do 7,0 mm | [7 empty] | 1
| długość stentu 40 do 150 mm | [7 empty] | K
| długość systemu dostarczania od 75 do 130 cm | [7 empty] | 1
| kompatybilny z koszulką 6 F | [7 empty] | 1
| markery na każdym końcu stentu | [7 empty] | 1
| wycinany z jednego kawałka stopu(nie pleciony) | [7 empty] | 1
| możliwość pracy na prowadniku 0,035" | [7 empty] | 1
| dobrze widoczny w promieniowaniu RTG | [7 empty] | 1
PAKIET 16: | Stent samorozprężalny wieloczłonowy | 4
| 6 stentów na jednym cewniku | [7 empty] | K
| nitinolowy | [7 empty] | 1
| średnica stentu od 5 do 8 mm | [7 empty] | 1
| długość stentu (jednego ogniwa)13mm | [7 empty] | 1
| cewnik wprowadzający od 80 do 130 cm | [7 empty] | 1
| możliwość pracy na prowadniku minimum do 0,035" | [7 empty] | 1
| przechodzący przez koszulkę do 6F dla wszystkich rozmiarów | [7 empty] | 1
| dobrze widoczny w promieniowaniu RTG | [7 empty] | 1
| wycinany z jednego kawałka stopu (nie pleciony) | [7 empty] | 1
| skracalność stentu mniejsza niż 2,5% | [7 empty] | 1
PAKIET 17: | Stent samorozprężalny nitinolowy
1 | stent długości do 80mm | 20 | [6 empty] | K
| materiał: nitinol | [7 empty] | 1
| stent uwalniający lek | [7 empty] | 1
| Średnica : 5,0 mm do 14 mm | [7 empty] | 1
| długość systemu dostarczania od 80 do 125 cm | [7 empty] | 1
| kompatybilny z koszulką 6 F | [7 empty] | 1
| markery na każdym końcu stentu | [7 empty] | 1
| wycinany z jednego kawałka stopu(nie pleciony) | [7 empty] | 1
| możliwość pracy na prowadniku 0,035" | [7 empty] | 1
2 | stent długości od 100mm do 200mm | 20 | [6 empty] | K
| materiał: nitinol | [7 empty] | 1
| stent uwalniający lek | [7 empty] | 1
| Średnica : 5,0 mm do 10 mm | [7 empty] | 1
| długość systemu dostarczania od 80 do 125 cm | [7 empty] | 1
| kompatybilny z koszulką 6 F | [7 empty] | 1
| markery na każdym końcu stentu | [7 empty] | 1
| wycinany z jednego kawałka stopu(nie pleciony) | [7 empty] | 1
| możliwość pracy na prowadniku 0,035" | [7 empty] | 1
RAZEM
PAKIET 18: | Cewnik do aterektomii mechanicznej kompatybilny z systemem JeatStream | 25
| cewnik kompatybilny z pompą JeatStream | [7 empty] | K
| cewnik do aterektomii z jednoczesną aspiracją materiału | [7 empty] | 1
| frez głowicy składający się z kilku ostrzy | [7 empty] | 1
| zmienna średnica frezu w zależności od kierunku obrotu głowicy | [7 empty] | 1
| długość cewnika od 120 do 145mm | [7 empty] | 1
| koszulka wprowadzająca do 7F | [7 empty] | 1
| średnica robocza frezu od 1,6mm do 3,4mm | [7 empty] | 1
| możliwość udrażniania naczyń od 2,5mm do 4mm | [7 empty] | 1
PAKIET 19: | Cewniki do trombektomii farmakomechanicznej kompatybilne z systemem AngioJet | 25
| cewnik kompatybilny z pompą Angiojet | [7 empty] | K
| kompatybilny z prowadnikiem od 0,014” do 0,035” | [7 empty] | 1
| przechodz ący przez koszulkę od 4F do 6F | [7 empty] | 1
| zaopatrywanie naczyń od 1,5mm średnicy | [7 empty] | 1
| długość robocza cewnika o 50cm | [7 empty] | 1
| możliwość wykonania trombolizy i trombektomii | [7 empty] | 1
| cewnik over the wire, z 6 otworami roboczymi, taperowana, atraumatyczna końcówka | [7 empty] | 1
| cewnik przeznaczony do tętnic, żył obwodowych, tętnic płucnych i przetok dializacyjnych | [7 empty] | 1
PAKIET 20: | cewnik do fibrynolizy miejscowej typu Fontain | 80 | [6 empty] | K
| cewnik z bocznymi otworkami w części podającej na dł 7-15cm | [7 empty] | 1
| występowanie sekcji roboczej krótszej niż 7cm i dłuższej niż 15cm | [7 empty] | 1
| otwory w sekcji roboczej rozłożone spiralnie | [7 empty] | 1
| otwory o narastającej w kierunku dystalnym średnicy | [7 empty] | 1
| wewnętrzna kaniula zamykająca koniec cewnika | [7 empty] | 1
| Średnicy 5F | [7 empty] | 1
| długość cewnika do minimum 65-135cm | [7 empty] | 1
| możliwość występowania cewnika krótszego niż 65cm | [7 empty] | 1
| wprowadzany na prowadniku 0,035” | [7 empty] | 1
PAKIET 21: | Cewnik aspiracyjny | 10
| cewnik do aspiracji skrzeplin | [7 empty] | K
| długość 145cm | [7 empty] | 1
| dostępny w wersji 6f i 7F | [7 empty] | 1
| szaft dystalny pokryty substancją hydrofilną | [7 empty] | 1
| wzmocniony szaft dystalny tak, aby zwiększyć odporność cewnika na złamanie | [7 empty] | 1
| prędkość esktrakcji wody dla cewnika 6F=1,6ml/s; dla cewnika 7F=2,8ml/s | [7 empty] | 1
| marker umieszczony w odległości 3mm od końcówki | [7 empty] | 1
| rurka przedłużająca z zaworem odcinającym | [7 empty] | 1
| strzykawka aspiracyjna 60ml z blokadą | [7 empty] | 1
| dwa filtry na skrzepliny | [7 empty] | 1
PAKIET 22 : | Specjalistyczna igła do PTA | 600
| Średnica 1,3mm – 18G | [7 empty] | K
| długość igły 70mm | [7 empty] | K
| bardzo ostre penetrujące zakończenie | [7 empty] | K
| koniec zewnętrzny plastikowy o zakończeniu typu Luer | [7 empty] | 1
| koniec zewnętrzny umożliwiający swobodne wsuwanie prowadnika | [7 empty] | 1
| wykonana ze szlachetnej stali nierdzewnej | [7 empty] | 1
| igła typu otwartego bez kaniuli wewnętrznej | [7 empty] | 1
| przepuszczająca prowadnik 0,038” | [7 empty] | K
PAKIET 23: | Zamykacz okluzyjny do tętnicy po PTA | 300
| system zamykający tętnicę przezskórnie „korkiem” z substancji uszczelniającej (np.kolagen) | [7 empty] | 1
| „korek” przymocowany do tętnicy za pomocą wchłanialnej nitki | [7 empty] | 1
| elementy zakładane do i na tętnicę muszą być biodegradowalne | [7 empty] | 1
| system zamykający otwory po koszulce 6- 8 F | [7 empty] | K
| prowadnik w zestawie | [7 empty] | 1
PAKIET 24: | Zamykacz szewny do tętnicy po PTA | 40
| system zaszywający tętnicę | [7 empty] | 1
| oparty na zasadzie przeprowadzenia nitek przez ścianę tętnicy | [7 empty] | K
| zamykacz do otworów po nakłuciu koszulkami od 5 do 8 F | [7 empty] | 1
| możliwość stosowania jednorazowego dwóch zaszywaczy do 12F | [7 empty] | 1
PAKIET 25 : | Valvulotomy | 20
| do usuwania zastawek przy wykonywaniu pomostów naczyniowych żylnych | [7 empty] | 1
| dopasowujące się do średnicy żyły | [7 empty] | 1
| długość systemu 110cm | [7 empty] | 1
| teflonowa koszulka zabezpieczająca ostrza podczas wprowadzania | [7 empty] | 1
| port do płukania | [7 empty] | 1
| rozstaw ostrzy od 1,8mm do 6mm, maks.9,5mm | [7 empty] | K
PAKIET 26: | Cewniki do embolektomii typu Over the Wire | 20
| cewnik przepuszczający prowadnik radiologiczny | [7 empty] | K
| możliwość podania kontrastu i płukania | [7 empty] | 1
| średnice balonu: 6, 10, 12, 13, 14 mm, | [7 empty] | 1
| średnica cewnika: 3, 4, 5, 6, 7 F, | [7 empty] | 1
| kompatybilny prowadnik: 0,018” - 0,038” | [7 empty] | 1
| długość: 40 i 80 cm, | [7 empty] | 1
PAKIET 27: | Pętla naczyniowa | 6
| pętla nitinolowa | [7 empty] | K
| pętla w kształcie heliksalnej | [7 empty] | 1
| średnica pętli od 3 do 40mm | [7 empty] | 1
| długości systemu wprowadzającego od 90 do 120cm | [7 empty] | 1
| przechodzące przez cewnik 4F | [7 empty] | 1
PAKIET 28: | osprzęt wspomagający do PTA
1 | Y-conektor | 100
| łącznik typu Y z kanałem centralnym i bocznym | [7 empty] | K
| kanał centralny z obrotową zastawką | [7 empty] | 1
| kanniula centralna do podawania prowadnika | [7 empty] | 1
| kanał boczny z dodatkowym drenem | [7 empty] | 1
| zakończony kranikiem | [7 empty] | 1
2 | rampa do płukania cewników | 50
| rampa z trzema zaworkami | [7 empty] | K
| połączenie typu Luer | [7 empty] | K
| łacznik wysokociśnieniowy w zestawie | [7 empty] | 1
| strzykawka do kontrastu | [7 empty] | 1
| łącznik do kroplówki | [7 empty] | 1
3 | strzykawka ciśnieniowa do PTA | 300
| z manometrem | [7 empty] | K
| płynna regulacja ciśnienia | [7 empty] | 1
| system blokujący tłok | [7 empty] | 1
| system blokujący przewód | [7 empty] | 1
| objętość do 30mm | [7 empty] | 1
4 | łączniki do strzykawki ciśnieniowej do kontrastu | 100
| standardowe połączenia do cewnika diagnostycznego i strzykawki | [7 empty] | 1
| wytrzymujący ciśnienie robocze 1200 psi | [7 empty] | K
| długość od 75 do 120 cm | [7 empty] | 1
5 | opaska do ucisku zewnętrznego na pachwinę | 100
| opaska obejmująca biodra i udo | [7 empty] | K
| pasy nie powodujące dparzeń skóry | [7 empty] | 1
| ramka z tworzywa na pachwinę | [7 empty] | 1
| element uciskający silikonowy | [7 empty] | 1
| element uciskający regulowany za pomocą śruby | [7 empty] | 1
RAZEM
PAKIET 29 : | czepek radiologiczny | 20
| uniwersalny czepek pochłaniający promieniowanie rtg | [7 empty] | K
| jednorazowy | [7 empty] | 1
| uniwersalny | [7 empty] | 1
| oddychający materiał | [7 empty] | 1
| masa do 100g | [7 empty] | 1
PAKIET 30: | stapler skórny | 40
| zestaw do autoatycznego szycia skóry | [7 empty] | K
| metalowe zszywki | [7 empty] | 1
| zszywki 35mm | [7 empty] | 1
| grubość zszywki 0,5mm | [7 empty] | 1
| Zamknięcie 6,9x3,8mm | [7 empty] | 1
| zasobnik powyżej 20 szywek | [7 empty] | 1
PAKIET 31: | Wkład do strzykawki automatycznej a 150 ml | 200
kompatybilny ze strzykawką automatyczną MEDRAD Mark V ProVis
PAKIET 32: | Rotator do prowadników | 400
kompatybilny z prowadnikami 0,014” do 0,035”
PAKIET 33: | Cewniki angiograficzne diagnostyczne hydrofilne zbrojone | 450
| długości od 65 do min 125 cm | [7 empty] | 1
| średnica zewnętrzna 4 – 6F | [7 empty] | K
| duże światło wewnętrzne do 0,038" | [7 empty] | 1
| śliskie | [7 empty] | 1
| Zbrojone , sztywne w części prowadzącej | [7 empty] | 1
| budowa z poliuretanu | [7 empty] | 1
| pokrycie hydrofilne | [7 empty] | 1
| miękka , atraumatyczna końcówka | [7 empty] | 1
| końcówka widoczna w promieniowaniu RTG | [7 empty] | 1
| marker cieniujący zakończenia | [7 empty] | 1
| Minimum 10 typów ukształtowania końca | [7 empty] | 1
| możliwość wyboru specjalistycznego temperowanego usztywnionego zakończenia do rekanalizacji subintimalnej | [7 empty] | K
| Sterowalność 1:1 | [7 empty] | 1
PAKIET 34: | Prowadniki 0,014” , 0,018” i stenty obwodowe
1 | Prowadniki hydrofilne, sterowalne do PTA 0,018” i 0,014” | 200
| średnica zewnętrzna 0,018” | [7 empty] | K
| średnica zewnętrzna 0,014" | [7 empty] | K
| długość całkowita prowadnika 180cm, 300cm | [7 empty] | 1
| pokrycie hydrofilne na oplocie | [7 empty] | 1
| pokrycie PTFE na szafcie | [7 empty] | 1
| sztywność końcówki 1,0g, 4,0g, 12,0g, 20,0g , 30,0g | [7 empty] | 1
| końcówka cieniująca 3cm, 15cm, 17cm | [7 empty] | 1
2 | Prowadniki sztywne z długą atraumatyczną końcówką | 130
| średnica 0,035” | [7 empty] | K
| długość 145-300cm | [7 empty] | 1
| miękka taperowana końcówka min15 cm długości z markerem w części proksymalnej | [7 empty] | 1
| pokrycie substancją zwiększającą manewrowość | [7 empty] | 1
3 | Stenty obwodowe samorozprężalne z prow. 0,035” | 25
| średnica stentu 6, 7, 8, 9, 10mm | [7 empty] | K
| długości 20, 40, 60, 80, 100 mm | [7 empty] | 1
| stent wycięty z jednego kawałka nitinolu | [7 empty] | 1
| kompatybilność z koszulką 6F dla całego zakresu średnic/długości | [7 empty] | 1
| system wprowadzający o długości minimum 120 cm OTW | [7 empty] | 1
| kompatybilność z prowadnikiem 0,035 cala | [7 empty] | K
4 | Cewniki balonowe (0,035‘) | 200
| kompatybilny z liderem prowadzącym 0,035‘ | [7 empty] | K
| ciśnienie RBP > 25 atm. | [7 empty] | 1
| średnica balonu od 3,0 mm do 14 mm | [7 empty] | 1
| długość balonu od 20 mm do 250 mm | [7 empty] | 1
| długość systemu dostarczania od 90 cm do 150 cm | [7 empty] | 1
| kompatybilne z koszulką 5 - 7 F | [7 empty] | 1
| markery umieszczone na końcach części cylindrycznej | [7 empty] | 1
RAZEM
PAKIET 35: | Stent samorozprężalny kryty PTFE | 16
| rusztowanie nitinolowe | [7 empty] | K
| stent kryty PTFE | [7 empty] | K
| samorozprężalny | [7 empty] | 1
| zakres średnic 6-13,5mm | [7 empty] | 1
| długości 40-120mm | [7 empty] | 1
| kompatybilny z koszulką F8; F9; F10 | [7 empty] | 1
| Kompatybilny z prowadnikiem max 0,035 | [7 empty] | 1
PAKIET 36: | System do uzyskiwania reentry w naczyniu | 4
| kompatybilność z koszulką naczyniową 6F | [7 empty] | K
| markery na końcu cewnika „świecące” w rtg, pozwalające na pozycjonowanie systemu i powrót do światła prawdziwego naczynia, bez konieczności wykorzystywania dodatkowych metod wizualizacji | [7 empty] | K
| system wysuwanej igły do pokonania zmiany miażdżycowej | [7 empty] | 1
| bardzo dobra manewrowalność | [7 empty] | 1
| powłoka hydrofilna cewnika | [7 empty] | 1
PAKIET 37: | Stent pleciony dedykowany do tętnicy podkolanowej | 8
| stent pleciony | [7 empty] | K
| rejestracja do tętnicy podkolanowej | [7 empty] | K
| system OTW | [7 empty] | 1
| zakres rozmiarów stentów: długości 40 – 200mm | [7 empty] | 1
| średnica 4 – 7mm | [7 empty] | 1
| kompatybilność z koszulką 6F i prowadnikami 0,018” | [7 empty] | 1
| wysoka odporność na zaginanie | [7 empty] | 1
| wysoka siła radialna | [7 empty] | 1
PAKIET 38: | koszulka prowadząca sterowalna | 8
| specjalistyczna koszulka prowadząca z możliwością zmiany kształtu końca roboczego. | [7 empty] | K
| długość cewnika roboczego do 55mm (wymóg minimalny) | [7 empty] | 1
| średnice cewnika roboczego do 8,5F (wymóg minimalny) | [7 empty] | 1
| koniec roboczy cewnika – koszulki – z możliwością płynnej zmiany kształtu podczas zabiegu od kształtu prostego do zagięcia typu J ( 180 stopni) | [7 empty] | 1
| zmiana kształtu cewnika uzyskiwana przez pierścień rotujący na na systemie zewnętrznym | [7 empty] | 1
| cewnik w części zewnętrznej zakończony systemem z zastawką i kranikiem płuczącym. | [7 empty] | 1
PAKIET 39: | Stenty kryte do zaopatrywania tętniaków obwodowych
1 | stent o średnicy do 10mm | 10 | [6 empty] | K
| Stent pokrywany, nieprzepuszczalny | [7 empty] | K
| stent stalowy/kobaltowo-chromowy | [7 empty] | 1
| stent kryty cienkościennym PTFE | [7 empty] | 1
| fabrycznie osadzony na balonie | [7 empty] | 1
| Długość: od 20 do 55 mm (wymóg minimalny) | [7 empty] | 1
| system wprowadzający: długości od 75 do 120 cm | [7 empty] | 1
| kanał cewnika, przepuszczający lider 0,035” | [7 empty] | 1
| stenty przechodzące przez koszulkę do 7F | [7 empty] | 1
2 | stent o średnicy 12-16mm | 10 | [6 empty] | K
| Stent pokrywany, nieprzepuszczalny | [7 empty] | K
| stent stalowy/kobaltowo-chromowy | [7 empty] | 1
| stent kryty cienkościennym PTFE | [7 empty] | 1
| fabrycznie osadzony na balonie | [7 empty] | 1
| Długość: od 19 do 59 mm (wymóg minimalny) | [7 empty] | 1
| system wprowadzający: długości od 75 do 120 cm | [7 empty] | 1
| kanał cewnika, przepuszczający lider 0,035” | [7 empty] | 1
| stenty przechodzące przez koszulkę do 11F | [7 empty] | 1
3 | stent o średnicy 18-24mm | 8 | [6 empty] | K
| Stent pokrywany, nieprzepuszczalny | [7 empty] | K
| stent stalowy/kobaltowo-chromowy | [7 empty] | 1
| stent kryty cienkościennym PTFE | [7 empty] | 1
| fabrycznie osadzony na balonie | [7 empty] | 1
| Długość: od 27 do 48 mm (wymóg minimalny) | [7 empty] | 1
| system wprowadzający: długości od 75 do 120 cm | [7 empty] | 1
| kanał cewnika, przepuszczający lider 0,035” | [7 empty] | 1
| stenty przechodzące przez koszulkę do 14F | [7 empty] | 1
RAZEM
PAKIET 40: | Zestaw interwencyjny do usuwania ciał obcych z naczyń | 4
| Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik | [7 empty] | K
| Rozmiar 6F - 7F | [7 empty] | K
| Zakres pracy: 6 – 45 mm | [7 empty] | 1
| Długość pętli 120 cm | [7 empty] | 1
| Długość cewnika 100 cm | [7 empty] | 1
| System składający się z trzech splecionych ze sobą pętli nitinolowych połączonych dodatkowo w trzech miejscach | [7 empty] | 1
| System umożliwiający także repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej | [7 empty] | 1
| Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1 | [7 empty] | 1
| Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii | [7 empty] | 1
| Cewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą o 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem | [7 empty] | 1
PAKIET 41: | Stent żylny samorozprężalny | 4
| stent atestowany do żył | [7 empty] | K
| nitinolowy | [7 empty] | 1
| duża siła radialna | [7 empty] | 1
| średnice od 10 do 18mm | [7 empty] | 1
| długość stentu od 6 do 15cm | [7 empty] | 1
| długość systemu wprowadzającego od 80 do 120cm | [7 empty] | 1
| przechodzący przez koszulkę do 10F | [7 empty] | 1
| kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | [7 empty] | 1
PAKIET 42: | Igła do chemicznej sympatektomii lędźwiowej | 20
| długość min 150mm | [7 empty] | K
| budowa ze stali | [7 empty] | 1
| z kaniulą wewnętrzną | [7 empty] | 1
| Średnica 21-22G | [7 empty] | 1
| ostre zakończenie dystalne | [7 empty] | 1
zakończenie proksymalne typu Luer
PAKIET 43: | Sztywny prowadnik do wprowadzania stengraftów aortalnych: | 100
| prowadnik przeznaczony do wprowadzania stentgraftów | [7 empty] | K
| Konstrukcja z drutu stalowego | [7 empty] | 1
| Powlekany substancją hydrofilną | [7 empty] | 1
| Miękki koniec wprowadzający | [7 empty] | 1
| zakończenie proste i typu J | [7 empty] | 1
| możliwość zakończenia lidera podwójnym zagięciem typu J | [7 empty] | 1
| Markery widoczne w RTG | [7 empty] | 1
| Długość: powyżej 200 cm | [7 empty] | 1
średnica od 0,025 do 0,038
PAKIET 44: | Proteza naczyniowa prosta zbrojona z PTFE | 25
| materiał PTFE | [7 empty] | K
| ściana dwuwarstwowa, warstwa podłużna i okrężna | [7 empty] | 1
| zbrojenie okrężne z PTFE | [7 empty] | 1
| możliwość rozciągnięcia protezy w osi długiej | [7 empty] | 1
| Średnice 6 / 8 / 10mm | [7 empty] | 1
| długość min. 40cm | [7 empty] | 1
PAKIET 45: | Proteza naczyniowa prosta z PTFE | 15
| materiał PTFE | [7 empty] | K
| ściana dwuwarstwowa, warstwa podłużna i okrężna | [7 empty] | 1
| możliwość rozciągnięcia protezy w osi długiej | [7 empty] | 1
| Średnice 5-8mm | [7 empty] | 1
| długość min. 40cm | [7 empty] | 1
PAKIET 46: | Proteza naczyniowa prosta dziana | 15
| nieprzepuszczalna | [7 empty] | 1
| Uszczelnione substancjami biokompatybilnymi: Kolagenem lub żelatyną wchłanianą | [7 empty] | K
| Przepuszczalność protez maksymalnie do 5 ml/cm2/min | [7 empty] | 1
| Termin ważności protez: nie mniejszy niż 48 miesięcy | [7 empty] | 1
| Rozmiar: średnica od 5 do 10 mm, długość nie mniejsza niż 60 cm | [7 empty] | 1
| Rozmiar: średnica od 20 do 24 mm, długość nie mniejsza niż 30 cm | [7 empty] | 1
PAKIET 47: | Proteza naczyniowa dziana rozwidlona | 20
| Proteza dziana rozwidlona | [7 empty] | K
| Przepuszczalność protez do 5ml/cm2/min. | [7 empty] | 1
| Uszczelniona substancjami biokompatybilnymi: kolagenem lub żelatyną wchłanianą | [7 empty] | K
| Rozmiary: 22/11 ; 20/10 ; ; 18/9 ; 16/8 ; 14/7 | [7 empty] | 1
| Termin ważności protez: nie mniejszy niż 48 miesięcy | [7 empty] | 1
PAKIET 48: | Protezy naczyniowe dziane przeciwdrobnoustrojowe
1 | Proteza rozwidlona: | 15
| Przepuszczalność protez do 5ml/cm2/min. | [7 empty] | 1
| Uszczelniona substancjami biokompatybilnymi: kolagenem lub żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy (nie enzymatycznej) | [7 empty] | 1
| impregnowana solami srebra oraz antybiotykiem | [7 empty] | K
| Rozmiary: 22/11 ; 20/10 ; 18/9 ; 16/8 ; 14/7 | [7 empty] | 1
| Termin ważności protez: nie mniejszy niż 48 miesięcy | [7 empty] | 1
2 | Proteza prosta | 15
| Przepuszczalność protez do 5ml/cm2/min. | [7 empty] | 1
| Uszczelniona substancjami biokompatybilnymi: kolagenem lub żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy (nie enzymatycznej) | [7 empty] | 1
| impregnowana solami srebra oraz antybiotykiem | [7 empty] | K
| ultracienka | [7 empty] | 1
| średnica 6-8mm | [7 empty] | 1
| długość 40cm | [7 empty] | 1
| Termin ważności protez: nie mniejszy niż 48 miesięcy | [7 empty] | 1
RAZEM
PAKIET 49: | Łaty naczyniowe szyjne | 50
| uszczelnione | [7 empty] | K
| Dziane, welurowane | [7 empty] | 1
| Średnica: 8-14/70-75 mm | [7 empty] | 1
| Termin ważności protez: nie mniejszy niż 48 miesięcy | [7 empty] | 1
PAKIET 50: | Biologiczna łata naczyniowa
1 | osierdziowa łata świńska 8x8cm | 4
| detoksyfilikowana | [7 empty] | K
| rozmiar 8x8cm | [7 empty] | K
| przechowywane w alkoholu benzylowym 2% | [7 empty] | 1
| do stosowania w zakażonym polu | [7 empty] | 1
| nie poddająca się zwapnieniom | [7 empty] | 1
| certyfakt CE | [7 empty] | 1
2 | osierdziowa łata świńska 8x14cm | 2
| detoksyfilikowana | [7 empty] | K
| rozmiar 8x14cm | [7 empty] | K
| przechowywane w alkoholu benzylowym 2% | [7 empty] | 1
| do stosowania w zakażonym polu | [7 empty] | 1
| nie poddająca się zwapnieniom | [7 empty] | 1
| certyfakt CE | [7 empty] | 1
RAZEM
PAKIET 51: | Proszek hemostatyczny do zespoleń naczyniowych | 10
| do uzyskiwania hemostazy zespoleń proteza naczyniowa, tętnica | [7 empty] | K
| proszek polisacharydowy - polimer produkowany ze skrobi roślinnej | [7 empty] | K
| tworzący formę gęstego żelu po zaaplikowaniu na zespolenie | [7 empty] | 1
| ulegający wchłonieciu w okresie kilku dni | [7 empty] | 1
| gotowy do użytku w opakowaniu z aplikatorem | [7 empty] | 1
| pakowany w ampułkach po 1 gramie | [7 empty] | 1
PAKIET 52: | Klej chirurgiczny | 1
| albumina bydlęca oraz aldehyd glutarowy | [7 empty] | K
| do uszczelniania linii szwów | [7 empty] | 1
| do rozwarstwień | [7 empty] | 1
| pełne wiązanie w 2 min | [7 empty] | 1
| dozownik dwukomorowy | [7 empty] | 1
| końcówki mieszające aplikatora w zestawie | [7 empty] | 1
| pakowany w strzykawkach po 5ml | [7 empty] | 1
PAKIET 53: | Gumki silikonowe barwne chirurgiczne.
1 | Barwne oznaczniki chirurgiczne do podtrzymywania wypreparowanych tętnic. | 10
| wykonane z silikonu | [7 empty] | K
| forma gumki | [7 empty] | K
| pakowane w rolce | [7 empty] | K
| do sterylizacji | [7 empty] | K
| atraumatyczna powierzchnia | [7 empty] | K
| rozmiary od 1mm do 5mm | [7 empty] | 1
| Długość rolki 50m | [7 empty] | 1
| w różnej kolorystyce, minimum 3 kolory | [7 empty] | 1
2 | nakładki silikonowe na klemy naczyniowe chirurgiczne | 10
| wykonane z silikonu | [7 empty] | K
| forma tulejki gumowej | [7 empty] | K
| atraumatyczna powierzchnia | [7 empty] | K
| różne rozmiary | [7 empty] | 1
| powierzchnia przylegająca do tętnicy ryflowana | [7 empty] | 1
| rożne kolory dla poszczególnych rozmiarów | [7 empty] | 1
pakowane w rolce
do sterylizacji
RAZEM
PAKIET 54: | Stenty węglowane
1 | Stent rozprężalny na balonie | 25
| materiał: stalowy | [7 empty] | K
| kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | [7 empty] | K
| średnica stentu : 6,0 mm do 10,0 mm | [7 empty] | 1
| długość stentu 20 do 59 mm | [7 empty] | 1
| system dostarczania na balonie | [7 empty] | 1
| długość systemu dostarczania od 75 do 135 cm | [7 empty] | 1 | 1
| kompatybilne z koszulką 6F | [7 empty] | 1
| stent z powłoką węglową | [7 empty] | K
2 | Stent samorozprężalny (0,035") | 25
| materiał: nitinol | [7 empty] | K
| kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | [7 empty] | K
| średnica : 6,0 mm do 12,0 mm | [7 empty] | 1
| długość stentu 20 do 150 mm | [7 empty] | 1
| długość systemu dostarczania od 85 do 135 cm | [7 empty] | 1
| kompatybilny z koszulką 6 F | [7 empty] | 1
| stent z powłoką węglową | [7 empty] | K
RAZEM
PAKIET 55: | cewnik do fibrynolizy lokalnej typu Fontain 4F | 40
| cewnik o średnicy 4F | [7 empty] | K
| dodatkowe średnice cewnika | [7 empty] | 1
| cewnik z bocznymi otworkami w części podającej na dł 5-50cm | [7 empty] | 1
| laserowa technologia wykonania otworów w cewniku | [7 empty] | 1
| otwory w sekcji roboczej rozłożone spiralnie | [7 empty] | 1
| otwory o narastającej w kierunku dystalnym średnicy | [7 empty] | 1
| wewnętrzna kaniula zamykająca koniec cewnika | [7 empty] | 1
| Średnicy 5F | [7 empty] | 1
| długość cewnika do minimum 45-135cm | [7 empty] | 1
| wprowadzany na prowadniku 0,035” | [7 empty] | 1
| pistoletowy system podawania leku fibrynolitycznego | [7 empty] | K
PAKIET 56: | System do niskociśnieniowego usuwania skrzeplin z naczyń
1 | Cewnik 8F z separatorem | 4
| średnica cewnika 8F | [7 empty] | K
| cewnik zbrojony | [7 empty] | 1
| długość cewnika 85 – 115cm | [7 empty] | 1
| przynajmniej dwie krzywizny zakończenia | [7 empty] | 1
| kompatybilny separator w zestawie | [7 empty] | K
| zestaw drenów i pojemnik w zestawie | [7 empty] | K
| kompatybilna popa podciśnieniowa w zestawie do zabiegu | [7 empty] | K
2 | Cewnik 3-6F z separatorem | 4
| średnica cewnika od 3 do 6F | [7 empty] | K
| cewnik zbrojony | [7 empty] | 1
| długość cewnika 132 – 150cm | [7 empty] | 1
| kompatybilny separator w zestawie | [7 empty] | K
| zestaw drenów i pojemnik w zestawie | [7 empty] | K
| kompatybilna popa podciśnieniowa w zestawie do zabiegu | [7 empty] | K
3 | Cewnik 3-8F bez separatora | 6
| średnica cewnika od 3 do 8F | [7 empty] | K
| cewnik zbrojony | [7 empty] | 1
| długość cewnika 85 – 150cm | [7 empty] | 1
| kompatybilny separator w zestawie | [7 empty] | K
| zestaw drenów i pojemnik w zestawie | [7 empty] | K
| kompatybilna popa podciśnieniowa w zestawie do zabiegu | [7 empty] | K
RAZEM
PAKIET 57: | Korki naczyniowe do zamykania przetok | 10
| samorozprężalna siatka nitinolowa | [7 empty] | K
| konstrukcja przestrzenna | [7 empty] | K
| kształt walca | [7 empty] | 1
| kształt cylindra | [7 empty] | 1
| budowa wieloczłonowa | [7 empty] | 1
| średnice od 3 do 22mm | [7 empty] | 1
| system wprowadzający dł. do 100cm | [7 empty] | 1
| kompatybilne z cewnikiem prowadzącym od 4 do 9F | [7 empty] | 1
| możliwość repozycjonowania korka | [7 empty] | 1
PAKIET 58 : | Szanty naczyniowe do tętnic szyjnych | 25
| wykonane z poliuretanu | [7 empty] | K
| kształt cylindryczny | [7 empty] | K
| długości 14,5cm | [7 empty] | 1
| oznaczenie długości w centymetrach na obu końcach | [7 empty] | 1
| zaokrąglone atraumatyczne końcówki | [7 empty] | K
| średnice 8/10/12 i 14F | [7 empty] | K
| pakowane w zestawy operacyjne po 4 szanty | [7 empty] | 1
PAKIET 59: | Zestaw do obłożenia stołu do zabiegów angiograficznych | 600
| Skład zestawu: - chusta angiograficzna min. rozmiar 244x350cm z 3 otworami (dostęp udowy i promieniowy), przezroczyste krawędzie długie - 1 szt. - miejsce dostępu na całej powierzchni pokryte przylepną folią operacyjną. - fartuch chirurgiczny (rozmiar xl, l) - 2 szt. - miska plastikowa o średnicy minimum 25cm ( z wewnętrznymi uchwytami di prowadników i cewników – ok 1200ml) – 1 szt. - miska plastikowa o średnicy ok 15cm (pojemność 500ml) – 1 szt. - pokrowiec ochronny typu czapeczka z gumką 75x80cm - 3 szt. - strzykawka 5ml - 3 szt. - strzykawka 10ml - 3 szt. - serweta absorbująca trójwarstwowa 60x40cm - 1 szt. - gaziki 100x100mm - 50 szt. - serweta na stolik, trójwarstwowa 90x150cm- szt 1 - przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z odpowietrzaczem dł.150cm- szt.1 - wewnątrz zestawu naklejka stwierdzająca jałowość zestawu, nazwę produktu, datę ważności | [7 empty] | K
K – warunek konieczny

## Arkusz2 (hidden)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | suma
igła | 100 | [7 empty] | 500 | [9 empty] | 600
Koszulki 11 | 600 | 20 | 15 |  |  | 20 | [12 empty] | 655
0
0
prowadnik hydrofilny |  | 500 | 200 | [15 empty] | 700
prowadnik teflonowy | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 130 | [7 empty] | 430
Prowadnik 0,018 | 25 |  | 15 |  | 10 | 30 |  |  |  |  | 150 | [7 empty] | 230
Prowadnik 0,014 | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 150 | [7 empty] | 205
cewnik diagnostyczny | 200 | 20 | 80 |  |  | 100 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 900
Balon 0,035 | 40 |  |  | 300 | 40 | [13 empty] | 380
Balon 0,018 | 20 | 30 |  | 30 | 20 | [13 empty] | 100
Balon 0,014 |  |  |  | 40 | 15 | [13 empty] | 55
kosz prow | 50 | 80 | 80 |  | 60 | [13 empty] | 270
strzykawka ciśń | [18 empty] | 0
łączniki do strz | [18 empty] | 0
stent samorozp biodr | 10 |  |  | 20 | 20 |  |  | 30 | [10 empty] | 80
stent samorop ud | 10 |  |  | 20 | 35 | 30 | 10 |  |  |  | 30 | 10 | [6 empty] | 145
stent tkany | 20 | [17 empty] | 20
cewnik wspierający | [18 empty] | 0
stent na balonie | 10 |  |  | 30 | [14 empty] | 40
stent podudzie | [18 empty] | 0
fontein | [18 empty] | 0
balon lekowy | [18 empty] | 0
stent szyjny | [18 empty] | 0
neuroprotekcja | [18 empty] | 0
balon szyjny | [18 empty] | 0
koile | [9 empty] | 60 | [8 empty] | 60
stent lekowy | [11 empty] | 10 | [6 empty] | 10
zamykacz | [17 empty] | 300 | 300
0

## Arkusz3 (hidden)
PAKIET 1 : | PTA i stentowanie tętnic kończyn
PAKIET 2 : | Prowadniki hydrofilne i koszulki prowadzące i do nakłuć obwodowych
PAKIET 3 : | cewniki i lidery specjalistyczne |  |  |  | H
PAKIET 4 : | stentowanie tętnic kończyn dolnych
PAKIET 5 : | balon ciśnieniowy pokrywany lekiem | 10 | 1750 | 17500
PAKIET 6 : | Zestaw (niskoprofilowy) do zabiegów metodą cross-over do tętnic biodrowych i udowych z możliwością konwersji do 5/6F
PAKIET 7 : | Stentowanie tętnic nerkowych | 10 | 1600 | 16000
PAKIET 8 : | Stentowanie tętnicy szyjnej – stent zamkniętokomórkowy, tkany
PAKIET 9 : | Stentowanie tętnicy szyjnej stentem – stent otwartokomórkowy
PAKIET 10: | Sten szyjny dwuwarstwowy typu Mesch | 10 | 3400 | 34000
PAKIET 11: | Koile embolizacyjne obwodowe z mikrocewnikiem
PAKIET 12 : | spirale embolizacyjne obwodowe | 30 | 370 | 11100
PAKIET 13 : | Prowadniki i cewniki do zabiegów poniżej stawu kolanowego
PAKIET 14: | Stent samorozprężalny lekowy | 25 | 3600 | 90000
PAKIET 15: | Stent samorozprężalny lekowy polimerowy | 10 | 3500 | 35000
PAKIET 16: | Stent samorozprężalny wieloczłonowy | 6 | 3000 | 18000
PAKIET 17: | Stent samorozprężalny nitinolowy
PAKIET 18: | Cewnik do aterektomii mechanicznej kompatybilny z systemem JeatStream | 30 | 6500 | 195000
PAKIET 19: | Cewniki do trombektomii farmakomechanicznej kompatybilne z systemem AngioJet | 30 | 6500 | 195000
PAKIET 20: | cewnik do fibrynolizy miejscowej typu Fontain | 100 | 450 | 45000
PAKIET 21: | Cewnik aspiracyjny | 10 | 650 | 6500
PAKIET 22 : | Specjalistyczna igła do PTA | 500 | 4 | 2000
PAKIET 23: | Zamykacz okluzyjny do tętnicy po PTA | 300 | 320 | 96000
PAKIET 24: | Zamykacz szewny do tętnicy po PTA | 40 | 420 | 16800
PAKIET 25 : | Valvulotomy | 20 | 1200 | 24000
PAKIET 26: | Cewniki do embolektomii typu Over the Wire | 20 | 220 | 4400
PAKIET 27: | Pętla naczyniowa | 10 | 1100 | 11000
PAKIET 28: | osprzęt wspomagający do PTA
PAKIET 29 : | czepek radiologiczny | 60 | 70 | 4200
PAKIET 30: | stapler skórny | 35 | 15 | 525
PAKIET 31: | Wkład do strzykawki automatycznej a 150 ml | 200 | 20 | 4000
PAKIET 32: | Rotator do prowadników | 300 | 14 | 4200
PAKIET 33: | Cewniki angiograficzne diagnostyczne hydrofilne zbrojone | 500 | 55 | 27500
PAKIET 34: | Prowadniki 0,014” , 0,018” i stenty obwodowe
PAKIET 35: | Stent samorozprężalny kryty PTFE | 20 | 4850 | 97000
PAKIET 36: | System do uzyskiwania reentry w naczyniu | 10 | 7500 | 75000
PAKIET 37: | Stent pleciony dedykowany do tętnicy podkolanowej | 10 | 4200 | 42000
PAKIET 38: | koszulka prowadząca sterowalna | 10 | 1500 | 15000
PAKIET 39: | Stenty kryte do zaopatrywania tętniaków obwodowych
PAKIET 40: | Zestaw interwencyjny do usuwania ciał obcych z naczyń | 4 | 1450 | 5800
PAKIET 41: | stent żylny samorozprężalny | 6 | 6200 | 37200
PAKIET 42: | Igła do chemicznej sympatektomii lędźwiowej | 20 | 50 | 1000
PAKIET 43: | Sztywny prowadnik do wprowadzania stengraftów aortalnych: | 40 | 180 | 7200
PAKIET 44: | Proteza naczyniowa prosta zbrojona z PTFE | 15 | 850 | 12750
PAKIET 45: | Proteza naczyniowa prosta z PTFE | 15 | 650 | 9750
PAKIET 46: | Proteza naczyniowa naczyniowa prosta dziana | 15 | 350 | 5250
PAKIET 47: | Proteza naczyniowa dziana rozwidlona | 20 | 450 | 9000
PAKIET 48: | Protezy naczyniowe dziane przeciwdrobnoustrojowe
PAKIET 49: | Łaty naczyniowe szyjne | 60 | 135 | 8100
PAKIET 50: | Biologiczna łata naczyniowa
PAKIET 51: | Proszek hemostatyczny do zespoleń naczyniowych | 10 | 360 | 3600
PAKIET 52: | Klej chirurgiczny | 1 | 8500 | 8500
PAKIET 53: | Zestaw do obłożenia stołu do zabiegów angiograficznych | 600 | 80 | 48000