Załącznik nr 4

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Cena brutto | Producent/ Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pakiet nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Jałowy jednorazowy zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (rozpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji | 3300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji zawierający: chlorek sodu (NaCl) 0,64%, chlorek potasu (KCI) 0,075%, dwuwodzian chlorku wapnia ( CaCI2•2H2O) 0,048%, sześciowodzian chlorku magnezu ( MgCI2•6H2O) 0,030%, trójwodzian octanu sodu (C2H3NaO2•3H2O) 0,39%, dwuwodzian cytrynianu sodu (C6H5Na3O7•2H2O) 0,17% Płyn wymagany jest w elastycznych workach z tworzywa sztucznego (Polipropylen nie zawierający DEHP) o pojemności 500ml , zakończonych gumowym korkiem z metalowym zabezpieczeniem, osadzonym na twardej stożkowej szyjce z tworzywa o min. dł. 65 mm. Minimalna średnica szyjki 15 mm, maks. średnica 25 mm | 2100 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM | ……... |  | ………… |  |  |
|  | Pakiet nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dzierżawa aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji | 36 m-cy |  |  |  |  |  |  |

…………….…dnia………………………….

....................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub posiadających pełnomocnictwo