Załącznik nr 3a

# WYKAZ APARATURY MEDYCZNEJ objętej obsługą serwisową w zakresie przeglądów technicznych oraz napraw bieżących w czasie trwania umowy

| Lp | Nazwa aparatu | Miejsce instalacji | Częstotliwość wykonywania przeglądów | Cena netto usługi serwisowej na 1 m-c | Cena brutto usługi serwisowej na 1 m-c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | angiograf - aparat RTG do angiografii cyfrowej z ramieniem C Allura XPer DF20 sn:001273 (nr MZ037500) Producent: Philips Medical System | Pracownia Hemodynamiki | 2 x w roku (co 6 m-cy) |  |  |
| 2. | automatyczny wstrzykiwacz do angiografii rentgenowskiej model PPD 220 50 507 MEDRAD MARK V ProVis, hemodynamika, nagrywarka/stacja graficzna | Pracownia Hemodynamiki | 1 x rok (co 12 m-cy) |  |  |
| 3. | Aparat RTG M-80 2-stan. doposażony w Bucky TH + VE sn: (70411-20886) (nr MD458401)Producent: Philips Medical System | Zakład Radiologii | 1 x rok (co 12 m-cy) |  |  |
| 4. | Aparat RTG - Bucky Diagnost CS sn: (020180) 704060 (nr MD004001) Producent: Philips Medical System | Zakład Radiologii | 1 x rok (co 12 m-cy) |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |