Łódź,  11.07.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu specjalistycznego kardiologicznego   – nr sprawy 25/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

- CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI DOSTAWĘ PRODUKTU Z PAKIETU 3 POZYCJA 1 BEZ KONIECZNOŚCI ZASTOSOWANIA SKŁADU KONSYGNACYJNEGO, POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

- CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI PRODUKT Z PAKIETU 3 POZYCJA 3 TYLKO DLA CEWNIKA W WERSJI 6 F, POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SIWZ ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.