Łódź,  19.07.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków   – nr sprawy 28/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 12 od Wykonawców.

W związku z faktem, że opis przedmiotu Zamówienia w pakiecie nr 47 w ww. postępowaniu umożliwia złożenie oferty wyłącznie firmie Fresenius Medical Care a jednocześnie jest niezgodne z zasadą uczciwej konkurencji zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie płynów jak niżej:

Ad. 1 Płyn substytucyjny do hemofiltracji -wodoroweglanowy buforowany glukozą o stęzeniu fizjologicznym 5,50mmol/l o różnych stężeniach potasu (0/2/4 mmol/l).Worek 5,0 l dwukomorowy .

Ad. 2 Wodorowęglanowy dializat o składzie :potas 2 lub 4 mmol/l,sód 133mmol/l,wapń 0 mmol/l, magnez 1,00 mmol/l ,fosforany 0 lub 0,8 lub 1,25 mmol/l,wodorowęglan 20 mmol/l.Worek dwukomorowy posiadający porty do pobierania płynu;1-typu Luer Lock,2-Safe Lock oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu

Ad. 3 Wodorowęglanowy płyn substytucyjny buforowany glukozą o stęzeniu fizjologicznym 5,50 mmol/l ,o różnych stężeniach potasu (0/2/4 mmol/l),wieloelektrolitowy. Worek posiadający porty do pobierania płynu; 2xtypu Luer Lock, adapter Safe Lock oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu

Ad. 5 Cytrynian sodu 4 %(134,9 mmol/l). Worek 2L posiadajacy port Safe Lock .

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby preparaty były kompatybilne ze sprzętem firmy Fresenius Medical Care, który posiada Zamawiający.