Łódź,  18.07.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych i operacji klasycznych  – nr sprawy 27/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 9 od Wykonawców.

Pytanie dot. Pakietu Nr 10

Czy w Pakiecie Nr 10 Zamawiający dopuści stenty szyjne kompatybilne z koszulką 7 Fr,           o długości systemu dostarczania 135cm, bez możliwości repozycjonowania (pozostałe parametry bez zmian) ?

Odpowiedź: Dopuszczamy, w/w parametr nie jest  parametrem koniecznym tylko parametrem ocenianym  dlatego Wykonawca może złożyć ofertę.

Pytanie dot. Pakietu Nr 26

Czy w Pakiecie Nr 26 Zamawiający dopuści cewniki o średnicy 5,5 F zamiast 5 F (pozostałe średnice oraz parametry zgodnie z wymogami Zamawiającego) ?

Odpowiedź: Dopuszczamy, w/w parametr nie jest  parametrem koniecznym tylko parametrem ocenianym  dlatego Wykonawca może złożyć ofertę.

Pytanie dot. Pakietu Nr 44

Czy w Pakiecie Nr 44 Zamawiający dopuści protezy o średnicy 6 i 8 mm (pozostałe parametry bez zmian) ?

Odpowiedź: Dopuszczamy, w/w parametr nie jest  parametrem koniecznym tylko parametrem ocenianym  dlatego Wykonawca może złożyć ofertę.