Łódź,  18.07.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych i operacji klasycznych  – nr sprawy 27/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 7 od Wykonawców.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 3

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 pakietu nr 3 (załącznik nr 4 do siwz) cewników diagnostycznych dobrze widocznych w promieniach rtg, ale bez widocznej końcówki. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Dopuszczamy, w/w parametr nie jest  parametrem koniecznym tylko parametrem ocenianym  dlatego Wykonawca może złożyć ofertę.

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 pakietu nr 3 (załącznik nr 4 do siwz) cewników kalibrowanych pigtail o dostępnych długościach w zakresie 90 - 110cm.

Odpowiedź: Dopuszczamy, w/w parametr nie jest  parametrem koniecznym tylko parametrem ocenianym  dlatego Wykonawca może złożyć ofertę.

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 3 pakietu nr 3 (załącznik nr 4 do siwz) prowadników diagnostycznych nitinolowych z pokryciem hydrofilnym o średnicy 0.018-0.038” z miękką końcówką prostą lub zagiętą, o dwóch stopniach sztywności i z doczepianym torquerem. Dodatkowo dostępne prowadniki specjalistyczne stalowe z powleczeniem PTFE, z możliwością kształtowania końcówki oraz z podwójnie zagiętym końcem.

Odpowiedź: Dopuszczamy, w/w parametr nie jest  parametrem koniecznym tylko parametrem ocenianym  dlatego Wykonawca może złożyć ofertę. Dołączony proponowany prowadnik jest przedmiotem postępowania w oddzielnym pakiecie.

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 5 pakietu nr 3 (załącznik nr 4 do siwz) koszulek prowadzących do tt udowych powierzchownych bez powłoki hydrofilnej. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Dopuszczamy, w/w parametr nie jest  parametrem koniecznym tylko parametrem ocenianym  dlatego Wykonawca może złożyć ofertę.

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 6 pakietu nr 3 (załącznik nr 4 do siwz) koszulek prowadzących hydrofilnych pracujących na prowadniku 0.018-0.038” Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: W/w parametr nie jest  parametrem koniecznym tylko parametrem ocenianym  dlatego Wykonawca może złożyć ofertę. Dopuszczamy dodatkowo pracy na prowadniku 0,018.

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 7 pakietu nr 3 (załącznik nr 4 do siwz) nożnego zestawu wprowadzającego z koszulką w rozmiarze 4-5F, dł. 7cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: W/w parametr nie jest  parametrem koniecznym tylko parametrem ocenianym  dlatego Wykonawca może złożyć ofertę. Dopuszczamy koszulkę 4F.

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 8 pakietu nr 3 (załącznik nr 4 do siwz) prowadników zabiegowych z 10-12cm prostą miękką końcówką ułatwiającą przejście przez kręte i zwężone naczynia. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: W/w parametr nie jest  parametrem koniecznym tylko parametrem ocenianym  dlatego Wykonawca może złożyć ofertę. Dopuszczamy pozostałe  rozmiary prowadników.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 12

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 12 (załącznik nr 4 do siwz) spiral embolizacyjnych obwodowych o długości wyprostowanego coila w przedziale: 2-20cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: W/w parametr nie jest  parametrem koniecznym tylko parametrem ocenianym  dlatego Wykonawca może złożyć ofertę. Spirale embolizacyjne obwodowodowe o długości wyprostowanego coila w przedziale: 2-20cm mieszczą się w przedziale 1-20 cm.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 17

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 i 2 pakietu nr 17 (załącznik nr 4 do siwz) stentów samorozprężalnych nitinolowych nie uwalniających leku. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: W/w parametr nie jest  parametrem koniecznym tylko parametrem ocenianym  dlatego Wykonawca może złożyć ofertę.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 20

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 20 (załącznik nr 4 do swiz) cewników do fibrynolizy miejscowej  bez cewników o dostępnej długości krótszej niż 65cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: W/w parametr nie jest  parametrem koniecznym tylko parametrem ocenianym  dlatego Wykonawca może złożyć ofertę.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 39

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 pakietu 39 (załącznik nr 4 do swiz) stentów krytych do zaopatrywania tt obwodowych kobaltowo-chromowych o dostępnych długościach w zakresie 18-58mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: W/w parametr nie jest  parametrem koniecznym tylko parametrem ocenianym  dlatego Wykonawca może złożyć ofertę.

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 3 pakietu 39 (załącznik nr 4 do swiz) stentów krytych do zaopatrywania tt obwodowych kobaltowo-chromowych z systemem wprowadzającym tylko 120cm

Odpowiedź: W/w parametr nie jest  parametrem koniecznym tylko parametrem ocenianym  dlatego Wykonawca może złożyć ofertę.

Dotyczy przedmiotu zamówienia  - pakiet nr 43

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 43 (załącznik nr 4 do siwz) sztywnych prowadników do wprowadzania stentgraftów aortalnych, powlekanych PTFE o dostępnej średnicy 0.035”. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: W/w parametry nie są  parametrami koniecznymi tylko parametrami ocenianymi  dlatego Wykonawca może złożyć ofertę.