Łódź,  18.07.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych i operacji klasycznych  – nr sprawy 27/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 8 od Wykonawców.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 48

- Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 48 w miejsce pierwotnych parametrów, protez naczyniowych bez impregnacji solami srebra oraz antybiotykiem, ale z możliwością jonowego łączenia powleczenia protezy z antybiotykiem

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza protezy nie impregnowanej solami srebra – warunek konieczny nie będzie zmieniany.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 49

- Czy Zamawiający wymaga łat naczyniowych cienkościennych czyli o grubości nieprzekraczającej 0,36mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w  grubość łaty naczyniowej cienkościennej  - grubość łaty nie jest parametrem ocenianym.