Łódź,  20.07.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych i operacji klasycznych  – nr sprawy 27/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 13 od Wykonawców.

Dotyczy zadanie nr 5

,,Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy pokrywany paclitaxelem w dawce 2 ug/mm2, kompatybilny z prowadnikiem 0,014 i 0,035”. Średnice balonu 2-12 mm, długości 40-150 mm. Długości systemów roboczych 75, 130, 150 cm. Skuteczność i bezpieczeństwo cewnika balonowego udokumentowane licznymi badaniami klinicznymi.

Odpowiedź: Dopuszczamy, w/w parametry nie są  parametrami koniecznymi tylko parametrami ocenianymi  dlatego Wykonawca może złożyć ofertę.