## Immuno_18
Zapotrzebowanie na odczynniki do badań immunochemicznych
L.p. | Parametr | Ilość oznaczeń rocznie | Ilość oznaczeń na 4 lata | Nr katal./nazwa | Ilość testów w 1 opak. | Ilość pełnych op. na 4 lata | Cena 1 op. netto | VAT | Cena 1 op. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Wartość netto na 4 lata | Wartość brutto na 4 lata
1 | FT3 | 2800 | 11200
2 | FT4 | 3200 | 12800
3 | TSH | 8300 | 33200
4 | PSA całk. | 2200 | 8800
5 | LH | 150 | 600
6 | FSH | 200 | 800
7 | Prolaktyna | 300 | 1200
8 | Progesteron | 300 | 1200
9 | beta-HCG | 500 | 2000
10 | Toksoplazmoza IgG | 300 | 1200
11 | Toksoplazmoza IgM | 300 | 1200
12 | HIV (Ag/Ab) | 3300 | 13200
13 | Antygen HBs | 2700 | 10800
14 | HBsAg-test potwierdzenia | 20 | 80
16 | Estradiol | 200 | 800
17 | CA 125 | 500 | 2000
18 | CKMB masa | 6200 | 24800
19 | hs-cTn | 5500 | 22000
20 | Digoksyna | 350 | 1400
21 | Przeciwciała a-HBs | 500 | 2000
22 | Przeciwciała a-HCV | 3500 | 14000
23 | CA 19-9 | 650 | 2600
24 | CEA | 800 | 3200
25 | BNP /NT pro-BNP | 150 | 600
26 | Przeciwciała a-TPO | 700 | 2800
27 | Przeciwciała a-TG | 700 | 2800
28 | 25(OH)D3 | 700 | 2800
29 | Kortyzol | 300 | 1200
30 | PTH | 200 | 800
31 | Prokalcytonina | 400 | 1600
32…. | Kontrole,kalibratory,kuwety,odczynniki dod. oraz materiały i części zużywalne potrzebne do wykonania ww ilości oznaczeń
| Czynsz dzierżawny |  | miesięcznie | netto | brutto
Wartość ogółem(PLN)
Wartość roczna (PLN)
Ad.13. Metoda jakościowa, wynik przesyłany do LIS w postaci miana (wsp.S/CO itp.) wraz z interpretacją "wynik dodatni" lub "wynik ujemny"
Ad.19 Precyzja metody: CV≤10%
Ad 25. Oferent winien uwzględnić wszystkie dodatkowe odczynniki (np.kontrole, kalibratory, rozcieńczalniki, płyny myjące, substraty itp.) oraz akcesoria, materiały eksploatacyjne itp.,wynikające ze specyfiki pracy oferowanego analizatora, których ilość powinna być adekwatna do ilości badań (konieczne uwzględnienie trwałości). Materiały eksploatacyjne i części zużywalne nie ujęte w ofercie będą dostarczane w miarę potrzeb na koszt dostawcy.
Analizator fabrycznie nowy