Łódź, 13.08.2018 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych nr 32/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr I poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr I poz. 4 serwet gazowych 17-nitkowych                       z elementem (chipem) RTG zamiast nitki i tasiemką? Nie zgodnie ze specyfikacją.

Przytaczany ”element RTG” to nic innego, jak taśma poliestrowa wszyta w brzeg serwety, kontrastująca            w promieniach RTG, koloru niebieskiego - zastępuje ona nitkę RTG, a jej zastosowanie jest coraz powszechniej stosowane na blokach operacyjnych.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr I

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 4 i 5 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby wykonawców? Nie wyrażamy zgody na wydzielenie w.w. pozycji.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr I poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr I poz. 6 kompresów włókninowych op. a’25szt pakowane po 2 sztuki w ilości 600 opakowań? Tak wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr I poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr I poz. 6 kompresów włókninowych op. a’100szt pakowane po 2 sztuki w ilości 150 opakowań? Tak wyrażamy zgodę.

.

Pytanie nr  1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu I pozycji 1, 2 i 3, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej? Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr  2

Czy Zamawiający w Pakiecie III w pozycji 1 i 2  dopuści opaski dziane wykonane z przędzy wiskozowo-poliestrowej, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej? Tak dopuszczamy.

Pytanie nr  3

Czy Zamawiający w Pakiecie IVA w pozycji 1 wymaga gazy niejałowej pakowanej w składki po 100 mb? Zamawiający nie wymaga dopuszcza.

Pytanie nr  4

Czy Zamawiający w Pakiecie IVA w pozycji 2 i 3 wymaga gazy jałowej 13-nitkowej czy 
17-nitkowej?  Wymagamy gazy jałowej 17-nitkowej.

Pytanie nr  5

Czy Zamawiający w Pakiecie IVA w pozycji 2 i 3 wymaga gazy jałowej sterylizowanej parą wodną? Zamawiający nie wymaga dopuszcza.

Pytanie nr  6

Czy Zamawiający w Pakiecie VII w pozycji 1 odstapi od wymogu, aby plaster było wodoodporny? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr  7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie VII:

w pozycji 1 opatrunek o wymiarach 5cm x 7cm,

w pozycji 2 opatrunek o wymiarach 8cm x 10cm, pakowany a'25 szt,

w pozycji 3 opatrunek o wymiarach 8cm x 15cm,

co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Tak dopuszczamy.

Pakiet I

Pozycja 4. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety gazowej (operacyjnej) 17 nitkowej, 4 warstwowej z nitką RTG i tasiemką? Tak dopuszczamy.

Pakiet I

Pozycja 6. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów jałowych włókninowych w opakowaniach 2 x 25 sztuk? Tak dopuszczamy.

Pakiet I

Pozycja 7. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych jałowych pakowanych a ‘ ( 2 x 25 szt.) z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Tak dopuszczamy.

Pakiet II

Pozycje 1-2. – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania (a także wyceny) odpowiednio pozycja 1 – 3 000 szt, i pozycja 2 – 4 000 szt opasek gipsowych, czy może opakowań a ‘ 2 szt?  Zamawiający oczekuje a ‘ 1 szt.

Pakiet III

Pozycje 3-5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej tkanej z zapinką o rozciągliwości do 300%? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet IVA

Pozycje 2-3. – czy Zamawiający ma na myśli jako jednostkę miary 1 sztukę? Tak.

Pakiet V

Pozycje 1, 4-9. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepcy o długości 9,2m? Tak.

Pakiet V

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca w rozmiarze 10 cm x 10m? Tak.

Pakiet V

Pozycja 10. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych pasków do bezurazowego zamykania zranień i cięć chirurgicznych w rozmiarze 6mm x 76mm? Tak.

Pakiet VII

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w opakowaniu a’25 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości? Tak.

Pakiet VII

Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 8 x 15cm? Tak.

Pakiet VIII

Pozycja 6-8. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków na cienkiej hydrofobowej siatce poliamidowej, pozostałe parametry spełnione? Tak dopuszczamy.

Pakiet IX

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania o składzie:

1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M

1 x serweta włókninowa, 45 x 75 cm (barierowa)

1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

5 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm

4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki

1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm

1 x serweta włókninowa, 60 x 60 cm, z centralnym otworem i z rozcięciem (barierowa)

1 x żel poślizgowy w saszetce, 2,7 g

1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną, 10 ml?

Tak dopuszczamy.

Pakiet IX

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów z waty celulozowej w rolce pakowanych a ‘ 500 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Tak dopuszczamy.

Pakiet IX

Pozycja 6. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 10 x 10 cm? Tak dopuszczamy.

Pakiet IX

Pozycja 7. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 20 x 20 cm? Tak dopuszczamy.

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby wyroby hemostatyczne  posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii? Zgodnie z SIWZ.

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna posiadała w instrukcji użytkowania potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE , PRSP, Ecoli oraz Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych? Potwierdzenie różnego rodzajów parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE.

Dopuszczamy nie wymagamy.

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego? Dopuszczamy nie wymagamy.

- Dot. pakietu nr 9 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat na rany w sprayu na bazie kompleksu srebra z dwutlenkiem tytanu, kwasem hialuronowym i kaolinem medycznym będący wyrobem medycznym – suchy spray 125 ml? Tak dopuszczamy.

Pakiet 3 poz.3-5

Prosimy o dopuszczenie opasek elastycznych o stopniu rozciągłości 90-120% , pozostałe zapisy zgodne z SIWZ. Tak dopuszczamy.

Pakiet 3 poz.2

Prosimy o dopuszczenie białej, mikroporowatej elastycznej, rozciągliwej włókniny typu Spunlace w rolce z podziałką metryczną 1cm/1 kratka na papierze co ułatwia cięcie, format w rolce ułatwia mocowanie opatrunków, gazików, cewników, drenów. Perforowana struktura opatrunku zapewnia przepuszczalność powietrza i wilgoci. Opatrunek w rozmiarze 15cmx10m. Tak dopuszczamy.

Pakiet 3 poz.4-5

Prosimy o dopuszczenie przylepca foliowego o długości 9,14 m, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ. Wyrażamy zgodę.

Pakiet 3 poz.7

Prosimy o dopuszczenie hypoalergicznego przylepca na białej włókninie w rozmiarze 1,25cm  ,14m. Tak dopuszczamy.

Pakiet 3 poz.8

Prosimy o dopuszczenie hypoalergicznego przylepca na białej włókninie w rozmiarze 2,5 cm x 9,14m. Tak dopuszczamy.

Pakiet 3 poz.9

Prosimy o dopuszczenie hypoalergicznego przylepca na białej włókninie w rozmiarze 5cm x 9,14m. Tak dopuszczamy.

Pakiet 6 poz.2

Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6 cm x 7 cm pakowanego a 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań spełniającego pozostałe zapisy.  Tak wyrażamy zgodę.

Pakiet 6 poz.3

Prosimy o dopuszczenie folii chirurgicznej wykonanej z poliestru o rozmiarze części lepnej 45cmx55 cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet 6 poz.4

Prosimy o dopuszczenie folii chirurgicznej wykonanej z poliestru o rozmiarze części lepnej 30cm x 28 cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 6 poz.5

Prosimy o dopuszczenie folii chirurgicznej wykonanej z poliestru o rozmiarze części lepnej 15cm x 28 cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 6 poz.6

Prosimy o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 6 cm x 7cm pakowanego a 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań spełniającego pozostałe zapisy.  Tak dopuszczamy.

Pakiet 6 poz.6

Prosimy o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 6 cm x 8 cm pakowanego a 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań spełniającego pozostałe zapisy. Tak dopuszczamy.

Pakiet 7 poz.1

Prosimy o dopuszczenie opatrunków pakowanych a 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań spełniającego pozostałe zapisy.  Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 7 poz.2

Prosimy o dopuszczenie opatrunków pakowanych a 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań spełniającego pozostałe zapisy.  Wyrażamy zgodę.

Pakiet 7 poz.3

Prosimy o dopuszczenie opatrunków pakowanych a 50  sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań spełniającego pozostałe zapisy. Tak dopuszczamy.

Pakiet 7 poz.4

Prosimy o dopuszczenie opatrunków pakowanych a 40 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań spełniającego pozostałe zapisy.  Tak dopuszczamy.

Pakiet 7 poz.5

Prosimy o dopuszczenie opatrunków pakowanych a 40 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań spełniającego pozostałe zapisy.  Tak dopuszczamy.

Pakiet 8 poz.1

Prosimy o dopuszczenie opatrunku alginianowego z jonami wapnia i sodu w rozmiarze 7,5cmx12cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8 poz.2

Prosimy o dopuszczenie opatrunku hydrokoloidowego pakowanego a 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 8 poz.1-3

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1-3 z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet nr VII poz. 1

Prosimy o dopuszczenie opatrunku włókninowego w rozmiarze 5 x 7,5 cm. Pozostałe z SIWZ. Tak dopuszczamy.

Pakiet nr VII poz. 1

Prosimy o dopuszczenie opatrunku włókninowego w opakowaniu 10 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr VII poz. 2

Prosimy o dopuszczenie opatrunku włókninowego w rozmiarze 10 x 10 cm. Pozostałe z SIWZ. Tak dopuszczamy.

Pakiet nr VII poz. 1

Prosimy o dopuszczenie opatrunku włókninowego w opakowaniu 10 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 1
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 9 poz. 2 i dopuści rozmiar 50x60mm pakowane po 500szt e tubie, nasączone alkoholem izopropylowym 70%?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 9 poz. 2 i dopuści rozmiar 50x60mm pakowane po 500szt w tubie, nasączone alkoholem izopropylowym 70% i 0,5% chlorheksydyną?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet VIII

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrokoloidowego złożonego w opakowaniu a’5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Tak wyrażamy zgodę.

Pakiet I, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwety 17 nitkowe? Tak dopuszczamy.

Pakiet I, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za handlowe a’20 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? Tak dopuszczamy.

Pakiet I, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe sterylne pakowane a’2szt. w opakowaniu zbiorczym typu kartonik 25 x 2szt. co daje w sumie 50sztuk? Tak dopuszczamy.

Pakiet I, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylne pakowane a’2szt. w opakowaniu zbiorczym typu kartonik 
50 x 2szt. co daje w sumie 100sztuk? Tak dopuszczamy.

Pakiet II, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1 szt? Tak dopuszczamy.

Pakiet II, pozycja 6-8

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe o długości 10m w stanie luźnym? Tak dopuszczamy.

Pakiet IV, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100m z przeliczeniem zamawianej ilości? Zgodnie z SIWZ dla pakietu IV, dla IVA dopuszczamy.

Pakiet V, pozycja 2

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty. Nie wyrażamy zgody.

Pakiet V, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający dopuści przylepiec foliowy o długości 9,14m? Tak.

Pakiet V, pozycja 7, 8, 9

Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy o długości 9,14m? Tak.

Pakiet VI, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet VI, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x8cm? Tak dopuszczamy.

Pakiet VI, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek bez ramki 3 stopniowym systemem aplikacji? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet VI, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną pakowaną a’20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet VI, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną pakowaną a’30sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet VI, pozycja 3-5

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną wykonaną z poliuretanu? Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet VI, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze 45x55cm? Tak dopuszczamy.

Pakiet VI, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze 28x30cm? Tak dopuszczamy.

Pakiet VI, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze 20x30cm? Tak dopuszczamy.

Pakiet VII, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy pakowany a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet VII, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy pakowany a’30sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? Tak dopuszczamy.

Pakiet Nr 10

POZ. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie Miejscowy środek hemostatyczny w postaci gąbki żelatynowej. Przeznaczony do zabiegów chirurgicznych związanych z krwawieniem żylnym lub sączeniem, całkowicie biowchłanialny a 1 szt. Rozmiar 5x8x 1cm. Zgodnie z SIWZ.

POZ. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie Miejscowy środek hemostatyczny w postaci gąbki żelatynowej. Przeznaczony do zabiegów chirurgicznych związanych z krwawieniem żylnym lub sączeniem, całkowicie biowchłanialny a 1 szt. Rozmiar 5x8x 0,1cm. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: 32/D/18, Pakiet IX Asortyment różny, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek piankowy (rozmiar 15cm x 15cm)  zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii  mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran. Tak dopuszczamy.

Dotyczy: 32/D/18, Pakiet IX Asortyment różny, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek piankowy (rozmiar 10cm x 10cm)  zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii  mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran. Tak dopuszczamy.

Dotyczy: 32/D/18, Pakiet IX Asortyment różny, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek piankowy (rozmiar 10cm x 10cm)  zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii  mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran. Tak dopuszczamy.

Dotyczy: 32/D/18, Pakiet IX Asortyment różny, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek piankowy (rozmiar 15cm x 15cm)  zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii  mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran. Tak dopuszczamy.

Dotyczy: 32/D/18, Pakiet IX Asortyment różny, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek piankowy (rozmiar 15cm x 15cm)  zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii  mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran. Tak dopuszczamy.

Dotyczy: 32/D/18, Pakiet IX Asortyment różny, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek chłonny  (rozmiar 10cm x 20cm)  zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii  mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran. Tak dopuszczamy.

Dotyczy: 32/D/18, Pakiet IX Asortyment różny, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  opatrunek chłonny  (rozmiar 10cm x 20cm)  zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii  mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran. Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 12 oraz pozycji 14-19  z Pakietu IX i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwość składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi

Zamawiający przypomina, iż w pakiecie IX można składać ofertę do poszczególnych pozycji w pakiecie.

Pakiet IX, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści Opatrunek miękki, chłonny z pianki poliuretanowej z klejem akrylowym op. a 10szt., rozm. 12,5cm x 12,5cm? Tak dopuszczamy.

Pakiet IX, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści Opatrunek miękki, chłonny z pianki poliuretanowej z klejem akrylowym op. a 10szt., rozm. 17,5cm x 17,5cm? Tak dopuszczamy.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA