Łódź, 14.08.2018 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych nr 32/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet 1, poz. 4

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?    TAK

Pakiet 1, poz.6

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?  TAK

Pakiet 1, poz.7

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?   TAK

Pakiet 1, poz. 5

Prosimy o wydzielenie poz.5 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.  WG SPECYFIKACJI

Pakiet 2, poz. 6-8

Czy Zamawiający dopuści wycenę za 1 mb siatki opatrunkowej w stanie nierozciągniętym ?

WG SPECYFIKACJI

Pakiet 2, poz. 6-8

Czy Zamawiający dopuści wycenę za 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym ?

WG SPECYFIKACJI

Pakiet 2, poz. 6-8

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

WG SPECYFIKACJI

Pakiet 2, poz. 6-8

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała,rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.      WG SPECYFIKACJI

Pakiet 2, poz. 4,6-8

Prosimy o wydzielenie poz.4,6-8 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.    WG SPECYFIKACJI

Pakiet III, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy  poliestrowej  100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?   TAK

Pakiet III, poz. 3-5

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych, o rozciągliwości powyżej 130 %, z zapinką w zestawie?  TAK

Pakiet IV A, poz.1

Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

DOPUSZCZA NIE WYMAGA

Pakiet IV, poz.1

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem?  TAK

Pakiet I poz. 1-7

Czy należy zaoferować wyroby zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne  do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim.

WG SPECYFIKACJI

Pakiet nr I, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety gazowej 17 nitkowej. Pragniemy poinformować, że pomimo mniejszej nitkowości serweta posiada takie same właściwości absorpcyjne jak serweta 20 nitkowa? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie pozycji.

TAK

Pakiet nr I, poz. 6,7:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w opakowaniu kartonowym (dyspenser) A’2 x 25 opakowań z odpowiednim przeliczeniem ilości? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

TAK

Pakiet III poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski poliestrowej?

TAK

Pakiet III poz. 3-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski o rozciągliwości min. 120%?

TAK

Pakiet IV  poz. 1-3

Czy należy zaoferować wyroby zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne  do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim? WG SPECYFIKACJI

Pakiet IV A poz. 1-3

Czy należy zaoferować wyroby zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne  do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim?  WG SPECYFIKACJI

Pakiet IV A poz. 2-3

Czy należy zaoferować gazę kopertową sterylizowaną parą wodną?  TAK

Pakiet V poz. 2

Czy nastąpiła omyłka i Zamawiający miał na myśli przylepiec o szerokości 1,25cm czy 2,5cm x 9,14m?      NIE

Pakiet V poz. 1

Czy można zaoferować przylepiec na kleju kauczukowym, o długości 5m z przeliczeniem zaaferowanych ilości?

TAK

Pakiet V poz. 4-5, 7-9

Czy można zaoferować przylepiec o długości 9,14 m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości? TAK

Pakiet VII poz. 1:

Czy można zaoferować opatrunek w opakowaniu a’100 szt, z przeliczeniem oferowanych ilości?  TAK

Pakiet VII poz. 3-4:

Czy można zaoferować opatrunek w opakowaniu a’50 szt, z przeliczeniem oferowanych ilości? TAK

Pakiet VII poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 8cm x 15cm? TAK

Pakietu nr IX, poz. 1:

- Czy należy zaoferować zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego zapakowany w torebkę papierowo-foliową z dużą czytelną podwójnie perforowaną etykietą 2xTAG, służącą do prowadzenia dokumentacji medycznej.

- Czy można zaoferować zestaw do cewnikowania posiadający w swoim składzie niebieskie serwety w rozmiarze 60cm x 50cm zamiast 48cm x 48cm, spełniający pozostałe wymagania siwz?  TAK

Dot. zapisów umowy:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w §5 ust. 3 słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

- Do §1 ust. 2 – w związku z tym, iż sprzedaż asortymentu w ilościach innych niż wyszczególnione w SIWZ, po zawarciu umowy przetargowej nie jest możliwe ze względu na zapis art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy o wykreślenie z projektu umowy treści §1 ust. 2 lub wprowadzenie zapisu określającego minimalny i maksymalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (np. ± 20%)?

- Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

1. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11; pozycje: 4,5,6,7): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.       Dopuszcza nie wymaga

2. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11; pozycja 7): złożenia oferty na podkład chłonny 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm i poziomem chłonności 1750g, pakowane a'30? Ustanowienie takiego wymogu zapewnia Zamawiającemu otrzymanie produktów, które odpowiadają jego wymaganiom. Na rynku polskim są firmy, które sprzedają podkłady chłonne o całkowitych wymiarach 60x90cm i powierzchni chłonnej o znacznie mniejszych rozmiarach niż podane powyżej. W efekcie takiego działania, podkład chłonny w rozmiarze 60x90cm nie spełnia swojej funkcji (zabezpieczenie łóżka przed zabrudzeniem moczem i kałem) co wpływa negatywnie na finanse Zamawiającego.              Dopuszcza  nie wymaga

3. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 11; pozycja 6): złożenia oferty na podkład chłonny 60x60cm o poziomie chłonności co najmniej 1200g, pakowane a'30?   TAK

4. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11; pozycje: 4,5): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy oraz wskaźnik zużycia produktu w postaci jednego żółtego paska zmieniającego kolor pod wpływem moczu? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.

DOPUSZCZA  NIE WYMAGA
5. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 11; pozycje: 4,5): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.                 
TAK DOPUSZCZAMY

6. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 11; pozycja 4): złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L, lecz o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.  TAK

7. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11; pozycja 4): pieluchomajtki dla dorosłych o poziomie chłonności co najmniej 2750g

DOPUSZCZA

8. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11; pozycja 5): pieluchomajtki dla dorosłych o poziomie chłonności co najmniej 2400g? DOPUSZCZA    NIE WYMAGA

9. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 11; pozycja 5): pieluchomajtki dla dorosłych pakowane a'30 z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?  TAK

10. Czy Zamawiający wyłączy z pakietu 11 poz. 4, 5, 7 i utworzy z nich osobny pakiet co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnych ofert na te pozycje?     WG SPECYFIKACJI

Pakiet XI, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki pakowane po 30 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości? Tak dopuszczamy.

Pytanie nr 1 dotyczące Pakietu nr VII, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunków włókninowych w opakowaniach a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości Tak wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 2 dotyczące Pakietu nr VII, poz. 3-5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunków włókninowych w opakowaniach a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości Tak wyrażamy zgodę.

CZĘŚĆ NR 10.

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z czesci 10 pozycji 2 do osobnego pakietu?

Uzasadnienie:

Opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia w postaci 3 produktów w jednym pakiecie-  dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko przez jednego producenta/ dostawcę, proponującego produkty posiadający swoiste- opisane w SIWZ  cechy, niekoniecznie wymagane zarówno przez stosowane terapie, jak i ze względu na powszechną praktykę w tym zakresie. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ powoduje, że zapisem tym Zamawiający dyskryminuje inne produkty dopuszczone do obrotu, spełniające te same cele lecznicze. Zgodnie z SIWZ.

CZĘŚĆ NR 10.

Czy Zamawiający w części 10 pozycji 2 dopuści  zaoferowanie równoważnego pod względem hemostatycznym opatrunku hemostatycznego zbudowanego z oksydowanej nieregenerowanej celulozy w postaci włókniny o pH 2,7-3,5. Czas wchłaniania do 8 dni. Udokumentowane działanie bakteriobójcze także na szczepy: Bacteroides fragilis, oraz grzybobójcze na rodzaj Candida Ablicans. Rozmiar:  7,5x5cm w opakowaniu po 10 sztuk ?

Uzasadnienie:

Dopuszczenie w/w materiału podniesie konkurencyjność składanych ofert, co pozwoli na możliwość wyboru najlepszej w aspekcie merytorycznym a także na zyskanie realnych oszczędności z zachowaniem najwyższej skuteczności hemostatycznej.

Zgodnie ze specyfikacją.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA