Łódź, 27.08.2018 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny jednorazowego użytku nr 33/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Przedmiot zamówienia:

Pakiet nr 1 poz.4  Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch posiada    nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego:   Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m2 , na rękawach 40,5 g/m2.  Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wskaźnik odporności na penetrację płynów 123/194 cm H2O (przód/rękaw)  w obszarze wzmocnień i 41 cm H2O poza obszarem wzmocnień. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet nr 1 poz.4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch posiada    nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: min.28 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wskaźnik odporności na penetrację płynów min. 158 cm H2O w obszarze wzmocnień i 36 cm H2O poza obszarem wzmocnień. Dostępnego w  rozmiarach M-L, XL? Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 1 poz. 5  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety wykonanej z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej i hydrofilowej włókniny polipropylenowej) spełniającej pozostałe parametry SIWZ? Tak dopuszczamy.

Pakiet 1 poz. 6- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety  wykonanej z laminatu 2-warstwowego o  gramaturze 57,5 g/m2. Otwór 6cm otoczony taśmą lepną. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 poz. 7- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety z regulowanym otworem o gramaturze 57,5 g/m2, spełniającej pozostałe parametry SIWZ? Tak dopuszczamy.

Pakiet 1 poz. 8- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o gramaturze 57,5 g/m2, spełniającej pozostałe parametry SIWZ? Tak dopuszczamy.

Pakiet 1 poz. 9- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu  wykonanego z  włókniny SMMS o wytrzymałości na wypychanie na sucho ≥40 kPa. Prosimy o odstąpienie wymogu odporności przenikania cieczy, gdyż norma EN 13795 w zakresie dotyczącym ubrań chirurgicznych (tabela nr 3) nie określa takiego wymogu. Tak dopuszczamy.

Pakiet 1 poz. 12 Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie sterylnego zestawu do osłony przetwornika obrazu, 3- częściowy: 2 x osłona przetwornika obrazu o wymiarach 65 x 75 cm oraz 1 x osłona na ramię "C" o wymiarach 30 x 195 cm. Zestaw  wykonany z mocnej przezroczystej foli polietylenowej o grubości 0,05 mm,  ściągnięty elastyczną gumką. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1 poz. 16 Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie osłony na przewody złożonej w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację z taśmą do mocowania na jednym końcu. Tak dopuszczamy z zachowaniem parametrów (rozmiar).

Pakiet 1 poz. 22 Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie uchwytu na przewody i dreny z trokami o długości 30 cm, spełniającego pozostałe parametry SIWZ? Tak dopuszczamy.

Pakiet 1 poz. 28 Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie serwety na stolik Mayo o wymiarach 145 x 80cm. Tak dopuszczamy.

Pakiet 1, poz. 1-3,10-11,13-15,17,19,26,27

Prosimy o wydzielenie poz. 1-3,10-11,13-15,17,19,26,27 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Nie wyrażamy zgody.

Pakiet 1, poz. 1-3

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie  - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Wyrażamy zgodę.

Pakiet 1, poz.1

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny o gramaturze 16 g/m2, w kolorze zielonym? Dopuszczamy z zachowaniem pozostałych parametrów (opakowanie kartonowe).

Pakiet 1, poz.2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m2, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny? Tak dopuszczamy.

Pakiet 1, poz.3

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny? Tak dopuszczamy.

Pakiet 1, poz. 10-11

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Wyrażamy zgodę.

Pakiet 1, poz. 13

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, poz. 13

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem? Nie wymagamy ściągacza.

Pakiet 1, poz. 13

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Wyrażamy zgodę.

Pakiet 1, poz. 14

Czy zamawiający dopuści spodenki o gramaturze min. 30 g/m2? Nie dopuszczamy.

Pakiet 1, poz. 15

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm o gramaturze 25 g/m2? Nie dopuszczamy.

Pakiet 1, poz. 17

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym? Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 1, poz. 17

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Tak.

Pakiet 1, poz. 19

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Tak.

Pakiet 1, poz. 27

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Tak dopuszczamy.

Pakiet 1, poz. 27

Czy zamawiający dopuści ochraniacze bez warstwy antypoślizgowej, wykonane z włókniny o gramaturze 40 g/m2? Nie dopuszczamy.

Pakiet 1

Poz 1. Czy można zaoferować czepek operacyjny damski bez nadruku w rozmiarze uniwersalnym pakowany w kartonowy dyspenser po 100szt? Tak.

Poz 4. Czy można zaoferować sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2.  W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200cmH2O, mniej krytycznej min. 49cmH2O, wytrzymałość na wypychanie dla powierzchni krytycznych na sucho i mokro min. 98kPa- parametry potwierdzone kartą danych technicznych. Tak.

Poz 5. Czy można zaoferować serwetę sterylną wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 o rozmiarze 80x90cm? Wg SIWZ.

Poz 6. Czy można zaoferować nieprzemakalną, sterylną serwetę dwuwarstwową, wykonaną z laminatu o gramaturze 56g/m2 z owalnym otworem 8x6cm otoczonym taśmą lepną? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ. Tak.

Poz 7. Czy można zaoferować jałową serwetę dwuwarstwową z regulowanym otworem (możliwość dostosowania wielkości otworu), wykonaną z laminatu o gramaturze 56g/m2 o rozmiarze 75x90cm? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ. Tak.

Poz 8. Czy można zaoferować serwetę przylepną, sterylną, dwuwarstwową, nieprzemakalną wykonaną z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 43 g/m2, kolor niebieski, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne 15,57N, wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne 23,29N, wytrzymałość na wypychanie na sucho 218 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 130 kPa, odporność na przenikanie cieczy 182 cmH2O, rozmiar serwety 200x180cm? Zgodnie z SIWZ.

Poz 9. Czy można zaoferować męskie ubranie chirurgiczne wykonane z miękkiej wysokobarierowej włókniny SMS, antystatycznej, nieprzezroczystej, niepylącej, oddychającej o gramaturze 45g/m2, odporność na przenikanie cieczy 23cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 138 kPa? Tak.

Poz 14. Czy można zaoferować spodnie do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2? Tak.

Poz 15. Czy można zaoferować zestaw pościeli, wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2, skład: prześcieradło 150x210cm, poszwa 150x200cm, poszewka 75x90cm? Tak.

Poz 16. Czy można zaoferować osłonę na przewody o rozmiarze 15x250cm? Tak.

Poz 18. Czy można zaoferować podkład higieniczny do ochrony stołu operacyjnego wykonany z mocnego i chłonnego laminatu nieprzemakalnego 90x220cm? Tak.

Poz 19. Czy można zaoferować śliniaki stomatologiczne, jednorazowego użytku, składające się z bibuły, folii i kleju, zakończone kieszonką w dolnej części, rozmiar śliniaka 60x40cm (rozmiar wraz z kieszonką)? Zgodnie z SIWZ.

Poz 25. Czy można zaoferować serwetę sterylną z regulowanym otworem o rozmiarze 75x90cm? Tak jeśli jest samoprzylepna przy otworze.

Poz 28. Czy można zaoferować sterylną serwetę na stolik Mayo, wzmocnioną o wymiarach 145x80cm? Tak.

Poz 29. Czy można zaoferować sterylną torebkę z taśmą lepną o wymiarach 54x39cm? Tak.

WZÓR UMOWY:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 3 ust. 1 słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy opisana w § 3 ust. 1 naliczana była od niezrealizowanej części umowy?

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pakiet nr 1.

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka operacyjnego w formie beretu damskiego wykonanego w całości z włókniny polipropylenowej w kolorze zielonym lub niebieskim bez nadruku o gramaturze 14g/m2 pakowanego a ‘ 100 szt. w rozmiarze uniwersalnym. Tak.

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego w formie furażerki wykonanego w całości z paraprzepuszczalnej włókniny wiskozowej gładkiej o gramaturze 25g/m2  wiązanego z tyłu na troki pakowanego a ‘ 100 szt. w rozmiarze uniwersalnym. Tak.

Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego w formie furażerki wykonanego w całości z paraprzepuszczalnej włókniny wiskozowej gładkiej o gramaturze 25g/m2  w części tylnej ściągacz pakowanego a ‘ 100 szt. w rozmiarze uniwersalnym. Tak.

Pozycja 4. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego zgodnego z EN 13795 1-3; wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 40g/m2. Fartuch posiada wzmocnienia w części przedniej i ramionach o gramaturze 82g/m2. Wskaźnik odporności na penetrację płynów ≥ 165 cm H20 w obszarze wzmocnień i ≥ 40 cm H20 poza obszarem wzmocnień. Rękaw typu prostego zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100 % poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na taśmę umożliwiającą zapięcie fartucha w dowolnym miejscu na plecach. Kolorowa lamówka przy szyi identyfikująca rodzaj fartucha przed rozłożeniem.Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. W opakowaniu 2 ręczniki do osuszania rąk; całość dodatkowo owinięta w serwetę włókninową SMS; na opakowaniu min 1 naklejka dwudzielna do dokumentacji. Tak.

Pozycja 5. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych  nieprzylepnych serwet dwuwarstwowych (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 55g/m2 i wymiarach 75cm x 90cm. Tak.

Pozycja 6, 7, 8. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych  serwet dwuwarstwowych (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 55g/m2, pozostałe parametry spełnione. Tak.

Pozycja 8. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych  przylepnych serwet dwuwarstwowych (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 55g/m2 + trzecia warstwa chłonna ( włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m2, pozostałe parametry spełnione. Tak.

Pozycja 9. – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu para przepuszczalności i odporności na przenikanie cieczy w kompletach chirurgicznych. Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 13. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha niejałowego z

włókniny w kolorze niebieskim. Fartuch wiązany z tyłu na troki (jeden do zawiązania na karku, drugi do owinięcia wokół talii). Pasek do zawiązania w talii przymocowany z przodu

fartucha. Mankiety ściągane lekko gumką (bez lateksu). Poły fartucha zachodzą na

siebie na plecach. Włóknina polipropylenowa o gramaturze  28 g/m2. Rozmiar uniwersalny. Tak.

Pozycja 16. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej osłony na przewody w rozmiarze 14cm x 250cm lub 13cm x 250cm, pozostałe parametry spełnione. Dopuszczamy 14X250 cm.

Pozycja 19. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania śliniaka ochronnego jednorazowego użytku z przodu powlekanego bibułą, z warstwą z folii o wymiarach 38cm x 50cm.

Śliniak posiada zaokrąglenie pod szyją oraz wzmocnione paski umożliwiające wygodne, pewne zamocowanie, nieprzemakalne i chłonne. Śliniaki posiadają kieszonkę o szerokości 10cm. Kolor brzoskwiniowy, wyrób higieniczny opodatkowany stawką podatku VAT 23%. Zgodnie ze specyfikacją.

Pozycja 22. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania uchwytu samoprzylepnego sterylnego na przewody i dreny w rozmiarze 2 x 23cm. Tak.

Pozycja 25. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75cm x 90cm, pozostałe parametry spełnione. Tak.

Pozycja 26. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150cm x 200cm, pozostałe parametry spełnione. Tak.

Pozycja 28. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo w rozmiarze 80cm x 145cm, pozostałe parametry spełnione. Tak.

Pozycja 29. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej torebki na narzędzia chirurgiczne w rozmiarze 38cm x 43cm jedno lub dwukomorowej. Tak.

Pakiet 1, pozycja 1

Zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu, aby czepek posiadał nadruk. Wyrażamy zgodę.

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek w rozmiarze uniwersalnym? Tak.

Pakiet 1, pozycja 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany a’100sztuk? Tak.

Pakiet 1, pozycja 2,3

Czy Zamawiający dopuści czepki w rozmiarze uniwersalnym? Tak

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w całości wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej intensywnie pochłaniającej pot o gramaturze 25g/m2? Tak.

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek w całości wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2? Tak.

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany w części bocznej z włókniny Spunlance pochłaniającej pot oraz w części górnej z włókniny polipropylenowej, z tyłu ściągnięty gumką? Tak.

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2 ze wzmocnieniami o gramaturze 38g/m2, o wytrzymałości na penetracje płynów 66 cm H2O w obszarze wzmocnień oraz 50,5cm H2O poza obszarem? Tak.

Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę trójwarstwową (włóknina + laminat + włóknina)? Tak.

Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 40g/m2? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 75x90cm? Tak.

Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z mocnego laminatu o gramaturze 56g/m2, nieprzemakalności 188cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie min. 95 kpa, w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm? Tak jeśli przylepiec jest wokół otworu.

Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwety z otworem 6x8cm? Tak dopuszczamy.

Pakiet 1, pozycja 7, 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z mocnego laminatu o gramaturze 56g/m2, nieprzemakalności 188cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie min. 95 kpa ? Tak dopuszczamy.

Pakiet 1, pozycja 6-8

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z mocnego laminatu o gramaturze 40g/m2, nieprzemakalności 105cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie 50 kpa ? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x200cm? Tak.

Pakiet 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, odporności na przenikanie cieczy 25,5 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie 77,9 kPa ? Tak.

Pakiet 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściowa:

górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolna z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm

wykonaną z foli polietylenowej o grubości 0,065mm? Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m2? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści spodnie w rozmiarze uniwersalnym? Nie dopuszczamy.

Pakiet 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści zestaw pościeli o składzie:

- poszwa : 210 cm x 160 cm

- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm

- prześcieradło: 210  cm x 150 cm ?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści fartuch z foli pakowany pojedynczo a’100sztuk? Tak.

Pakiet 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z folii o grubości 0,02mm? Nie.

Pakiet 1, pozycja 17

Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie czy należy wycenić op=100sztuk, czy rolki po 50szt.

Opakowanie a 100 sztuk.

Pakiet 1, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści myjki o gramaturze 90g/m2? Tak.

Pakiet 1, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’24sztuki z przeliczeniem zamawianej ilości? Tak.

Pakiet 1, pozycja 23-24

Czy Zamawiający dopuści podkład wykony z celulozy o gramaturze 23 gr oraz folii 10 gr ? Tak.

Pakiet 1, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 58cm? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 48cm? Nie.

Pakiet 1, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm? Tak pozostałe parametry bez zmian (samoprzylepność).

Pakiet 1, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80x140? Tak.

Pakiet 1, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści torebkę na płyny w rozmiarze 50x60cm? Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA